## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №138 | [18 empty] | Маршрут №138
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Солохівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Сніжків
Свідоцтво № 221-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11398 | 47.72 | 13.2556
2 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11398 | 47.72 | 13.2556
3 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11398 | 47.72 | 13.2556
4 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11398 | 47.72 | 13.2556
5 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11398 | 47.72 | 13.2556
6 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11398 | 47.72 | 13.2556 | 20.2 | 15.2
7 | 89.7839 | 4.8023 | 0.9372 | 0.1075 | 0.1541 | 0.0047 | 0.0431 | 0.032 | 0.1373 | 0.0005 | 0.3124 | 3.6852 | 0.7625 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11407 | 47.76 | 13.2667
8 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11407 | 47.76 | 13.2667
9 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11407 | 47.76 | 13.2667
10 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11407 | 47.76 | 13.2667
11 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11407 | 47.76 | 13.2667
12 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11407 | 47.76 | 13.2667
13 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11407 | 47.76 | 13.2667 | 18.4 | 15.8
14 | 89.6964 | 4.8409 | 0.9406 | 0.1086 | 0.156 | 0.0046 | 0.0439 | 0.0324 | 0.1341 | 0.0024 | 0.3294 | 3.7106 | 0.7631 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11400 | 47.73 | 13.2583 |  |  | 0,0012 | 0.00091 | відсутні
15 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11400 | 47.73 | 13.2583
16 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11400 | 47.73 | 13.2583
17 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11400 | 47.73 | 13.2583
18 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11400 | 47.73 | 13.2583 | 17 | 15
19 | 89.5943 | 4.8968 | 0.9507 | 0.1098 | 0.1578 | 0.0047 | 0.0446 | 0.0331 | 0.1382 | 0.001 | 0.317 | 3.7521 | 0.7642 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11400 | 47.73 | 13.2583
20 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11400 | 47.73 | 13.2583
21 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11400 | 47.73 | 13.2583
22 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11400 | 47.73 | 13.2583
23 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11400 | 47.73 | 13.2583
24 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11400 | 47.73 | 13.2583
25 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11400 | 47.73 | 13.2583 | 17.7 | 12.4
26 | 89.3276 | 5.0247 | 0.9703 | 0.1121 | 0.1607 | 0.0048 | 0.0455 | 0.0337 | 0.1406 | 0.007 | 0.3237 | 3.8556 | 0.7666 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11386 | 47.67 | 13.2417
27 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11386 | 47.67 | 13.2417
28 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11386 | 47.67 | 13.2417
29 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11386 | 47.67 | 13.2417
30 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11386 | 47.67 | 13.2417
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8204.5716 | 34.3509 | 9.5419 | 9080.324 | 38.0175 | 10.5604
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-09-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік 1 кат. ВХАЛ | [8 empty] | Корж Л.М. | [10 empty] | 2017-09-30
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-09-30
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №138
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №138 |  | 9080.324 | 38.0175 | 10.5604
Харківська | Сніжків | 9080.324 | 38.0175 | 10.5604
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-09-30
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік 1 кат. ВХАЛ |  | Корж Л.М. |  |  | 2017-09-30
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-09-30
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата