## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Солохівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 221-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11527 | 48.26 | 13.4056
2 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11527 | 48.26 | 13.4056
3 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11527 | 48.26 | 13.4056
4 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11527 | 48.26 | 13.4056
5 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11527 | 48.26 | 13.4056
6 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11527 | 48.26 | 13.4056
7 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11527 | 48.26 | 13.4056 | -2.8 | -5
8 | 89.5808 | 4.5667 | 1.3245 | 0.1802 | 0.3067 | 0.0039 | 0.0904 | 0.0812 | 0.1233 | 0.0017 | 0.4024 | 3.3383 | 0.7679 | 8308.4457 | 34.7858 | 9.6627 | 9199.747 | 38.5175 | 10.6993 | 11522 | 48.2402 | 13.4001
9 | [13 empty] | 8308.4457 | 34.7858 | 9.6627 | 9199.747 | 38.5175 | 10.6993 | 11522 | 48.2402 | 13.4001
10 | [13 empty] | 8308.4457 | 34.7858 | 9.6627 | 9199.747 | 38.5175 | 10.6993 | 11522 | 48.2402 | 13.4001
11 | [13 empty] | 8308.4457 | 34.7858 | 9.6627 | 9199.747 | 38.5175 | 10.6993 | 11522 | 48.2402 | 13.4001
12 | [13 empty] | 8308.4457 | 34.7858 | 9.6627 | 9199.747 | 38.5175 | 10.6993 | 11522 | 48.2402 | 13.4001 |  |  | 0,00155 | 0.0085 | відсутні
13 | 89.377 | 4.7247 | 1.3987 | 0.1869 | 0.3224 | 0.0038 | 0.0936 | 0.0849 | 0.1396 | 0.0008 | 0.4098 | 3.2578 | 0.7698 | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.44 | 38.6795 | 10.7443 | 11556 | 48.3823 | 13.4395 | 4.4 | 1.2
14 | [13 empty] | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.44 | 38.6795 | 10.7443 | 11556 | 48.3823 | 13.4395
15 | [13 empty] | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.44 | 38.6795 | 10.7443 | 11556 | 48.3823 | 13.4395
16 | [13 empty] | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.44 | 38.6795 | 10.7443 | 11556 | 48.3823 | 13.4395
17 | [13 empty] | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.44 | 38.6795 | 10.7443 | 11556 | 48.3823 | 13.4395
18 | [13 empty] | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.44 | 38.6795 | 10.7443 | 11556 | 48.3823 | 13.4395
19 | [13 empty] | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.44 | 38.6795 | 10.7443 | 11556 | 48.3823 | 13.4395
20 | [13 empty] | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.44 | 38.6795 | 10.7443 | 11556 | 48.3823 | 13.4395
21 | [13 empty] | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.44 | 38.6795 | 10.7443 | 11556 | 48.3823 | 13.4395 | 12.1 | 4
22 | 89.4496 | 4.6437 | 1.3685 | 0.1844 | 0.3206 | 0.0039 | 0.0949 | 0.0869 | 0.1475 | 0.0014 | 0.4087 | 3.2899 | 0.7696 | 8335.4831 | 34.899 | 9.6942 | 9228.8384 | 38.6393 | 10.7331 | 11546 | 48.339 | 13.4275
23 | [13 empty] | 8335.4831 | 34.899 | 9.6942 | 9228.8384 | 38.6393 | 10.7331 | 11546 | 48.339 | 13.4275
24 | [13 empty] | 8335.4831 | 34.899 | 9.6942 | 9228.8384 | 38.6393 | 10.7331 | 11546 | 48.339 | 13.4275
25 | [13 empty] | 8335.4831 | 34.899 | 9.6942 | 9228.8384 | 38.6393 | 10.7331 | 11546 | 48.339 | 13.4275
26 | [13 empty] | 8335.4831 | 34.899 | 9.6942 | 9228.8384 | 38.6393 | 10.7331 | 11546 | 48.339 | 13.4275
27 | [13 empty] | 8335.4831 | 34.899 | 9.6942 | 9228.8384 | 38.6393 | 10.7331 | 11546 | 48.339 | 13.4275
28 | [13 empty] | 8335.4831 | 34.899 | 9.6942 | 9228.8384 | 38.6393 | 10.7331 | 11546 | 48.339 | 13.4275 | 2.5 | -1
29 | 89.3802 | 4.6706 | 1.3649 | 0.1842 | 0.3208 | 0.004 | 0.0951 | 0.087 | 0.1408 | 0.0052 | 0.4379 | 3.3093 | 0.7699 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11536 | 48.3 | 13.4167
30 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11536 | 48.3 | 13.4167
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8335.5069 | 34.8991 | 9.6942 | 9228.9339 | 38.6397 | 10.7333
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-09-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік 1 кат. ВХАЛ | [8 empty] | Корж Л.М. | [10 empty] | 2017-09-30
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-09-30
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9228.9339 | 38.6397 | 10.7333
Харківська | Олексіївка Дублянка | 9224.1809 | 38.6198 | 10.7277
Харківська | Олексіївка Новоіванівка | 9229.0772 | 38.6403 | 10.7334
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-09-30
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік 1 кат. ВХАЛ |  | Корж Л.М. |  |  | 2017-09-30
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-09-30
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата