## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №604 | [18 empty] | Маршрут №604
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво №100-356/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8358.1018 | 34.9937 | 9.7205 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11898 | 49.8131 | 13.837
2 | [13 empty] | 8358.1018 | 34.9937 | 9.7205 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11898 | 49.8131 | 13.837
3 | [13 empty] | 8358.1018 | 34.9937 | 9.7205 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11898 | 49.8131 | 13.837
4 | [13 empty] | 8358.1018 | 34.9937 | 9.7205 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11898 | 49.8131 | 13.837
5 | [13 empty] | 8358.1018 | 34.9937 | 9.7205 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11898 | 49.8131 | 13.837
6 | [13 empty] | 8358.1018 | 34.9937 | 9.7205 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11898 | 49.8131 | 13.837
7 | [13 empty] | 8358.1018 | 34.9937 | 9.7205 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11898 | 49.8131 | 13.837
8 | [13 empty] | 8358.1018 | 34.9937 | 9.7205 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11898 | 49.8131 | 13.837
9 | [13 empty] | 8358.1018 | 34.9937 | 9.7205 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11898 | 49.8131 | 13.837
10 | [13 empty] | 8358.1018 | 34.9937 | 9.7205 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11898 | 49.8131 | 13.837
11 | [13 empty] | 8358.1018 | 34.9937 | 9.7205 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11898 | 49.8131 | 13.837
12 | 92.3828 | 4.1043 | 1.0241 | 0.132 | 0.2159 | 0.0091 | 0.0608 | 0.0492 | 0.1443 | 0.0013 | 1.4889 | 0.3872 | 0.7294 | 8357.0508 | 34.9893 | 9.7193 | 9257.5477 | 38.7595 | 10.7665 | 11896 | 49.8066 | 13.8352
13 | [13 empty] | 8357.0508 | 34.9893 | 9.7193 | 9257.5477 | 38.7595 | 10.7665 | 11896 | 49.8066 | 13.8352
14 | [13 empty] | 8357.0508 | 34.9893 | 9.7193 | 9257.5477 | 38.7595 | 10.7665 | 11896 | 49.8066 | 13.8352
15 | [13 empty] | 8357.0508 | 34.9893 | 9.7193 | 9257.5477 | 38.7595 | 10.7665 | 11896 | 49.8066 | 13.8352
16 | [13 empty] | 8357.0508 | 34.9893 | 9.7193 | 9257.5477 | 38.7595 | 10.7665 | 11896 | 49.8066 | 13.8352
17 | [13 empty] | 8357.0508 | 34.9893 | 9.7193 | 9257.5477 | 38.7595 | 10.7665 | 11896 | 49.8066 | 13.8352
18 | 92.2914 | 4.1546 | 1.0435 | 0.1346 | 0.2212 | 0.0092 | 0.0623 | 0.0506 | 0.1471 | 0.0026 | 1.4981 | 0.3848 | 0.7302 | 8365.0044 | 35.0226 | 9.7285 | 9266.0506 | 38.7951 | 10.7764 | 11900 | 49.8237 | 13.8399
19 | [13 empty] | 8365.0044 | 35.0226 | 9.7285 | 9266.0506 | 38.7951 | 10.7764 | 11900 | 49.8237 | 13.8399
20 | [13 empty] | 8365.0044 | 35.0226 | 9.7285 | 9266.0506 | 38.7951 | 10.7764 | 11900 | 49.8237 | 13.8399
21 | [13 empty] | 8365.0044 | 35.0226 | 9.7285 | 9266.0506 | 38.7951 | 10.7764 | 11900 | 49.8237 | 13.8399
22 | [13 empty] | 8365.0044 | 35.0226 | 9.7285 | 9266.0506 | 38.7951 | 10.7764 | 11900 | 49.8237 | 13.8399
23 | [13 empty] | 8365.0044 | 35.0226 | 9.7285 | 9266.0506 | 38.7951 | 10.7764 | 11900 | 49.8237 | 13.8399
24 | [13 empty] | 8365.0044 | 35.0226 | 9.7285 | 9266.0506 | 38.7951 | 10.7764 | 11900 | 49.8237 | 13.8399
25 | 92.1682 | 4.2327 | 1.0468 | 0.1355 | 0.2234 | 0.0096 | 0.0643 | 0.0526 | 0.1574 | 0.0025 | 1.5181 | 0.3888 | 0.7314 | 8373.2446 | 35.0571 | 9.7381 | 9274.7923 | 38.8317 | 10.7866 | 11902 | 49.833 | 13.8425
26 | [13 empty] | 8373.2446 | 35.0571 | 9.7381 | 9274.7923 | 38.8317 | 10.7866 | 11902 | 49.833 | 13.8425
27 | [13 empty] | 8373.2446 | 35.0571 | 9.7381 | 9274.7923 | 38.8317 | 10.7866 | 11902 | 49.833 | 13.8425
28 | [13 empty] | 8373.2446 | 35.0571 | 9.7381 | 9274.7923 | 38.8317 | 10.7866 | 11902 | 49.833 | 13.8425
29 | [13 empty] | 8373.2446 | 35.0571 | 9.7381 | 9274.7923 | 38.8317 | 10.7866 | 11902 | 49.833 | 13.8425
30 | [13 empty] | 8373.2446 | 35.0571 | 9.7381 | 9274.7923 | 38.8317 | 10.7866 | 11902 | 49.833 | 13.8425
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8364.0968 | 35.0188 | 9.7274 | 9265.0713 | 38.791 | 10.7753
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Замковий М.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №604
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №604 |  | 9265.0713 | 38.791 | 10.7753
Харківська | ГРС с.Заліман | 9264.2831 | 38.7877 | 10.7744
Харківська | ГРС смт.Савинці | 9265.2146 | 38.7916 | 10.7754
Начальник управління Первомайського ЛВУМГ |  | Замковий М.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сипко Е.П. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата