## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №621 | [18 empty] | Маршрут №621
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кегичівським п/м Харківського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Кегичівський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДК", "ШПК", "ЄДК"
Свідоцтво № 100-272/2014 чинне до 16.12.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.1782 | 2.0982 | 0.6564 | 0.1078 | 0.1063 | 0.015 | 0.0198 | 0.0146 | 0.0031 | 0.0062 | 0.6647 | 0.1295 | 0.6981 | 8185.7506 | 34.2721 | 9.52 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11918 | 49.898 | 13.8606 | -13.6 | 8
2 | [13 empty] | 8185.7506 | 34.2721 | 9.52 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11918 | 49.898 | 13.8606
3 | [13 empty] | 8185.7506 | 34.2721 | 9.52 | 9073.278 | 37.988 | 10.5522 | 11918 | 49.898 | 13.8606
4 | 96.0265 | 2.1896 | 0.6945 | 0.1135 | 0.1122 | 0.0166 | 0.0217 | 0.0155 | 0.0052 | 0.0064 | 0.6579 | 0.1403 | 0.6995 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -13.8 | 7.3
5 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11926 | 49.93 | 13.8694
6 | 96.1212 | 2.1378 | 0.6719 | 0.1088 | 0.1071 | 0.0113 | 0.0197 | 0.0149 | 0.0038 | 0.0063 | 0.6616 | 0.1356 | 0.6985 | 8189.5721 | 34.2881 | 9.5245 | 9077.3623 | 38.0051 | 10.557 | 11920 | 49.9049 | 13.8625 |  |  | 0,0000 | 0.0004
7 | [13 empty] | 8189.5721 | 34.2881 | 9.5245 | 9077.3623 | 38.0051 | 10.557 | 11920 | 49.9049 | 13.8625
8 | [13 empty] | 8189.5721 | 34.2881 | 9.5245 | 9077.3623 | 38.0051 | 10.557 | 11920 | 49.9049 | 13.8625
9 | [13 empty] | 8189.5721 | 34.2881 | 9.5245 | 9077.3623 | 38.0051 | 10.557 | 11920 | 49.9049 | 13.8625
10 | [13 empty] | 8189.5721 | 34.2881 | 9.5245 | 9077.3623 | 38.0051 | 10.557 | 11920 | 49.9049 | 13.8625
11 | [13 empty] | 8189.5721 | 34.2881 | 9.5245 | 9077.3623 | 38.0051 | 10.557 | 11920 | 49.9049 | 13.8625
12 | [13 empty] | 8189.5721 | 34.2881 | 9.5245 | 9077.3623 | 38.0051 | 10.557 | 11920 | 49.9049 | 13.8625
13 | 96.2734 | 2.0157 | 0.6247 | 0.1004 | 0.0974 | 0.0102 | 0.0189 | 0.0136 | 0.0081 | 0.0104 | 0.7047 | 0.1225 | 0.6971 | 8170.5122 | 34.2083 | 9.5023 | 9056.8455 | 37.9192 | 10.5331 | 11905 | 49.8439 | 13.8455 | 9.1 | -13.2 |  |  | відсутні
14 | 96.2605 | 2.0347 | 0.6343 | 0.1036 | 0.1016 | 0.0118 | 0.0194 | 0.0143 | 0.0047 | 0.0066 | 0.6837 | 0.1247 | 0.6973 | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9062.53 | 37.943 | 10.5397 | 11911 | 49.8672 | 13.852 | 8.4 | -12.9
15 | [13 empty] | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9062.53 | 37.943 | 10.5397 | 11911 | 49.8672 | 13.852
16 | [13 empty] | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9062.53 | 37.943 | 10.5397 | 11911 | 49.8672 | 13.852
17 | [13 empty] | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9062.53 | 37.943 | 10.5397 | 11911 | 49.8672 | 13.852
18 | [13 empty] | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9062.53 | 37.943 | 10.5397 | 11911 | 49.8672 | 13.852
19 | [13 empty] | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9062.53 | 37.943 | 10.5397 | 11911 | 49.8672 | 13.852
20 | 96.1864 | 2.085 | 0.6506 | 0.1052 | 0.1027 | 0.0083 | 0.0205 | 0.0157 | 0.0053 | 0.0064 | 0.6872 | 0.1268 | 0.6979 | 8180.902 | 34.2518 | 9.5144 | 9068.0234 | 37.966 | 10.5461 | 11913 | 49.8773 | 13.8548 |  |  | 0,0000 | 0.0005
21 | [13 empty] | 8180.902 | 34.2518 | 9.5144 | 9068.0234 | 37.966 | 10.5461 | 11913 | 49.8773 | 13.8548
22 | [13 empty] | 8180.902 | 34.2518 | 9.5144 | 9068.0234 | 37.966 | 10.5461 | 11913 | 49.8773 | 13.8548
23 | [13 empty] | 8180.902 | 34.2518 | 9.5144 | 9068.0234 | 37.966 | 10.5461 | 11913 | 49.8773 | 13.8548
24 | [13 empty] | 8180.902 | 34.2518 | 9.5144 | 9068.0234 | 37.966 | 10.5461 | 11913 | 49.8773 | 13.8548
25 | [13 empty] | 8180.902 | 34.2518 | 9.5144 | 9068.0234 | 37.966 | 10.5461 | 11913 | 49.8773 | 13.8548
26 | [13 empty] | 8180.902 | 34.2518 | 9.5144 | 9068.0234 | 37.966 | 10.5461 | 11913 | 49.8773 | 13.8548
27 | 96.0531 | 2.157 | 0.6734 | 0.1091 | 0.1069 | 0.0129 | 0.0199 | 0.0149 | 0.0057 | 0.0064 | 0.7065 | 0.134 | 0.699 | 8188.569 | 34.2839 | 9.5233 | 9076.1681 | 38.0001 | 10.5556 | 11914 | 49.8826 | 13.8563
28 | [13 empty] | 8188.569 | 34.2839 | 9.5233 | 9076.1681 | 38.0001 | 10.5556 | 11914 | 49.8826 | 13.8563
29 | [13 empty] | 8188.569 | 34.2839 | 9.5233 | 9076.1681 | 38.0001 | 10.5556 | 11914 | 49.8826 | 13.8563
30 | [13 empty] | 8188.569 | 34.2839 | 9.5233 | 9076.1681 | 38.0001 | 10.5556 | 11914 | 49.8826 | 13.8563
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8184.9863 | 34.2689 | 9.5191 | 9072.4182 | 37.9844 | 10.5512
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Панасюк А.М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гусєва С.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології дільниці служби ГВ i М | [8 empty] | Саєнко А.М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №621
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №621 |  | 9072.4182 | 37.9844 | 10.5512
Харківська | ГРС "Кохановка" | 9072.5854 | 37.9851 | 10.5514
Харківська | ГРС "Сахновщина" | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512
Заступник начальника Харківського ЛВУМГ |  | Панасюк А.М. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гусєва С.В. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології дільниці служби ГВ i М |  | Саєнко А.М. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата