## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №670 | [18 empty] | Маршрут №670
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8037.9527 | 33.6533 | 9.3481 | 8898.4906 | 37.2562 | 10.3489 | 11153 | 46.6938 | 12.9705
2 | [13 empty] | 8037.9527 | 33.6533 | 9.3481 | 8898.4906 | 37.2562 | 10.3489 | 11153 | 46.6938 | 12.9705
3 | [13 empty] | 8037.9527 | 33.6533 | 9.3481 | 8898.4906 | 37.2562 | 10.3489 | 11153 | 46.6938 | 12.9705
4 | [13 empty] | 8037.9527 | 33.6533 | 9.3481 | 8898.4906 | 37.2562 | 10.3489 | 11153 | 46.6938 | 12.9705
5 | 87.6628 | 3.6592 | 1.1952 | 0.1622 | 0.2902 | 0.0033 | 0.0937 | 0.0908 | 0.2318 | 0.0211 | 4.119 | 2.4707 | 0.7724 | 8035.1105 | 33.6414 | 9.3448 | 8894.0242 | 37.2375 | 10.3438 | 11107 | 46.5016 | 12.9171 | -8.3 | -2.4
6 | [13 empty] | 8035.1105 | 33.6414 | 9.3448 | 8894.0242 | 37.2375 | 10.3438 | 11107 | 46.5016 | 12.9171
7 | [13 empty] | 8035.1105 | 33.6414 | 9.3448 | 8894.0242 | 37.2375 | 10.3438 | 11107 | 46.5016 | 12.9171
8 | [13 empty] | 8035.1105 | 33.6414 | 9.3448 | 8894.0242 | 37.2375 | 10.3438 | 11107 | 46.5016 | 12.9171
9 | [13 empty] | 8035.1105 | 33.6414 | 9.3448 | 8894.0242 | 37.2375 | 10.3438 | 11107 | 46.5016 | 12.9171
10 | [13 empty] | 8035.1105 | 33.6414 | 9.3448 | 8894.0242 | 37.2375 | 10.3438 | 11107 | 46.5016 | 12.9171
11 | [13 empty] | 8035.1105 | 33.6414 | 9.3448 | 8894.0242 | 37.2375 | 10.3438 | 11107 | 46.5016 | 12.9171
12 | 87.4517 | 3.9737 | 1.2981 | 0.1647 | 0.2964 | 0.0032 | 0.0911 | 0.0867 | 0.2212 | 0.0366 | 4.1229 | 2.2538 | 0.7727 | 8079.9418 | 33.8291 | 9.397 | 8942.6532 | 37.4411 | 10.4003 | 11165 | 46.7459 | 12.985 | -8.9 | -2.7 | 0,0013 | 0.0002 | відсутні
13 | [13 empty] | 8079.9418 | 33.8291 | 9.397 | 8942.6532 | 37.4411 | 10.4003 | 11165 | 46.7459 | 12.985
14 | [13 empty] | 8079.9418 | 33.8291 | 9.397 | 8942.6532 | 37.4411 | 10.4003 | 11165 | 46.7459 | 12.985
15 | [13 empty] | 8079.9418 | 33.8291 | 9.397 | 8942.6532 | 37.4411 | 10.4003 | 11165 | 46.7459 | 12.985
16 | [13 empty] | 8079.9418 | 33.8291 | 9.397 | 8942.6532 | 37.4411 | 10.4003 | 11165 | 46.7459 | 12.985
17 | [13 empty] | 8079.9418 | 33.8291 | 9.397 | 8942.6532 | 37.4411 | 10.4003 | 11165 | 46.7459 | 12.985
18 | [13 empty] | 8079.9418 | 33.8291 | 9.397 | 8942.6532 | 37.4411 | 10.4003 | 11165 | 46.7459 | 12.985
19 | 87.2004 | 3.7303 | 1.2018 | 0.1632 | 0.2907 | 0.0033 | 0.0973 | 0.094 | 0.2299 | 0.023 | 4.4622 | 2.5039 | 0.7751 | 8011.4647 | 33.5424 | 9.3173 | 8867.5362 | 37.1266 | 10.3129 | 11054 | 46.2813 | 12.8559 | -8.4 | -2.5
20 | [13 empty] | 8011.4647 | 33.5424 | 9.3173 | 8867.5362 | 37.1266 | 10.3129 | 11054 | 46.2813 | 12.8559
21 | [13 empty] | 8011.4647 | 33.5424 | 9.3173 | 8867.5362 | 37.1266 | 10.3129 | 11054 | 46.2813 | 12.8559
22 | [13 empty] | 8011.4647 | 33.5424 | 9.3173 | 8867.5362 | 37.1266 | 10.3129 | 11054 | 46.2813 | 12.8559
23 | [13 empty] | 8011.4647 | 33.5424 | 9.3173 | 8867.5362 | 37.1266 | 10.3129 | 11054 | 46.2813 | 12.8559
24 | [13 empty] | 8011.4647 | 33.5424 | 9.3173 | 8867.5362 | 37.1266 | 10.3129 | 11054 | 46.2813 | 12.8559
25 | [13 empty] | 8011.4647 | 33.5424 | 9.3173 | 8867.5362 | 37.1266 | 10.3129 | 11054 | 46.2813 | 12.8559
26 | 88.792 | 3.4258 | 1.1237 | 0.152 | 0.2725 | 0.0031 | 0.0859 | 0.0811 | 0.2071 | 0.0178 | 3.3783 | 2.4606 | 0.7647 | 8054.7914 | 33.7238 | 9.3677 | 8917.455 | 37.3356 | 10.371 | 11192 | 46.8572 | 13.0159 | -8.6 | -2.1 | 0,0015 | 0.0002 | відсутні
27 | [13 empty] | 8054.7914 | 33.7238 | 9.3677 | 8917.455 | 37.3356 | 10.371 | 11192 | 46.8572 | 13.0159
28 | [13 empty] | 8054.7914 | 33.7238 | 9.3677 | 8917.455 | 37.3356 | 10.371 | 11192 | 46.8572 | 13.0159
29 | [13 empty] | 8054.7914 | 33.7238 | 9.3677 | 8917.455 | 37.3356 | 10.371 | 11192 | 46.8572 | 13.0159
30 | [13 empty] | 8054.7914 | 33.7238 | 9.3677 | 8917.455 | 37.3356 | 10.371 | 11192 | 46.8572 | 13.0159
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8045.4764 | 33.6848 | 9.3569 | 8905.7038 | 37.2864 | 10.3573
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №670
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №670 |  | 8905.7038 | 37.2864 | 10.3573
Харківська | ГРС с. Пересiчна | 8906.4203 | 37.2894 | 10.3582
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв (Куряж) | 8905.5366 | 37.2857 | 10.3571
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата