## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №674 | [18 empty] | Маршрут №674
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8186.4432 | 34.275 | 9.5208 | 9061.7657 | 37.9398 | 10.5388 | 11387 | 47.6736 | 13.2427
2 | [13 empty] | 8186.4432 | 34.275 | 9.5208 | 9061.7657 | 37.9398 | 10.5388 | 11387 | 47.6736 | 13.2427
3 | [13 empty] | 8186.4432 | 34.275 | 9.5208 | 9061.7657 | 37.9398 | 10.5388 | 11387 | 47.6736 | 13.2427
4 | [13 empty] | 8186.4432 | 34.275 | 9.5208 | 9061.7657 | 37.9398 | 10.5388 | 11387 | 47.6736 | 13.2427
5 | 91.3306 | 3.7858 | 1.0559 | 0.0983 | 0.21 | 0.0025 | 0.0528 | 0.0529 | 0.2001 | 0.0046 | 0.5228 | 2.6835 | 0.7506 | 8241.9988 | 34.5076 | 9.5854 | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136 | 11560 | 48.4005 | 13.4446 | -8.4 | -1.9 | 0,0013 | 0.0002 | відсутні
6 | [13 empty] | 8241.9988 | 34.5076 | 9.5854 | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136 | 11560 | 48.4005 | 13.4446
7 | [13 empty] | 8241.9988 | 34.5076 | 9.5854 | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136 | 11560 | 48.4005 | 13.4446
8 | [13 empty] | 8241.9988 | 34.5076 | 9.5854 | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136 | 11560 | 48.4005 | 13.4446
9 | [13 empty] | 8241.9988 | 34.5076 | 9.5854 | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136 | 11560 | 48.4005 | 13.4446
10 | [13 empty] | 8241.9988 | 34.5076 | 9.5854 | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136 | 11560 | 48.4005 | 13.4446
11 | [13 empty] | 8241.9988 | 34.5076 | 9.5854 | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136 | 11560 | 48.4005 | 13.4446
12 | 87.6466 | 3.9261 | 1.2929 | 0.1629 | 0.2978 | 0.0032 | 0.0883 | 0.082 | 0.1761 | 0.0392 | 4.0218 | 2.2631 | 0.7705 | 8067.5935 | 33.7774 | 9.3826 | 8929.7078 | 37.3869 | 10.3853 | 11165 | 46.7456 | 12.9849 | -8.6 | -1.4
13 | [13 empty] | 8067.5935 | 33.7774 | 9.3826 | 8929.7078 | 37.3869 | 10.3853 | 11165 | 46.7456 | 12.9849
14 | [13 empty] | 8067.5935 | 33.7774 | 9.3826 | 8929.7078 | 37.3869 | 10.3853 | 11165 | 46.7456 | 12.9849
15 | [13 empty] | 8067.5935 | 33.7774 | 9.3826 | 8929.7078 | 37.3869 | 10.3853 | 11165 | 46.7456 | 12.9849
16 | [13 empty] | 8067.5935 | 33.7774 | 9.3826 | 8929.7078 | 37.3869 | 10.3853 | 11165 | 46.7456 | 12.9849
17 | [13 empty] | 8067.5935 | 33.7774 | 9.3826 | 8929.7078 | 37.3869 | 10.3853 | 11165 | 46.7456 | 12.9849
18 | [13 empty] | 8067.5935 | 33.7774 | 9.3826 | 8929.7078 | 37.3869 | 10.3853 | 11165 | 46.7456 | 12.9849
19 | 88.2543 | 4.811 | 1.7037 | 0.1767 | 0.3719 | 0.0033 | 0.0903 | 0.0843 | 0.1957 | 0.1903 | 2.9736 | 1.1447 | 0.7655 | 8358.46 | 34.9952 | 9.7209 | 9247.4206 | 38.7171 | 10.7548 | 11600 | 48.5666 | 13.4907 | -8.3 | -1.7 | 0,0012 | 0.0002 | відсутні
20 | [13 empty] | 8358.46 | 34.9952 | 9.7209 | 9247.4206 | 38.7171 | 10.7548 | 11600 | 48.5666 | 13.4907
21 | [13 empty] | 8358.46 | 34.9952 | 9.7209 | 9247.4206 | 38.7171 | 10.7548 | 11600 | 48.5666 | 13.4907
22 | [13 empty] | 8358.46 | 34.9952 | 9.7209 | 9247.4206 | 38.7171 | 10.7548 | 11600 | 48.5666 | 13.4907
23 | [13 empty] | 8358.46 | 34.9952 | 9.7209 | 9247.4206 | 38.7171 | 10.7548 | 11600 | 48.5666 | 13.4907
24 | [13 empty] | 8358.46 | 34.9952 | 9.7209 | 9247.4206 | 38.7171 | 10.7548 | 11600 | 48.5666 | 13.4907
25 | [13 empty] | 8358.46 | 34.9952 | 9.7209 | 9247.4206 | 38.7171 | 10.7548 | 11600 | 48.5666 | 13.4907
26 | 88.2006 | 4.8362 | 1.7216 | 0.1769 | 0.3699 | 0.0032 | 0.088 | 0.0813 | 0.1489 | 0.1756 | 3.0429 | 1.1547 | 0.7646 | 8340.9526 | 34.9219 | 9.7005 | 9228.4562 | 38.6377 | 10.7327 | 11582 | 48.4928 | 13.4702 | -8.8 | -1.2
27 | [13 empty] | 8340.9526 | 34.9219 | 9.7005 | 9228.4562 | 38.6377 | 10.7327 | 11582 | 48.4928 | 13.4702
28 | [13 empty] | 8340.9526 | 34.9219 | 9.7005 | 9228.4562 | 38.6377 | 10.7327 | 11582 | 48.4928 | 13.4702
29 | [13 empty] | 8340.9526 | 34.9219 | 9.7005 | 9228.4562 | 38.6377 | 10.7327 | 11582 | 48.4928 | 13.4702
30 | [13 empty] | 8340.9526 | 34.9219 | 9.7005 | 9228.4562 | 38.6377 | 10.7327 | 11582 | 48.4928 | 13.4702
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8253.2245 | 34.5546 | 9.5985 | 9133.8733 | 38.2417 | 10.6227
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №674
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №674 |  | 9133.8733 | 38.2417 | 10.6227
Харківська | ГРС Мерефа (Буди, населення) | 9132.5118 | 38.236 | 10.6211
Харківська | ГРС Мерефа, місто | 9140.131 | 38.2679 | 10.63
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата