## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №686 | [18 empty] | Маршрут №686
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8236.3859 | 34.4841 | 9.5789 | 9127.3528 | 38.2144 | 10.6151 | 11939 | 49.9863 | 13.8851
2 | [13 empty] | 8236.3859 | 34.4841 | 9.5789 | 9127.3528 | 38.2144 | 10.6151 | 11939 | 49.9863 | 13.8851
3 | [13 empty] | 8236.3859 | 34.4841 | 9.5789 | 9127.3528 | 38.2144 | 10.6151 | 11939 | 49.9863 | 13.8851
4 | [13 empty] | 8236.3859 | 34.4841 | 9.5789 | 9127.3528 | 38.2144 | 10.6151 | 11939 | 49.9863 | 13.8851
5 | [13 empty] | 8236.3859 | 34.4841 | 9.5789 | 9127.3528 | 38.2144 | 10.6151 | 11939 | 49.9863 | 13.8851
6 | 95.6514 | 2.455 | 0.7836 | 0.1202 | 0.1154 | 0.0014 | 0.0209 | 0.0145 | 0.0138 | 0.0038 | 0.6316 | 0.1884 | 0.7026 | 8226.2111 | 34.4415 | 9.5671 | 9116.5569 | 38.1692 | 10.6026 | 11936 | 49.9755 | 13.8821 | -9.5 | -3.2 | 0,0005 | 0.0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8226.2111 | 34.4415 | 9.5671 | 9116.5569 | 38.1692 | 10.6026 | 11936 | 49.9755 | 13.8821
8 | [13 empty] | 8226.2111 | 34.4415 | 9.5671 | 9116.5569 | 38.1692 | 10.6026 | 11936 | 49.9755 | 13.8821
9 | [13 empty] | 8226.2111 | 34.4415 | 9.5671 | 9116.5569 | 38.1692 | 10.6026 | 11936 | 49.9755 | 13.8821
10 | [13 empty] | 8226.2111 | 34.4415 | 9.5671 | 9116.5569 | 38.1692 | 10.6026 | 11936 | 49.9755 | 13.8821
11 | [13 empty] | 8226.2111 | 34.4415 | 9.5671 | 9116.5569 | 38.1692 | 10.6026 | 11936 | 49.9755 | 13.8821
12 | [13 empty] | 8226.2111 | 34.4415 | 9.5671 | 9116.5569 | 38.1692 | 10.6026 | 11936 | 49.9755 | 13.8821
13 | 95.5769 | 2.4969 | 0.7893 | 0.122 | 0.1188 | 0.0014 | 0.0218 | 0.0154 | 0.0155 | 0.0067 | 0.6429 | 0.1924 | 0.7032 | 8230.0326 | 34.4575 | 9.5715 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11936 | 49.9756 | 13.8821 | -10.1 | -3.8
14 | [13 empty] | 8230.0326 | 34.4575 | 9.5715 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11936 | 49.9756 | 13.8821
15 | [13 empty] | 8230.0326 | 34.4575 | 9.5715 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11936 | 49.9756 | 13.8821
16 | [13 empty] | 8230.0326 | 34.4575 | 9.5715 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11936 | 49.9756 | 13.8821
17 | [13 empty] | 8230.0326 | 34.4575 | 9.5715 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11936 | 49.9756 | 13.8821
18 | [13 empty] | 8230.0326 | 34.4575 | 9.5715 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11936 | 49.9756 | 13.8821
19 | [13 empty] | 8230.0326 | 34.4575 | 9.5715 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11936 | 49.9756 | 13.8821
20 | 95.3882 | 2.626 | 0.8287 | 0.1278 | 0.1237 | 0.0015 | 0.0222 | 0.0157 | 0.015 | 0.0067 | 0.6392 | 0.2054 | 0.7047 | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9135.784 | 38.2497 | 10.6249 | 11943 | 50.004 | 13.89 | -9.2 | -3 | 0,0004 | 0.0002 | відсутні
21 | [13 empty] | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9135.784 | 38.2497 | 10.6249 | 11943 | 50.004 | 13.89
22 | [13 empty] | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9135.784 | 38.2497 | 10.6249 | 11943 | 50.004 | 13.89
23 | [13 empty] | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9135.784 | 38.2497 | 10.6249 | 11943 | 50.004 | 13.89
24 | [13 empty] | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9135.784 | 38.2497 | 10.6249 | 11943 | 50.004 | 13.89
25 | [13 empty] | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9135.784 | 38.2497 | 10.6249 | 11943 | 50.004 | 13.89
26 | [13 empty] | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9135.784 | 38.2497 | 10.6249 | 11943 | 50.004 | 13.89
27 | 95.7187 | 2.4364 | 0.7392 | 0.1159 | 0.1115 | 0.0015 | 0.0203 | 0.0143 | 0.0146 | 0.0052 | 0.6367 | 0.1856 | 0.7018 | 8217.7798 | 34.4062 | 9.5573 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11931 | 49.9531 | 13.8759 | -9.4 | -3.3
28 | [13 empty] | 8217.7798 | 34.4062 | 9.5573 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11931 | 49.9531 | 13.8759
29 | [13 empty] | 8217.7798 | 34.4062 | 9.5573 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11931 | 49.9531 | 13.8759
30 | [13 empty] | 8217.7798 | 34.4062 | 9.5573 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11931 | 49.9531 | 13.8759
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8230.4625 | 34.4593 | 9.572 | 9121.0472 | 38.188 | 10.6078
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №686
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №686 |  | 9121.0472 | 38.188 | 10.6078
Харківська | ГРС м. Вовчанськ | 9121.0472 | 38.188 | 10.6078
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата