{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["маршрут 12,9"," розрахунок12,9","додаток12,9","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"маршрут 12,9","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 12"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Хмельницькгаз\""]
["Красилівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 12"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 27\"Ч\"-17 чинно до 10.02.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу КЗУ 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-09-01",null," по","2017-09-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8262},34.590000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.61},{"$f":"S11*238.8459","v":9148},38.299999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.64},null,null,{"$f":"V11/3.6","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.61},9148,38.299999999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.64},null,null,{"$f":"V12/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.61},9148,38.299999999999997,{"$f":"S13/3.6","v":10.64},null,null,{"$f":"V13/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.607699999999994,5.0044000000000004,1.1664000000000001,0.1237,0.1988,4.4999999999999997E-3,5.0599999999999999E-2,4.41E-2,8.3199999999999996E-2,7.7999999999999996E-3,1.7281,1.9805999999999999,0.75349999999999995,8257,34.57,9.6,9143,38.28,10.63,11560,48.4,{"$f":"V14/3.6","v":13.44},-4.5,-4.9000000000000004,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6,9143,38.28,10.63,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6,9143,38.28,10.63,null,null,{"$f":"V16/3.6","v":0},null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6,9143,38.28,10.63,null,null,{"$f":"V17/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6,9143,38.28,10.63,null,null,{"$f":"V18/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6,9143,38.28,10.63,null,null,{"$f":"V19/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6,9143,38.28,10.63,null,null,{"$f":"V20/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[11,89.702600000000004,4.9378000000000002,1.1709000000000001,0.12670000000000001,0.2094,4.4000000000000003E-3,5.5300000000000002E-2,5.0500000000000003E-2,9.2200000000000004E-2,6.7999999999999996E-3,1.6675,1.976,0.75360000000000005,8266,34.61,9.61,9155,38.33,10.65,11573,48.46,{"$f":"V21/3.6","v":13.46},-4.7,-5.2,null,null,null,100,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,{"$f":"V23/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,{"$f":"V24/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,{"$f":"V26/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,{"$f":"V27/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.693200000000004,4.9405999999999999,1.1633,0.12570000000000001,0.20680000000000001,4.4000000000000003E-3,5.3400000000000003E-2,4.8300000000000003E-2,8.9700000000000002E-2,5.7000000000000002E-3,1.6979,1.9709000000000001,0.75329999999999997,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,11568,48.43,13.45,-5.8,-6.8,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,{"$f":"V30/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,{"$f":"V31/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[25,89.6965,4.9219999999999997,1.1449,0.12239999999999999,0.19969999999999999,4.4000000000000003E-3,5.2400000000000002E-2,4.7800000000000002E-2,8.7499999999999994E-2,6.4999999999999997E-3,1.7364999999999999,1.9793000000000001,0.753,8250,34.54,9.59,9138,38.26,10.63,11556,48.38,13.44,-6.1,-6.4,null,null,null,100,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250,34.54,9.59,9138,38.26,{"$f":"S36/3.6","v":10.63},null,null,0,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250,34.54,9.59,9138,38.26,10.63,null,null,{"$f":"V37/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250,34.54,9.59,9138,38.26,10.63,null,null,{"$f":"V38/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250,34.54,{"$f":"P39/3.6","v":9.59},9138,38.26,{"$f":"S39/3.6","v":10.63},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250,34.54,{"$f":"P40/3.6","v":9.59},9138,38.26,{"$f":"S40/3.6","v":10.63},null,null,0,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41*238.8459","v":0},0,{"$f":"P41/3.6","v":0},{"$f":"S41*238.8459","v":0},0,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,{"$f":"V41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок12,9'!D7:D37)/' розрахунок12,9'!D38","v":8259},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок12,9'!D7:D37)/' розрахунок12,9'!D38","v":34.58},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок12,9'!D7:D37)/' розрахунок12,9'!D38","v":9.6},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок12,9'!D7:D37)/' розрахунок12,9'!D38","v":9146},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок12,9'!D7:D37)/' розрахунок12,9'!D38","v":38.29},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок12,9'!D7:D37)/' розрахунок12,9'!D38","v":10.64}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                                                                                               Семенюк П.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                             Пілецька С.А.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Мягкий С.В.                                                                                                    "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок12,9","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 12"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Хмельницька область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Цимбалівка"]
[1,38.299999999999997,4534,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":4534}]
[2,38.299999999999997,5091,5091]
[3,38.299999999999997,4733,4733]
[4,38.28,3880,3880]
[5,38.28,2074,2074]
[6,38.28,1456,1456]
[7,38.28,1383,1383]
[8,38.28,1323,1323]
[9,38.28,1460,1460]
[10,38.28,1338,1338]
[11,38.33,1131,1131]
[12,38.33,1195,1195]
[13,38.33,1338,1338]
[14,38.33,1331,1331]
[15,38.33,1424,1424]
[16,38.33,1461,1461]
[17,38.33,1288,1288]
[18,38.299999999999997,1278,1278]
[19,38.299999999999997,1354,1354]
[20,38.299999999999997,1302,1302]
[21,38.299999999999997,1263,1263]
[22,38.299999999999997,1557,1557]
[23,38.299999999999997,1622,1622]
[24,38.299999999999997,1940,1940]
[25,38.26,1492,1492]
[26,38.26,1560,1560]
[27,38.26,1775,1775]
[28,38.26,2957,2957]
[29,38.26,3025,3025]
[30,38.26,3431,3431]
[31,0,0,0]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":60996},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":60996}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":2335593.96},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":2335593.96}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.29},{"$f":"D39/D38","v":38.29}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9145},{"$f":"D40*238.8459","v":9145}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.64},{"$f":"D40/3.6","v":10.64}]

{"sheet":"додаток12,9","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №12"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Хмельницька область","ГРС Цимбалівка",38.29,9146,10.64]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 12",null,38.29,9146,10.64]
[]
[]
[]
["В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                        Семенюк П.В.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                  Пілецька С.А.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                       Мягкий С.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]