## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №406 | [18 empty] | Маршрут №406
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8190.1931 | 34.2907 | 9.5252 | 9073.8035 | 37.9902 | 10.5528 | 11705 | 49.0079 | 13.6133
2 | [13 empty] | 8190.1931 | 34.2907 | 9.5252 | 9073.8035 | 37.9902 | 10.5528 | 11705 | 49.0079 | 13.6133
3 | [13 empty] | 8190.1931 | 34.2907 | 9.5252 | 9073.8035 | 37.9902 | 10.5528 | 11705 | 49.0079 | 13.6133
4 | [13 empty] | 8190.1931 | 34.2907 | 9.5252 | 9073.8035 | 37.9902 | 10.5528 | 11705 | 49.0079 | 13.6133
5 | 93.2407 | 3.9051 | 0.4723 | 0.0793 | 0.1175 | 0.0004 | 0.0347 | 0.0296 | 0.1324 | 0.0032 | 0.7146 | 1.2702 | 0.7239 | 8222.0074 | 34.4239 | 9.5622 | 9108.4123 | 38.1351 | 10.5931 | 11749 | 49.1892 | 13.6637 | 16.5 | 6.6
6 | [13 empty] | 8222.0074 | 34.4239 | 9.5622 | 9108.4123 | 38.1351 | 10.5931 | 11749 | 49.1892 | 13.6637
7 | [13 empty] | 8222.0074 | 34.4239 | 9.5622 | 9108.4123 | 38.1351 | 10.5931 | 11749 | 49.1892 | 13.6637
8 | [13 empty] | 8222.0074 | 34.4239 | 9.5622 | 9108.4123 | 38.1351 | 10.5931 | 11749 | 49.1892 | 13.6637
9 | [13 empty] | 8222.0074 | 34.4239 | 9.5622 | 9108.4123 | 38.1351 | 10.5931 | 11749 | 49.1892 | 13.6637 |  |  | 0,00157 | 0.000206 | 0,000
10 | [13 empty] | 8222.0074 | 34.4239 | 9.5622 | 9108.4123 | 38.1351 | 10.5931 | 11749 | 49.1892 | 13.6637
11 | [13 empty] | 8222.0074 | 34.4239 | 9.5622 | 9108.4123 | 38.1351 | 10.5931 | 11749 | 49.1892 | 13.6637
12 | 92.473 | 4.3816 | 0.5151 | 0.0883 | 0.1445 | 0.0005 | 0.0493 | 0.0456 | 0.1947 | 0.0013 | 0.6115 | 1.4946 | 0.7325 | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11760 | 49.2386 | 13.6774 | 20.8 | 4.6
13 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11760 | 49.2386 | 13.6774
14 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11760 | 49.2386 | 13.6774
15 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11760 | 49.2386 | 13.6774
16 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11760 | 49.2386 | 13.6774
17 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11760 | 49.2386 | 13.6774
18 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11760 | 49.2386 | 13.6774
19 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11760 | 49.2386 | 13.6774
20 | 92.7921 | 3.8692 | 0.9365 | 0.1635 | 0.2872 | 0.001 | 0.0908 | 0.0809 | 0.2006 | 0.0025 | 0.6824 | 0.8933 | 0.7336 | 8404.7723 | 35.1891 | 9.7748 | 9305.484 | 38.9602 | 10.8223 | 11923 | 49.9202 | 13.8667 | 19 | 12.8
21 | [13 empty] | 8404.7723 | 35.1891 | 9.7748 | 9305.484 | 38.9602 | 10.8223 | 11923 | 49.9202 | 13.8667
22 | [13 empty] | 8404.7723 | 35.1891 | 9.7748 | 9305.484 | 38.9602 | 10.8223 | 11923 | 49.9202 | 13.8667
23 | [13 empty] | 8404.7723 | 35.1891 | 9.7748 | 9305.484 | 38.9602 | 10.8223 | 11923 | 49.9202 | 13.8667
24 | [13 empty] | 8404.7723 | 35.1891 | 9.7748 | 9305.484 | 38.9602 | 10.8223 | 11923 | 49.9202 | 13.8667
25 | 91.196 | 5.257 | 0.0717 | 0.0056 | 0.0107 | 5.0366e-05 | 0.0142 | 0.0216 | 0.315 | 0.0031 | 0.735 | 2.37 | 0.7416 | 8183.6248 | 34.2632 | 9.5176 | 9063.8198 | 37.9484 | 10.5412 | 11551 | 48.3612 | 13.4337 | 23.4 | 9.4
26 | [13 empty] | 8183.6248 | 34.2632 | 9.5176 | 9063.8198 | 37.9484 | 10.5412 | 11551 | 48.3612 | 13.4337
27 | [13 empty] | 8183.6248 | 34.2632 | 9.5176 | 9063.8198 | 37.9484 | 10.5412 | 11551 | 48.3612 | 13.4337
28 | [13 empty] | 8183.6248 | 34.2632 | 9.5176 | 9063.8198 | 37.9484 | 10.5412 | 11551 | 48.3612 | 13.4337
29 | [13 empty] | 8183.6248 | 34.2632 | 9.5176 | 9063.8198 | 37.9484 | 10.5412 | 11551 | 48.3612 | 13.4337
30 | [13 empty] | 8183.6248 | 34.2632 | 9.5176 | 9063.8198 | 37.9484 | 10.5412 | 11551 | 48.3612 | 13.4337
31 | [13 empty] | 8183.6248 | 34.2632 | 9.5176 | 9063.8198 | 37.9484 | 10.5412 | 11551 | 48.3612 | 13.4337
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8224.2525 | 34.4333 | 9.5648 | 9109.5587 | 38.1399 | 10.5944
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №406
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №406 |  | 9109.5587 | 38.1399 | 10.5944
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Ів.-Фр) | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Барва) | 9136.2617 | 38.2517 | 10.6255
Івано-Франківська | ГРС Угринів (ЦШК) | 9125.5375 | 38.2068 | 10.613
Івано-Франківська | ГРС с.Побережжя | 9130.0278 | 38.2256 | 10.6182
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата