## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7947.9317 | 33.2764 | 9.2434 | 8818.8355 | 36.9227 | 10.2563 | 11788 | 49.3533 | 13.7093
2 | [13 empty] | 7947.9317 | 33.2764 | 9.2434 | 8818.8355 | 36.9227 | 10.2563 | 11788 | 49.3533 | 13.7093
3 | [13 empty] | 7947.9317 | 33.2764 | 9.2434 | 8818.8355 | 36.9227 | 10.2563 | 11788 | 49.3533 | 13.7093
4 | [13 empty] | 7947.9317 | 33.2764 | 9.2434 | 8818.8355 | 36.9227 | 10.2563 | 11788 | 49.3533 | 13.7093
5 | [13 empty] | 7947.9317 | 33.2764 | 9.2434 | 8818.8355 | 36.9227 | 10.2563 | 11788 | 49.3533 | 13.7093
6 | 93.3454 | 3.213 | 1.2778 | 0.2412 | 0.4231 | 0.0021 | 0.1496 | 0.128 | 0.2118 | 0.0026 | 0.5354 | 0.47 | 0.7347 | 8520.923 | 35.6754 | 9.9098 | 9431.6902 | 39.4886 | 10.9691 | 12076 | 50.5598 | 14.0444 | 21 | 11.4
7 | [13 empty] | 8520.923 | 35.6754 | 9.9098 | 9431.6902 | 39.4886 | 10.9691 | 12076 | 50.5598 | 14.0444
8 | [13 empty] | 8520.923 | 35.6754 | 9.9098 | 9431.6902 | 39.4886 | 10.9691 | 12076 | 50.5598 | 14.0444
9 | [13 empty] | 8520.923 | 35.6754 | 9.9098 | 9431.6902 | 39.4886 | 10.9691 | 12076 | 50.5598 | 14.0444
10 | [13 empty] | 8520.923 | 35.6754 | 9.9098 | 9431.6902 | 39.4886 | 10.9691 | 12076 | 50.5598 | 14.0444
11 | [13 empty] | 8520.923 | 35.6754 | 9.9098 | 9431.6902 | 39.4886 | 10.9691 | 12076 | 50.5598 | 14.0444 |  |  | 0,000071 | 0.0002 | 0,000
12 | [13 empty] | 8520.923 | 35.6754 | 9.9098 | 9431.6902 | 39.4886 | 10.9691 | 12076 | 50.5598 | 14.0444
13 | 92.4153 | 3.6634 | 1.5374 | 0.2653 | 0.4738 | 0.0019 | 0.1564 | 0.1458 | 0.2754 | 0.0011 | 0.4971 | 0.5671 | 0.7451 | 8616.4136 | 36.0752 | 10.0209 | 9533.8207 | 39.9162 | 11.0878 | 12121 | 50.7495 | 14.0971 | 19.7 | 11.5
14 | [13 empty] | 8616.4136 | 36.0752 | 10.0209 | 9533.8207 | 39.9162 | 11.0878 | 12121 | 50.7495 | 14.0971
15 | [13 empty] | 8616.4136 | 36.0752 | 10.0209 | 9533.8207 | 39.9162 | 11.0878 | 12121 | 50.7495 | 14.0971
16 | [13 empty] | 8616.4136 | 36.0752 | 10.0209 | 9533.8207 | 39.9162 | 11.0878 | 12121 | 50.7495 | 14.0971
17 | [13 empty] | 8616.4136 | 36.0752 | 10.0209 | 9533.8207 | 39.9162 | 11.0878 | 12121 | 50.7495 | 14.0971
18 | [13 empty] | 8616.4136 | 36.0752 | 10.0209 | 9533.8207 | 39.9162 | 11.0878 | 12121 | 50.7495 | 14.0971
19 | [13 empty] | 8616.4136 | 36.0752 | 10.0209 | 9533.8207 | 39.9162 | 11.0878 | 12121 | 50.7495 | 14.0971
20 | 92.6989 | 3.5199 | 1.5075 | 0.2494 | 0.4291 | 0.0012 | 0.1289 | 0.1177 | 0.1787 | 0.0023 | 0.5802 | 0.5862 | 0.7393 | 8540.389 | 35.7569 | 9.9325 | 9452.0638 | 39.5739 | 10.9928 | 12064 | 50.5107 | 14.0308 | 15.1 | 10.4
21 | [13 empty] | 8540.389 | 35.7569 | 9.9325 | 9452.0638 | 39.5739 | 10.9928 | 12064 | 50.5107 | 14.0308
22 | [13 empty] | 8540.389 | 35.7569 | 9.9325 | 9452.0638 | 39.5739 | 10.9928 | 12064 | 50.5107 | 14.0308
23 | [13 empty] | 8540.389 | 35.7569 | 9.9325 | 9452.0638 | 39.5739 | 10.9928 | 12064 | 50.5107 | 14.0308
24 | [13 empty] | 8540.389 | 35.7569 | 9.9325 | 9452.0638 | 39.5739 | 10.9928 | 12064 | 50.5107 | 14.0308
25 | [13 empty] | 8540.389 | 35.7569 | 9.9325 | 9452.0638 | 39.5739 | 10.9928 | 12064 | 50.5107 | 14.0308
26 | [13 empty] | 8540.389 | 35.7569 | 9.9325 | 9452.0638 | 39.5739 | 10.9928 | 12064 | 50.5107 | 14.0308
27 | 96.3846 | 1.8571 | 0.5685 | 0.0906 | 0.0883 | 0.001 | 0.0162 | 0.0119 | 0.0278 | 0.0039 | 0.8048 | 0.1453 | 0.6961 | 8143.5704 | 34.0955 | 9.471 | 9027.6346 | 37.7969 | 10.4991 | 11875 | 49.7168 | 13.8102 | -5.9 | -10.3
28 | [13 empty] | 8143.5704 | 34.0955 | 9.471 | 9027.6346 | 37.7969 | 10.4991 | 11875 | 49.7168 | 13.8102
29 | [13 empty] | 8143.5704 | 34.0955 | 9.471 | 9027.6346 | 37.7969 | 10.4991 | 11875 | 49.7168 | 13.8102
30 | [13 empty] | 8143.5704 | 34.0955 | 9.471 | 9027.6346 | 37.7969 | 10.4991 | 11875 | 49.7168 | 13.8102
31 | [13 empty] | 8143.5704 | 34.0955 | 9.471 | 9027.6346 | 37.7969 | 10.4991 | 11875 | 49.7168 | 13.8102
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8350.2199 | 34.9607 | 9.7113 | 9248.9014 | 38.7233 | 10.7565
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 9248.9014 | 38.7233 | 10.7565
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 9303.0239 | 38.9499 | 10.8194
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 9254.8248 | 38.7481 | 10.7634
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 9259.2435 | 38.7666 | 10.7685
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 9240.4941 | 38.6881 | 10.7467
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата