## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №453 | [18 empty] | Маршрут №453
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по вихідному колектору УОГ КС Долина
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8212.5013 | 34.3841 | 9.5511 | 9101.8201 | 38.1075 | 10.5854 | 11929 | 49.9432 | 13.8731
2 | [13 empty] | 8212.5013 | 34.3841 | 9.5511 | 9101.8201 | 38.1075 | 10.5854 | 11929 | 49.9432 | 13.8731
3 | 95.9568 | 2.2054 | 0.6794 | 0.1073 | 0.1042 | 0.0028 | 0.02 | 0.0138 | 0.0659 | 0.0043 | 0.69 | 0.1501 | 0.7008 | 8207.5333 | 34.3633 | 9.5454 | 9096.4939 | 38.0852 | 10.5792 | 11925 | 49.9275 | 13.8688 | -13.7 | -5.4 | 0,00022 | 0.00029 | відсутні
4 | [13 empty] | 8207.5333 | 34.3633 | 9.5454 | 9096.4939 | 38.0852 | 10.5792 | 11925 | 49.9275 | 13.8688
5 | [13 empty] | 8207.5333 | 34.3633 | 9.5454 | 9096.4939 | 38.0852 | 10.5792 | 11925 | 49.9275 | 13.8688
6 | [13 empty] | 8207.5333 | 34.3633 | 9.5454 | 9096.4939 | 38.0852 | 10.5792 | 11925 | 49.9275 | 13.8688
7 | [13 empty] | 8207.5333 | 34.3633 | 9.5454 | 9096.4939 | 38.0852 | 10.5792 | 11925 | 49.9275 | 13.8688
8 | [13 empty] | 8207.5333 | 34.3633 | 9.5454 | 9096.4939 | 38.0852 | 10.5792 | 11925 | 49.9275 | 13.8688
9 | [13 empty] | 8207.5333 | 34.3633 | 9.5454 | 9096.4939 | 38.0852 | 10.5792 | 11925 | 49.9275 | 13.8688
10 | 96.1157 | 2.1006 | 0.639 | 0.0993 | 0.0956 | 0.0032 | 0.0177 | 0.012 | 0.0367 | 0.0063 | 0.7291 | 0.1448 | 0.6987 | 8180.1138 | 34.2485 | 9.5135 | 9066.9964 | 37.9617 | 10.5449 | 11905 | 49.8433 | 13.8454 | -13.8
11 | [13 empty] | 8180.1138 | 34.2485 | 9.5135 | 9066.9964 | 37.9617 | 10.5449 | 11905 | 49.8433 | 13.8454
12 | [13 empty] | 8180.1138 | 34.2485 | 9.5135 | 9066.9964 | 37.9617 | 10.5449 | 11905 | 49.8433 | 13.8454
13 | [13 empty] | 8180.1138 | 34.2485 | 9.5135 | 9066.9964 | 37.9617 | 10.5449 | 11905 | 49.8433 | 13.8454
14 | [13 empty] | 8180.1138 | 34.2485 | 9.5135 | 9066.9964 | 37.9617 | 10.5449 | 11905 | 49.8433 | 13.8454
15 | [13 empty] | 8180.1138 | 34.2485 | 9.5135 | 9066.9964 | 37.9617 | 10.5449 | 11905 | 49.8433 | 13.8454
16 | [13 empty] | 8180.1138 | 34.2485 | 9.5135 | 9066.9964 | 37.9617 | 10.5449 | 11905 | 49.8433 | 13.8454
17 | 96.1683 | 2.0503 | 0.6328 | 0.1002 | 0.0974 | 0.0007 | 0.0188 | 0.0131 | 0.0607 | 0.0044 | 0.7146 | 0.1387 | 0.6989 | 8185.8222 | 34.2724 | 9.5201 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11911 | 49.8694 | 13.8526 | -13.4
18 | [13 empty] | 8185.8222 | 34.2724 | 9.5201 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11911 | 49.8694 | 13.8526
19 | [13 empty] | 8185.8222 | 34.2724 | 9.5201 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11911 | 49.8694 | 13.8526
20 | [13 empty] | 8185.8222 | 34.2724 | 9.5201 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11911 | 49.8694 | 13.8526
21 | [13 empty] | 8185.8222 | 34.2724 | 9.5201 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11911 | 49.8694 | 13.8526
22 | [13 empty] | 8185.8222 | 34.2724 | 9.5201 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11911 | 49.8694 | 13.8526
23 | [13 empty] | 8185.8222 | 34.2724 | 9.5201 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11911 | 49.8694 | 13.8526
24 | 96.2581 | 2.0012 | 0.6163 | 0.098 | 0.0946 | 0.0008 | 0.0129 | 0.0096 | 0.0698 | 0.0045 | 0.6977 | 0.1365 | 0.6983 | 8181.7857 | 34.2555 | 9.5154 | 9068.9311 | 37.9698 | 10.5472 | 11911 | 49.8685 | 13.8524 | -18.8
25 | [13 empty] | 8181.7857 | 34.2555 | 9.5154 | 9068.9311 | 37.9698 | 10.5472 | 11911 | 49.8685 | 13.8524
26 | [13 empty] | 8181.7857 | 34.2555 | 9.5154 | 9068.9311 | 37.9698 | 10.5472 | 11911 | 49.8685 | 13.8524
27 | [13 empty] | 8181.7857 | 34.2555 | 9.5154 | 9068.9311 | 37.9698 | 10.5472 | 11911 | 49.8685 | 13.8524
28 | [13 empty] | 8181.7857 | 34.2555 | 9.5154 | 9068.9311 | 37.9698 | 10.5472 | 11911 | 49.8685 | 13.8524
29 | [13 empty] | 8181.7857 | 34.2555 | 9.5154 | 9068.9311 | 37.9698 | 10.5472 | 11911 | 49.8685 | 13.8524
30 | [13 empty] | 8181.7857 | 34.2555 | 9.5154 | 9068.9311 | 37.9698 | 10.5472 | 11911 | 49.8685 | 13.8524
31 | 96.2166 | 2.0609 | 0.6384 | 0.0995 | 0.0948 | 0.0011 | 0.0174 | 0.0118 | 0.0382 | 0.0039 | 0.6725 | 0.1449 | 0.6981 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913 | 49.8753 | 13.8543 | -19.1
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8190.5275 | 34.2921 | 9.5256 | 9078.1983 | 38.0086 | 10.5579
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №453
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №453 |  | 9078.1983 | 38.0086 | 10.5579
Івано-Франківська | ГРС КС-АГНКС, лінія на ТОК | 9078.1983 | 38.0086 | 10.5579
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата