## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №834 | [18 empty] | Маршрут №834
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ПАТ "Київоблгаз", ПрАТ "Миронівська птахофабрика", ТзОВ "ТПК Автогазінвест", ДП Укравтогаз РВУ "Харківавтогаз" (АГНКС-1 м.Черкаси, АГНКС м. Золотоноша)
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РЯ-0127/13 чинне до 04.11.2017р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11957 | 50.06 | 13.9056
2 | 95.2081 | 2.7482 | 0.8767 | 0.1399 | 0.136 | 0.0016 | 0.0258 | 0.0188 | 0.0155 | 0.0033 | 0.631 | 0.1951 | 0.7065 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11966 | 50.1 | 13.9167 | -20.1
3 | 95.4857 | 2.5708 | 0.8147 | 0.1297 | 0.1258 | 0.0016 | 0.0238 | 0.0171 | 0.0141 | 0.0033 | 0.633 | 0.1804 | 0.704 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11954 | 50.05 | 13.9028
4 | 95.1465 | 2.7915 | 0.8876 | 0.1418 | 0.1378 | 0.0016 | 0.0262 | 0.019 | 0.0157 | 0.0034 | 0.6307 | 0.1982 | 0.707 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11969 | 50.11 | 13.9194
5 | 95.8087 | 2.3584 | 0.7401 | 0.1161 | 0.1126 | 0.0015 | 0.0208 | 0.0149 | 0.0121 | 0.0036 | 0.6493 | 0.1619 | 0.7011 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11938 | 49.98 | 13.8833
6 | 95.8329 | 2.3415 | 0.7312 | 0.1147 | 0.1107 | 0.0014 | 0.0202 | 0.0146 | 0.0116 | 0.0036 | 0.656 | 0.1616 | 0.7009 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11935 | 49.97 | 13.8806
7 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11935 | 49.97 | 13.8806
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11935 | 49.97 | 13.8806
9 | 95.9015 | 2.291 | 0.7124 | 0.1112 | 0.1073 | 0.0015 | 0.0197 | 0.0141 | 0.0113 | 0.0036 | 0.6673 | 0.1591 | 0.7002 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -20.6 |  |  |  | 0,0
10 | 95.8693 | 2.2816 | 0.7112 | 0.1112 | 0.1072 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0141 | 0.0112 | 0.0038 | 0.7111 | 0.158 | 0.7003 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11921 | 49.91 | 13.8639
11 | 95.8683 | 2.2855 | 0.7118 | 0.1117 | 0.1078 | 0.0014 | 0.0197 | 0.0142 | 0.0113 | 0.004 | 0.7059 | 0.1584 | 0.7004 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923 | 49.92 | 13.8667
12 | 95.9181 | 2.2599 | 0.7054 | 0.1108 | 0.1068 | 0.0014 | 0.0196 | 0.014 | 0.0112 | 0.0035 | 0.6923 | 0.157 | 0.7 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11923 | 49.92 | 13.8667
13 | 95.8906 | 2.3067 | 0.7214 | 0.113 | 0.1091 | 0.0015 | 0.02 | 0.0144 | 0.0113 | 0.0038 | 0.6471 | 0.1611 | 0.7004 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11933 | 49.96 | 13.8778
14 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11933 | 49.96 | 13.8778
15 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11933 | 49.96 | 13.8778
16 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11933 | 49.96 | 13.8778
17 | 95.9057 | 2.2783 | 0.7191 | 0.1132 | 0.1093 | 0.0014 | 0.0201 | 0.0144 | 0.0114 | 0.0036 | 0.6641 | 0.1594 | 0.7003 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -20.1
18 | 95.9769 | 2.2689 | 0.7164 | 0.1125 | 0.1084 | 0.0014 | 0.0201 | 0.0142 | 0.0111 | 0.0036 | 0.6074 | 0.1591 | 0.6999 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11938 | 49.98 | 13.8833
19 | 96.0647 | 2.2493 | 0.7103 | 0.1114 | 0.1073 | 0.0014 | 0.0197 | 0.0139 | 0.0111 | 0.0036 | 0.5486 | 0.1587 | 0.6993 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11947 | 50.02 | 13.8944
20 | 95.8927 | 2.2698 | 0.7159 | 0.1123 | 0.108 | 0.0014 | 0.0199 | 0.0142 | 0.0112 | 0.0038 | 0.6893 | 0.1615 | 0.7003 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11926 | 49.93 | 13.8694
21 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11926 | 49.93 | 13.8694
22 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11926 | 49.93 | 13.8694
23 | 95.8281 | 2.3266 | 0.7346 | 0.1151 | 0.1107 | 0.0015 | 0.0202 | 0.0144 | 0.0113 | 0.0036 | 0.6639 | 0.17 | 0.7009 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -20.8
24 | 95.6876 | 2.3229 | 0.7374 | 0.1156 | 0.1111 | 0.0015 | 0.0204 | 0.0147 | 0.0122 | 0.0039 | 0.8016 | 0.1711 | 0.7017 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11909 | 49.86 | 13.85
25 | 95.9062 | 2.3459 | 0.7441 | 0.1174 | 0.1129 | 0.0015 | 0.0212 | 0.0152 | 0.0131 | 0.0037 | 0.5459 | 0.1729 | 0.7008 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11952 | 50.04 | 13.9
26 | 95.7342 | 2.2803 | 0.72 | 0.1138 | 0.1092 | 0.0015 | 0.0203 | 0.0147 | 0.0121 | 0.0036 | 0.8229 | 0.1674 | 0.7012 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11904 | 49.84 | 13.8444
27 | 95.7947 | 2.2252 | 0.7042 | 0.1117 | 0.1073 | 0.0015 | 0.02 | 0.0144 | 0.012 | 0.0035 | 0.8428 | 0.1627 | 0.7007 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11897 | 49.81 | 13.8361
28 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11897 | 49.81 | 13.8361
29 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11897 | 49.81 | 13.8361
30 | 96.0735 | 2.1719 | 0.6828 | 0.1082 | 0.1038 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0137 | 0.011 | 0.0036 | 0.6555 | 0.1554 | 0.6989 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -21.9 |  | 0,000 | 0
31 | 96.0859 | 2.1597 | 0.6796 | 0.1083 | 0.104 | 0.0014 | 0.0195 | 0.0139 | 0.0115 | 0.0036 | 0.6603 | 0.1523 | 0.6988 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923 | 49.92 | 13.8667
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8207.0795 | 34.3614 | 9.5448 | 9100.3154 | 38.1012 | 10.5837
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. Начальника Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Черніков І.Є. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Куліш Т.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №834
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №834 |  | 9100.3154 | 38.1012 | 10.5837
Київська | Богуслав УПУ | 9098.739 | 38.0946 | 10.5818
Київська | Вільхівець УПУ | 9099.1928 | 38.0965 | 10.5824
Київська | Високе УПУ | 9096.6133 | 38.0857 | 10.5794
Київська | Зеленьки УПУ | 9100.2676 | 38.101 | 10.5836
Київська | Кагарлик УПУ | 9099.5511 | 38.098 | 10.5828
Київська | Мельники (Іванівка) УПУ | 9099.1451 | 38.0963 | 10.5823
Київська | Миронівка УПУ | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863
Київська | Озерна (цукр.з-д) УПУ | 9098.0703 | 38.0918 | 10.5811
Київська | П`ятигори УПУ | 9100.2676 | 38.101 | 10.5836
Київська | Ржищів УПУ | 9098.8584 | 38.0951 | 10.582
Київська | Росава УПУ | 9099.0018 | 38.0957 | 10.5821
Київська | Ставище УПУ | 9098.3091 | 38.0928 | 10.5813
Київська | Стайки УПУ | 9096.3506 | 38.0846 | 10.5791
Київська | Тараща (Ківшовата) УПУ | 9097.8314 | 38.0908 | 10.5808
Київська | Тетіїв УПУ | 9100.7931 | 38.1032 | 10.5842
Київська | Тулинці УПУ | 9099.0256 | 38.0958 | 10.5822
Черкаська | Єлізоветівка ЯЧ | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829
Черкаська | АГНКС Золотоноша (РВУ "Харківавтогаз" ) УПУ | 9103.301 | 38.1137 | 10.5871
Черкаська | АГНКС ТОВ "ТПК Автогазiнвест" | 9103.7787 | 38.1157 | 10.5877
Черкаська | АГНКС Черкаси (РВУ "Харківавтогаз" ) ЯЧ | 9103.2771 | 38.1136 | 10.5871
Черкаська | АЗОТ Яготин | 9101.0797 | 38.1044 | 10.5846
Черкаська | Білозірря ЯЧ | 9105.3789 | 38.1224 | 10.5896
Черкаська | Байбузи ЯЧ | 9099.2406 | 38.0967 | 10.5824
Черкаська | Баштечки УПУ | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807
Черкаська | Богодухівка УПУ | 9100.196 | 38.1007 | 10.5835
Черкаська | ГРС Черкаси, лінія Черкаська ТЕЦ | 9098.3091 | 38.0928 | 10.5813
Черкаська | Дмитрівка УПУ | 9099.6705 | 38.0985 | 10.5829
Черкаська | Драбів УПУ | 9100.3871 | 38.1015 | 10.5838
Черкаська | Дубіївка ЯЧ | 9098.8823 | 38.0952 | 10.582
Черкаська | Жашків УПУ | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832
Черкаська | Закревки ЯЧ | 9096.9954 | 38.0873 | 10.5798
Черкаська | Золотоноша УПУ | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833
Черкаська | Канів ЯЧ | 9098.6435 | 38.0942 | 10.5817
Черкаська | Кор.-Шевчен. УПУ | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854
Черкаська | Леськи ЯЧ | 9098.9779 | 38.0956 | 10.5821
Черкаська | М.Бурімка УПУ | 9099.3123 | 38.097 | 10.5825
Черкаська | Мельники (Крутьки) УПУ | 9099.1212 | 38.0962 | 10.5823
Черкаська | Мошни ЯЧ | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806
Черкаська | Острожани УПУ | 9100.2676 | 38.101 | 10.5836
Черкаська | ПАТ"Миронiвська птахофабрика" Ліпляве ЯЧ | 9098.333 | 38.0929 | 10.5814
Черкаська | ПАТ"Миронiвська птахофабрика" Тулинці УПУ | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865
Черкаська | Сахнівка УПУ | 9098.9301 | 38.0954 | 10.5821
Черкаська | Сміла ЯЧ | 9100.196 | 38.1007 | 10.5835
Черкаська | Старосілля ЯЧ | 9101.2947 | 38.1053 | 10.5848
Черкаська | Степанки ЯЧ | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813
Черкаська | Тубельці ЯЧ | 9098.9062 | 38.0953 | 10.582
Черкаська | Хмільна ЯЧ | 9099.3361 | 38.0971 | 10.5825
Черкаська | Черкаси (місто без ТЕЦ) Яготин | 9099.3361 | 38.0971 | 10.5825
Черкаська | Чорнобай УПУ | 9098.9779 | 38.0956 | 10.5821
В.о. Начальника Золотоніського ЛВУМГ |  | Черніков І.Є. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Куліш Т.В. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата