## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №619 | [18 empty] | Маршрут №619
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз", ТОВ "МГЗ", ТОВ "Сандора", РВУ "Харківавтогаз", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" ПВВГ Ряснопіль
Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № РН0050/2015 дійсне до 27.05.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11933 | 49.96 | 13.8778
2 | 95.133 | 2.7194 | 0.867 | 0.1361 | 0.1419 | 0.0028 | 0.0277 | 0.0209 | 0.0219 | 0.0054 | 0.6931 | 0.2309 | 0.7073 | 8258.6225 | 34.5772 | 9.6048 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425 | 11942 | 49.998 | 13.8883 | -16.3 | -6.8
3 | 95.2106 | 2.6829 | 0.8531 | 0.1325 | 0.1361 | 0.0034 | 0.0267 | 0.02 | 0.0244 | 0.0054 | 0.6845 | 0.2204 | 0.7066 | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9146.9381 | 38.2964 | 10.6379 | 11942 | 49.9998 | 13.8888 | -16.4 | -8.3 |  |  | 0
4 | 95.221 | 2.6856 | 0.8521 | 0.1326 | 0.1348 | 0.0037 | 0.0261 | 0.0197 | 0.0287 | 0.0051 | 0.6733 | 0.2172 | 0.7066 | 8257.0461 | 34.5706 | 9.6029 | 9149.3266 | 38.3064 | 10.6407 | 11945 | 50.0129 | 13.8925 | -16.1 | -7.9
5 | 95.169 | 2.6835 | 0.8675 | 0.1335 | 0.1442 | 0.0039 | 0.0297 | 0.0227 | 0.0237 | 0.0042 | 0.7008 | 0.2174 | 0.7071 | 8258.6941 | 34.5775 | 9.6049 | 9151.0224 | 38.3135 | 10.6426 | 11943 | 50.0046 | 13.8902 | -15.8 | -6.8
6 | 95.0967 | 2.7264 | 0.8917 | 0.1386 | 0.1502 | 0.0044 | 0.0311 | 0.0234 | 0.0232 | 0.0057 | 0.6867 | 0.222 | 0.7079 | 8267.5792 | 34.6147 | 9.6152 | 9160.5762 | 38.3535 | 10.6538 | 11949 | 50.0295 | 13.8971 | -15.6 | -4.7 | 0 | 0.0004
7 | [13 empty] | 8267.5792 | 34.6147 | 9.6152 | 9160.5762 | 38.3535 | 10.6538 | 11949 | 50.0295 | 13.8971
8 | [13 empty] | 8267.5792 | 34.6147 | 9.6152 | 9160.5762 | 38.3535 | 10.6538 | 11949 | 50.0295 | 13.8971
9 | 95.1275 | 2.6685 | 0.8793 | 0.1411 | 0.1565 | 0.0023 | 0.0334 | 0.0257 | 0.0281 | 0.0054 | 0.7162 | 0.216 | 0.7078 | 8264.307 | 34.601 | 9.6114 | 9156.9935 | 38.3385 | 10.6496 | 11945 | 50.0118 | 13.8922 | -16.3 | -4.8
10 | 94.9356 | 2.7508 | 0.93 | 0.1437 | 0.1716 | 0.0044 | 0.0389 | 0.0301 | 0.0255 | 0.005 | 0.7414 | 0.2229 | 0.7096 | 8278.6616 | 34.6611 | 9.6281 | 9172.2797 | 38.4025 | 10.6674 | 11950 | 50.0317 | 13.8977 | -14.7 | -4.4
11 | 95.1366 | 2.6399 | 0.886 | 0.137 | 0.1636 | 0.0031 | 0.0351 | 0.0278 | 0.0188 | 0.0054 | 0.7354 | 0.2112 | 0.7076 | 8261.0587 | 34.5874 | 9.6076 | 9153.4586 | 38.3237 | 10.6455 | 11942 | 49.9982 | 13.8884 | -14.3 | -4.8
12 | 95.1413 | 2.6228 | 0.8866 | 0.136 | 0.1639 | 0.0034 | 0.0362 | 0.0287 | 0.0167 | 0.0052 | 0.7498 | 0.2093 | 0.7076 | 8258.8374 | 34.5781 | 9.605 | 9151.0463 | 38.3136 | 10.6427 | 11939 | 49.9874 | 13.8854 | -14.4 | -4.2
13 | 95.1148 | 2.6088 | 0.8883 | 0.1345 | 0.1656 | 0.0052 | 0.0383 | 0.0329 | 0.0278 | 0.0052 | 0.7656 | 0.213 | 0.7082 | 8262.0857 | 34.5917 | 9.6088 | 9154.4618 | 38.3279 | 10.6466 | 11939 | 49.9856 | 13.8849 | -12.7 | -4
14 | [13 empty] | 8262.0857 | 34.5917 | 9.6088 | 9154.4618 | 38.3279 | 10.6466 | 11939 | 49.9856 | 13.8849
15 | [13 empty] | 8262.0857 | 34.5917 | 9.6088 | 9154.4618 | 38.3279 | 10.6466 | 11939 | 49.9856 | 13.8849
16 | [13 empty] | 8262.0857 | 34.5917 | 9.6088 | 9154.4618 | 38.3279 | 10.6466 | 11939 | 49.9856 | 13.8849
17 | 95.18 | 2.5405 | 0.8544 | 0.1339 | 0.1606 | 0.0042 | 0.0404 | 0.0294 | 0.0309 | 0.0055 | 0.8256 | 0.1946 | 0.7074 | 8249.5463 | 34.5392 | 9.5942 | 9140.9192 | 38.2712 | 10.6309 | 11928 | 49.939 | 13.8719 | -14.7 | -4
18 | 94.8421 | 2.6816 | 0.9223 | 0.1451 | 0.1812 | 0.0045 | 0.0445 | 0.0351 | 0.0433 | 0.006 | 0.8904 | 0.2039 | 0.7106 | 8273.0487 | 34.6376 | 9.6216 | 9165.8547 | 38.3756 | 10.6599 | 11933 | 49.9616 | 13.8782 | -14.4 | -4.2
19 | 94.9417 | 2.6574 | 0.916 | 0.1429 | 0.1755 | 0.0049 | 0.0424 | 0.0334 | 0.0433 | 0.0054 | 0.8404 | 0.197 | 0.7098 | 8273.001 | 34.6374 | 9.6215 | 9165.998 | 38.3762 | 10.6601 | 11940 | 49.9896 | 13.886 | -12.1 | -3.6
20 | 94.8937 | 2.6574 | 0.9223 | 0.143 | 0.1788 | 0.0052 | 0.0445 | 0.0347 | 0.041 | 0.0055 | 0.8757 | 0.1982 | 0.7102 | 8271.759 | 34.6322 | 9.6201 | 9164.5411 | 38.3701 | 10.6584 | 11935 | 49.9694 | 13.8804 | -11.6 | -3
21 | [13 empty] | 8271.759 | 34.6322 | 9.6201 | 9164.5411 | 38.3701 | 10.6584 | 11935 | 49.9694 | 13.8804
22 | [13 empty] | 8271.759 | 34.6322 | 9.6201 | 9164.5411 | 38.3701 | 10.6584 | 11935 | 49.9694 | 13.8804
23 | 95.3799 | 2.4784 | 0.8236 | 0.1278 | 0.1453 | 0.0047 | 0.0318 | 0.0232 | 0.0259 | 0.0054 | 0.767 | 0.187 | 0.7054 | 8238.1056 | 34.4913 | 9.5809 | 9128.8575 | 38.2207 | 10.6169 | 11929 | 49.9426 | 13.8729 | -13.2 | -5.7 |  |  | 0
24 | 95.3536 | 2.4828 | 0.8245 | 0.129 | 0.1475 | 0.0027 | 0.0327 | 0.0239 | 0.0278 | 0.0049 | 0.7828 | 0.1879 | 0.7056 | 8238.2967 | 34.4921 | 9.5811 | 9129.0247 | 38.2214 | 10.6171 | 11927 | 49.9355 | 13.871 | -15 | -7
25 | 95.242 | 2.5419 | 0.8531 | 0.1337 | 0.1541 | 0.0026 | 0.0343 | 0.025 | 0.0248 | 0.005 | 0.7892 | 0.1944 | 0.7066 | 8246.3219 | 34.5257 | 9.5905 | 9137.5754 | 38.2572 | 10.627 | 11930 | 49.9482 | 13.8745 | -14.2 | -7.8 | 0 | 0.0002
26 | 95.4721 | 2.4458 | 0.8054 | 0.1262 | 0.1383 | 0.003 | 0.0296 | 0.0216 | 0.0237 | 0.0051 | 0.7405 | 0.1886 | 0.7045 | 8232.2061 | 34.4666 | 9.5741 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11928 | 49.9391 | 13.872 | -15.9 | -8.6
27 | 95.2823 | 2.5061 | 0.8402 | 0.1329 | 0.155 | 0.0028 | 0.0356 | 0.026 | 0.0262 | 0.0048 | 0.7963 | 0.1918 | 0.7063 | 8243.2169 | 34.5127 | 9.5869 | 9134.2315 | 38.2432 | 10.6231 | 11928 | 49.9389 | 13.8719 | -15.6 | -7.9
28 | [13 empty] | 8243.2169 | 34.5127 | 9.5869 | 9134.2315 | 38.2432 | 10.6231 | 11928 | 49.9389 | 13.8719
29 | [13 empty] | 8243.2169 | 34.5127 | 9.5869 | 9134.2315 | 38.2432 | 10.6231 | 11928 | 49.9389 | 13.8719
30 | 94.6507 | 2.7391 | 0.8754 | 0.1262 | 0.1609 | 0.0028 | 0.0391 | 0.0311 | 0.0303 | 0.0073 | 1.1131 | 0.224 | 0.7104 | 8237.3174 | 34.488 | 9.58 | 9126.8273 | 38.2122 | 10.6145 | 11884 | 49.7557 | 13.821 | -14.8 | -6.7
31 | 94.3425 | 2.8229 | 0.8295 | 0.1132 | 0.1433 | 0.0028 | 0.0345 | 0.0274 | 0.0345 | 0.006 | 1.4051 | 0.2384 | 0.7114 | 8206.0286 | 34.357 | 9.5436 | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744 | 11831 | 49.5347 | 13.7596 | -14.7 | -6.8
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9144.9796 | 38.2882 | 10.6356
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Литвинюк Є.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бартальова С.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Бартальов Е.Ю. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №619
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №619 |  | 9144.9796 | 38.2882 | 10.6356
Миколаївська | ГРС Єланець | 9140.8953 | 38.2711 | 10.6309
Миколаївська | ГРС Інгулка | 9141.373 | 38.2731 | 10.6314
Миколаївська | ГРС Баштанка | 9142.1373 | 38.2763 | 10.6323
Миколаївська | ГРС Березанка | 9141.2775 | 38.2727 | 10.6313
Миколаївська | ГРС Березнегувате | 9140.2027 | 38.2682 | 10.6301
Миколаївська | ГРС Веселий Подол | 9141.8268 | 38.275 | 10.6319
Миколаївська | ГРС Веселинове | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341
Миколаївська | ГРС Вознесенськ | 9143.3554 | 38.2814 | 10.6337
Миколаївська | ГРС Володимирівка | 9140.967 | 38.2714 | 10.6309
Миколаївська | ГРС Горохівка | 9140.9909 | 38.2715 | 10.631
Миколаївська | ГРС Горохівка, ТОВ "Сандора" | 9146.1022 | 38.2929 | 10.6369
Миколаївська | ГРС Грейгове | 9141.0386 | 38.2717 | 10.631
Миколаївська | ГРС Гур`ївка | 9141.5402 | 38.2738 | 10.6316
Миколаївська | ГРС Дмитрівка | 9141.1103 | 38.272 | 10.6311
Миколаївська | ГРС Дорошівка | 9141.6119 | 38.2741 | 10.6317
Миколаївська | ГРС Кам`янка | 9141.0386 | 38.2717 | 10.631
Миколаївська | ГРС Кандибіне | 9141.3491 | 38.273 | 10.6314
Миколаївська | ГРС Крива балка Миколаїв | 9141.8746 | 38.2752 | 10.632
Миколаївська | ГРС Кубряки | 9140.7998 | 38.2707 | 10.6308
Миколаївська | ГРС Лоцкине | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303
Миколаївська | ГРС МГЗ, ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | 9147.4158 | 38.2984 | 10.6384
Миколаївська | ГРС МГЗ, с.Галіцинівка | 9141.7313 | 38.2746 | 10.6318
Миколаївська | ГРС Мар`ївка | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304
Миколаївська | ГРС Нова Одеса | 9141.3491 | 38.273 | 10.6314
Миколаївська | ГРС Нова Одеса, (АГНКС) ДП "Укравтогаз" | 9147.6547 | 38.2994 | 10.6387
Миколаївська | ГРС Новий Буг | 9141.6357 | 38.2742 | 10.6317
Миколаївська | ГРС Новоіванівка | 9140.8953 | 38.2711 | 10.6309
Миколаївська | ГРС Новоєгорівка | 9141.4924 | 38.2736 | 10.6316
Миколаївська | ГРС Новомиколаївка | 9141.4447 | 38.2734 | 10.6315
Миколаївська | ГРС Новосевастопіль | 9141.5163 | 38.2737 | 10.6316
Миколаївська | ГРС Новоукраїнка | 9142.209 | 38.2766 | 10.6324
Миколаївська | ГРС Ольшанське ОЦЗ | 9147.2486 | 38.2977 | 10.6383
Миколаївська | ГРС Ольшанське, побут | 9141.4924 | 38.2736 | 10.6316
Миколаївська | ГРС Очаків | 9141.2297 | 38.2725 | 10.6313
Миколаївська | ГРС Очаків, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9132.8701 | 38.2375 | 10.6215
Миколаївська | ГРС Підлісне | 9141.0625 | 38.2718 | 10.6311
Миколаївська | ГРС Пересадівка | 9140.346 | 38.2688 | 10.6302
Миколаївська | ГРС Прибузьке | 9141.8029 | 38.2749 | 10.6319
Миколаївська | ГРС Рівне | 9142.0896 | 38.2761 | 10.6323
Миколаївська | ГРС Себіне | 9141.5163 | 38.2737 | 10.6316
Миколаївська | ГРС Снігурівка | 9143.3793 | 38.2815 | 10.6338
Миколаївська | ГРС Олексіївка | 9141.9224 | 38.2754 | 10.6321
Миколаївська | ГРС Ульянівка (Михайлівка) | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304
Миколаївська | ГРС Червоне Поле | 9141.7791 | 38.2748 | 10.6319
Миколаївська | ГРС Широкий Лан | 9141.2058 | 38.2724 | 10.6312
Миколаївська | ГРС Щербані | 9140.6804 | 38.2702 | 10.6306
Миколаївська | ГРС с.Миколо-Гулак | 9141.5163 | 38.2737 | 10.6316
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, місто | 9138.7696 | 38.2622 | 10.6284
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, (АГНКС-1)ДП "Укравтогаз" | 9146.4843 | 38.2945 | 10.6374
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9144.2392 | 38.2851 | 10.6348
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, Океан | 9140.6565 | 38.2701 | 10.6306
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, місто | 9138.8651 | 38.2626 | 10.6285
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв (АГНКС-2), ДП "Укравтогаз" | 9148.204 | 38.3017 | 10.6394
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, УДП "Укрхімтрансаміак" | 0 | 0 | 0
Миколаївська | ГРС смт.Казанка | 9141.4686 | 38.2735 | 10.6315
Начальник Миколаївського ЛВУМГ |  | Литвинюк Є.О. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бартальова С.В. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Бартальов Е.Ю. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата