{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":10,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 63"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 63"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Єлецьк-Курськ-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-10-01",null," по","2017-10-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8837,37,10.28,9762,40.869999999999997,11.35,11711,49.03,13.62,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$D$235","v":79.232299999999995},{"$f":"[1]Лист1!$D$236","v":12.489000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$237","v":2.5659999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$D$238","v":0.14199999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$239","v":0.26200000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$240","v":5.0000000000000001E-4},{"$f":"[1]Лист1!$D$241","v":2.9499999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$242","v":2.5899999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$243","v":2.3099999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$244","v":4.7000000000000002E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$245","v":1.5409999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$246","v":3.6840000000000002},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":0.83160000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8766},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":36.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":10.194444444444445},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9683},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":40.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":11.261111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11653},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.79},{"$f":"V12/3.6","v":13.552777777777777},-12.4,-9.4,null,null,null,99.999999999999986]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8766},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":36.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":10.194444444444445},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9683},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":40.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":11.261111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11653},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.79},{"$f":"V13/3.6","v":13.552777777777777},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8766},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":36.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":10.194444444444445},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9683},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":40.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":11.261111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11653},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.79},13.552777777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8766},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":36.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":10.194444444444445},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9683},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":40.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":11.261111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11653},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.79},13.552777777777777,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8766},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":36.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":10.194444444444445},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9683},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":40.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":11.261111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11653},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.79},13.552777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8766},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":36.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":10.194444444444445},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9683},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":40.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":11.261111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11653},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.79},13.552777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8766},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":36.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":10.194444444444445},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9683},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":40.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":11.261111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11653},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.79},13.552777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[9,{"$f":"[3]Лист1!$D$235","v":78.862899999999996},{"$f":"[3]Лист1!$D$236","v":12.657},{"$f":"[3]Лист1!$D$237","v":2.726},{"$f":"[3]Лист1!$D$238","v":0.152},{"$f":"[3]Лист1!$D$239","v":0.28100000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$D$240","v":5.0000000000000001E-4},{"$f":"[3]Лист1!$D$241","v":3.0099999999999998E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$242","v":2.47E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$243","v":1.37E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$244","v":3.0999999999999999E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$245","v":1.575},{"$f":"[3]Лист1!$D$246","v":3.6739999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":0.8347},{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8797},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":36.83},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":10.230555555555554},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9716},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":40.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":11.299999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11672},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.87},{"$f":"V19/3.6","v":13.574999999999999},-15.2,-12.2,5.7999999999999996E-3,3.3999999999999998E-3,null,100.00000000000001,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8797},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":36.83},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":10.230555555555554},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9716},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":40.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":11.299999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11672},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.87},{"$f":"V20/3.6","v":13.574999999999999},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8797},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":36.83},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":10.230555555555554},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9716},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":40.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":11.299999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11672},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.87},13.574999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8797},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":36.83},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":10.230555555555554},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9716},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":40.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":11.299999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11672},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.87},13.574999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8797},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":36.83},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":10.230555555555554},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9716},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":40.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":11.299999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11672},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.87},13.574999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8797},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":36.83},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":10.230555555555554},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9716},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":40.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":11.299999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11672},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.87},13.574999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8797},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":36.83},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":10.230555555555554},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9716},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":40.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":11.299999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11672},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.87},13.574999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8797},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":36.83},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":10.230555555555554},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9716},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":40.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":11.299999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11672},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.87},13.574999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[17,{"$f":"[5]Лист1!$D$235","v":90.837000000000003},{"$f":"[5]Лист1!$D$236","v":4.5350000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$237","v":1.073},{"$f":"[5]Лист1!$D$238","v":0.125},{"$f":"[5]Лист1!$D$239","v":0.20499999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$240","v":4.3E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$241","v":5.6399999999999999E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$242","v":4.6399999999999997E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$243","v":7.2300000000000003E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$244","v":6.6E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$245","v":2.0150000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$246","v":1.024},{"$f":"[5]Лист1!$F$252","v":0.7399},{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8269},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.619999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6166666666666654},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9160},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.35},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.652777777777779},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11684},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.92},{"$f":"V27/3.6","v":13.588888888888889},-15.5,-11.2,null,null,null,100,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8269},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.619999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6166666666666654},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9160},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.35},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.652777777777779},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11684},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.92},{"$f":"V28/3.6","v":13.588888888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8269},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.619999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6166666666666654},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9160},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.35},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.652777777777779},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11684},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.92},13.588888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8269},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.619999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6166666666666654},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9160},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.35},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.652777777777779},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11684},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.92},13.588888888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8269},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.619999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6166666666666654},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9160},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.35},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.652777777777779},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11684},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.92},13.588888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8269},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.619999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6166666666666654},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9160},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.35},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.652777777777779},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11684},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.92},13.588888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[23,{"$f":"[7]Лист1!$D$235","v":90.827200000000005},{"$f":"[7]Лист1!$D$236","v":4.5880000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$237","v":1.1000000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$238","v":0.125},{"$f":"[7]Лист1!$D$239","v":0.20499999999999999},{"$f":"[7]Лист1!$D$240","v":4.5999999999999999E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$241","v":5.5800000000000002E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$242","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$243","v":7.0400000000000004E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$244","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$245","v":1.952},{"$f":"[7]Лист1!$D$246","v":1.022},{"$f":"[7]Лист1!$F$252","v":0.74009999999999998},{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8278},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.659999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6277777777777764},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9172},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.4},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.666666666666666},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11699},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.98},{"$f":"V33/3.6","v":13.605555555555554},-12.4,-9.4,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8278},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.659999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6277777777777764},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9172},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.4},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.666666666666666},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11699},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.98},{"$f":"V34/3.6","v":13.605555555555554},null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8278},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.659999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6277777777777764},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9172},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.4},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.666666666666666},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11699},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.98},13.605555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8278},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.659999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6277777777777764},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9172},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.4},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.666666666666666},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11699},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.98},13.605555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8278},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.659999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6277777777777764},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9172},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.4},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.666666666666666},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11699},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.98},13.605555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8278},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.659999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6277777777777764},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9172},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.4},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.666666666666666},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11699},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.98},13.605555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8278},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.659999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6277777777777764},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9172},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.4},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.666666666666666},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11699},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.98},13.605555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[30,{"$f":"[9]Лист1!$D$235","v":87.851600000000005},{"$f":"[9]Лист1!$D$236","v":5.7389999999999999},{"$f":"[9]Лист1!$D$237","v":1.335},{"$f":"[9]Лист1!$D$238","v":0.126},{"$f":"[9]Лист1!$D$239","v":0.21},{"$f":"[9]Лист1!$D$240","v":3.8E-3},{"$f":"[9]Лист1!$D$241","v":5.2299999999999999E-2},{"$f":"[9]Лист1!$D$242","v":4.3900000000000002E-2},{"$f":"[9]Лист1!$D$243","v":7.4099999999999999E-2},{"$f":"[9]Лист1!$D$244","v":3.9300000000000002E-2},{"$f":"[9]Лист1!$D$245","v":2.4089999999999998},{"$f":"[9]Лист1!$D$246","v":2.1160000000000001},{"$f":"[9]Лист1!$F$252","v":0.76490000000000002},{"$f":"[10]Лист1!$F$199","v":8255},{"$f":"[10]Лист1!$F$198","v":34.56},{"$f":"[10]Лист1!$F$204","v":9.6},{"$f":"[10]Лист1!$F$201","v":9141},{"$f":"[10]Лист1!$F$200","v":38.270000000000003},{"$f":"[10]Лист1!$F$205","v":10.630555555555556},{"$f":"[10]Лист1!$F$203","v":11469},{"$f":"[10]Лист1!$F$202","v":48.02},{"$f":"V40/3.6","v":13.338888888888889},-11.1,-7.4,null,null,null,100]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[10]Лист1!$F$199","v":8255},{"$f":"[10]Лист1!$F$198","v":34.56},{"$f":"[10]Лист1!$F$204","v":9.6},{"$f":"[10]Лист1!$F$201","v":9141},{"$f":"[10]Лист1!$F$200","v":38.270000000000003},{"$f":"[10]Лист1!$F$205","v":10.630555555555556},{"$f":"[10]Лист1!$F$203","v":11469},{"$f":"[10]Лист1!$F$202","v":48.02},{"$f":"V41/3.6","v":13.338888888888889},null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8493.023009548122,35.55827432390317,9.8773516036127944,9396.400883364935,39.340125028448568,10.927746032519426]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         01.11.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                 01.11.2017 року"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                      01.11.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 63"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лука",39.409164164482085,9412.7172831134721,10.946990045689468]
[null,"ГРC Ісківці",39.318746585243723,9391.1214150244632,10.921874051456589]
[null,"ГРС Безсали",39.316376660800906,9390.5553682879872,10.921215739111362]
[null,"ГРС Яцини",39.26759921356561,9378.9050750033712,10.90766644821267]
[null,"ГРС Кейбалівка",39.253078046696899,9375.4367538335628,10.903632790749139]
[null,"ГРС Каплинці",39.258114918996171,9376.6397901310684,10.905031921943381]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 63",null,39.340125028448568,9396.2275685323239,10.927812507902379]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"01.11.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F16","v":"01.11.2017 року"}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F16","v":"01.11.2017 року"}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]