## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Солохівський п/м Мринське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 221-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11536 | 48.3 | 13.4167
2 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11536 | 48.3 | 13.4167
3 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11536 | 48.3 | 13.4167
4 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11536 | 48.3 | 13.4167 | 8.3 | -4
5 | 88.7498 | 5.1941 | 1.6223 | 0.2192 | 0.3789 | 0.0042 | 0.1073 | 0.0945 | 0.1412 | 0.0025 | 0.3987 | 3.0874 | 0.7753 | 8438.4256 | 35.33 | 9.8139 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11641 | 48.74 | 13.5389
6 | [13 empty] | 8438.4256 | 35.33 | 9.8139 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11641 | 48.74 | 13.5389
7 | [13 empty] | 8438.4256 | 35.33 | 9.8139 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11641 | 48.74 | 13.5389
8 | [13 empty] | 8438.4256 | 35.33 | 9.8139 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11641 | 48.74 | 13.5389
9 | [13 empty] | 8438.4256 | 35.33 | 9.8139 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11641 | 48.74 | 13.5389
10 | [13 empty] | 8438.4256 | 35.33 | 9.8139 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11641 | 48.74 | 13.5389
11 | [13 empty] | 8438.4256 | 35.33 | 9.8139 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11641 | 48.74 | 13.5389
12 | [13 empty] | 8438.4256 | 35.33 | 9.8139 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11641 | 48.74 | 13.5389 | -3 | -4.2
13 | 89.4963 | 4.6178 | 1.3435 | 0.1818 | 0.3095 | 0.0038 | 0.0917 | 0.0826 | 0.143 | 0.0015 | 0.4107 | 3.3176 | 0.7689 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 11534 | 48.29 | 13.4139 |  |  | 0,0014 | 0.0008 | відсутні
14 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 11534 | 48.29 | 13.4139
15 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 11534 | 48.29 | 13.4139
16 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 11534 | 48.29 | 13.4139
17 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 11534 | 48.29 | 13.4139
18 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 11534 | 48.29 | 13.4139 | -4.3 | 0.8
19 | 89.5315 | 4.6006 | 1.3709 | 0.1867 | 0.3211 | 0.004 | 0.0943 | 0.0839 | 0.1374 | 0.0014 | 0.4082 | 3.26 | 0.7687 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11548 | 48.35 | 13.4306
20 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11548 | 48.35 | 13.4306
21 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11548 | 48.35 | 13.4306
22 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11548 | 48.35 | 13.4306
23 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11548 | 48.35 | 13.4306
24 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | -5 | -4.8
25 | 89.4594 | 4.6179 | 1.3639 | 0.1854 | 0.3157 | 0.0035 | 0.0917 | 0.0854 | 0.1258 | 0.0027 | 0.4352 | 3.3133 | 0.769 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11529 | 48.27 | 13.4083
26 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11529 | 48.27 | 13.4083
27 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11529 | 48.27 | 13.4083
28 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11529 | 48.27 | 13.4083
29 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11529 | 48.27 | 13.4083
30 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11529 | 48.27 | 13.4083
31 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11529 | 48.27 | 13.4083
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8354.6863 | 34.9794 | 9.7165 | 9295.8347 | 38.9198 | 10.8111
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Мринського ВУПЗГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік 1 кат. ВХАЛ | [8 empty] | Корж Л.М. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9295.8347 | 38.9198 | 10.8111
Харківська | Олексіївка Дублянка | 9282.6504 | 38.8646 | 10.7957
Харківська | Олексіївка Новоіванівка | 9296.384 | 38.9221 | 10.8117
Заступник начальника Мринського ВУПЗГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік 1 кат. ВХАЛ |  | Корж Л.М. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата