## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія |  |  |  | по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8703.1386 | 36.4383 | 10.1218 | 9621.3577 | 40.2827 | 11.1896 | 11953 | 50.0463 | 13.9018
2 | [13 empty] | 8703.1386 | 36.4383 | 10.1218 | 9621.3577 | 40.2827 | 11.1896 | 11953 | 50.0463 | 13.9018
3 | [13 empty] | 8703.1386 | 36.4383 | 10.1218 | 9621.3577 | 40.2827 | 11.1896 | 11953 | 50.0463 | 13.9018
4 | [13 empty] | 8703.1386 | 36.4383 | 10.1218 | 9621.3577 | 40.2827 | 11.1896 | 11953 | 50.0463 | 13.9018
5 | 88.5639 | 4.8989 | 2.4303 | 0.3123 | 0.6646 | 0.0048 | 0.1712 | 0.1474 | 0.1768 | 0.0034 | 1.3484 | 1.2781 | 0.7772 | 8698.2183 | 36.4177 | 10.116 | 9616.6047 | 40.2628 | 11.1841 | 11972 | 50.1232 | 13.9231
6 | [13 empty] | 8698.2183 | 36.4177 | 10.116 | 9616.6047 | 40.2628 | 11.1841 | 11972 | 50.1232 | 13.9231
7 | [13 empty] | 8698.2183 | 36.4177 | 10.116 | 9616.6047 | 40.2628 | 11.1841 | 11972 | 50.1232 | 13.9231
8 | [13 empty] | 8698.2183 | 36.4177 | 10.116 | 9616.6047 | 40.2628 | 11.1841 | 11972 | 50.1232 | 13.9231
9 | [13 empty] | 8698.2183 | 36.4177 | 10.116 | 9616.6047 | 40.2628 | 11.1841 | 11972 | 50.1232 | 13.9231
10 | [13 empty] | 8698.2183 | 36.4177 | 10.116 | 9616.6047 | 40.2628 | 11.1841 | 11972 | 50.1232 | 13.9231
11 | [13 empty] | 8698.2183 | 36.4177 | 10.116 | 9616.6047 | 40.2628 | 11.1841 | 11972 | 50.1232 | 13.9231
12 | 88.5128 | 4.88 | 2.3948 | 0.2995 | 0.6376 | 0.0049 | 0.2356 | 0.1482 | 0.1827 | 0.0036 | 1.3533 | 1.3469 | 0.7785 | 8697.2629 | 36.4137 | 10.1149 | 9615.3388 | 40.2575 | 11.1826 | 11960 | 50.0746 | 13.9096
13 | [13 empty] | 8697.2629 | 36.4137 | 10.1149 | 9615.3388 | 40.2575 | 11.1826 | 11960 | 50.0746 | 13.9096
14 | [13 empty] | 8697.2629 | 36.4137 | 10.1149 | 9615.3388 | 40.2575 | 11.1826 | 11960 | 50.0746 | 13.9096
15 | [13 empty] | 8697.2629 | 36.4137 | 10.1149 | 9615.3388 | 40.2575 | 11.1826 | 11960 | 50.0746 | 13.9096
16 | [13 empty] | 8697.2629 | 36.4137 | 10.1149 | 9615.3388 | 40.2575 | 11.1826 | 11960 | 50.0746 | 13.9096
17 | [13 empty] | 8697.2629 | 36.4137 | 10.1149 | 9615.3388 | 40.2575 | 11.1826 | 11960 | 50.0746 | 13.9096
18 | [13 empty] | 8697.2629 | 36.4137 | 10.1149 | 9615.3388 | 40.2575 | 11.1826 | 11960 | 50.0746 | 13.9096
19 | 88.561 | 4.859 | 2.4339 | 0.2967 | 0.6474 | 0.0047 | 0.1754 | 0.1367 | 0.1737 | 0.0036 | 1.3272 | 1.3808 | 0.7772 | 8680.9737 | 36.3455 | 10.096 | 9597.8553 | 40.1843 | 11.1623 | 11948 | 50.0231 | 13.8953
20 | [13 empty] | 8680.9737 | 36.3455 | 10.096 | 9597.8553 | 40.1843 | 11.1623 | 11948 | 50.0231 | 13.8953
21 | [13 empty] | 8680.9737 | 36.3455 | 10.096 | 9597.8553 | 40.1843 | 11.1623 | 11948 | 50.0231 | 13.8953
22 | [13 empty] | 8680.9737 | 36.3455 | 10.096 | 9597.8553 | 40.1843 | 11.1623 | 11948 | 50.0231 | 13.8953
23 | [13 empty] | 8680.9737 | 36.3455 | 10.096 | 9597.8553 | 40.1843 | 11.1623 | 11948 | 50.0231 | 13.8953
24 | [13 empty] | 8680.9737 | 36.3455 | 10.096 | 9597.8553 | 40.1843 | 11.1623 | 11948 | 50.0231 | 13.8953
25 | [13 empty] | 8680.9737 | 36.3455 | 10.096 | 9597.8553 | 40.1843 | 11.1623 | 11948 | 50.0231 | 13.8953
26 | 88.6745 | 4.7802 | 2.5119 | 0.3285 | 0.6845 | 0.0049 | 0.1911 | 0.1359 | 0.1359 | 0.0031 | 1.4043 | 1.1453 | 0.7758 | 8703.1624 | 36.4384 | 10.1218 | 9622.122 | 40.2859 | 11.1905 | 11989 | 50.1966 | 13.9435
27 | [13 empty] | 8703.1624 | 36.4384 | 10.1218 | 9622.122 | 40.2859 | 11.1905 | 11989 | 50.1966 | 13.9435
28 | [13 empty] | 8703.1624 | 36.4384 | 10.1218 | 9622.122 | 40.2859 | 11.1905 | 11989 | 50.1966 | 13.9435
29 | [13 empty] | 8703.1624 | 36.4384 | 10.1218 | 9622.122 | 40.2859 | 11.1905 | 11989 | 50.1966 | 13.9435
30 | [13 empty] | 8703.1624 | 36.4384 | 10.1218 | 9622.122 | 40.2859 | 11.1905 | 11989 | 50.1966 | 13.9435
31 | [13 empty] | 8703.1624 | 36.4384 | 10.1218 | 9622.122 | 40.2859 | 11.1905 | 11989 | 50.1966 | 13.9435
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8695.4238 | 36.406 | 10.1128 | 9613.4997 | 40.2498 | 11.1805
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9613.4997 | 40.2498 | 11.1805
Харківська | ГРС с.Бугаївка (Ізюмський р-н) | 9613.4997 | 40.2498 | 11.1805
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата