## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №666 | [18 empty] | Маршрут №666
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8341.1915 | 34.9229 | 9.7008 | 9228.1935 | 38.6366 | 10.7324 | 11565 | 48.4192 | 13.4498
2 | [13 empty] | 8341.1915 | 34.9229 | 9.7008 | 9228.1935 | 38.6366 | 10.7324 | 11565 | 48.4192 | 13.4498
3 | [13 empty] | 8341.1915 | 34.9229 | 9.7008 | 9228.1935 | 38.6366 | 10.7324 | 11565 | 48.4192 | 13.4498
4 | [13 empty] | 8341.1915 | 34.9229 | 9.7008 | 9228.1935 | 38.6366 | 10.7324 | 11565 | 48.4192 | 13.4498
5 | 88.0779 | 3.7898 | 1.169 | 0.1551 | 0.2677 | 0.0041 | 0.0823 | 0.0741 | 0.1498 | 0.0189 | 4.0324 | 2.1788 | 0.7654 | 8032.8414 | 33.6319 | 9.3422 | 8892.7583 | 37.2322 | 10.3423 | 11156 | 46.706 | 12.9739 | -8.3 | -0.9 | 0,0015 | 0.0002 | відсутні
6 | [13 empty] | 8032.8414 | 33.6319 | 9.3422 | 8892.7583 | 37.2322 | 10.3423 | 11156 | 46.706 | 12.9739
7 | [13 empty] | 8032.8414 | 33.6319 | 9.3422 | 8892.7583 | 37.2322 | 10.3423 | 11156 | 46.706 | 12.9739
8 | [13 empty] | 8032.8414 | 33.6319 | 9.3422 | 8892.7583 | 37.2322 | 10.3423 | 11156 | 46.706 | 12.9739
9 | [13 empty] | 8032.8414 | 33.6319 | 9.3422 | 8892.7583 | 37.2322 | 10.3423 | 11156 | 46.706 | 12.9739
10 | [13 empty] | 8032.8414 | 33.6319 | 9.3422 | 8892.7583 | 37.2322 | 10.3423 | 11156 | 46.706 | 12.9739
11 | [13 empty] | 8032.8414 | 33.6319 | 9.3422 | 8892.7583 | 37.2322 | 10.3423 | 11156 | 46.706 | 12.9739
12 | 90.3909 | 3.9819 | 1.0904 | 0.1408 | 0.2412 | 0.0066 | 0.072 | 0.0629 | 0.1493 | 0.0108 | 2.6328 | 1.2205 | 0.7462 | 8211.737 | 34.3809 | 9.5503 | 9091.6453 | 38.0649 | 10.5736 | 11551 | 48.3601 | 13.4334 | -8.6 | -1.4
13 | [13 empty] | 8211.737 | 34.3809 | 9.5503 | 9091.6453 | 38.0649 | 10.5736 | 11551 | 48.3601 | 13.4334
14 | [13 empty] | 8211.737 | 34.3809 | 9.5503 | 9091.6453 | 38.0649 | 10.5736 | 11551 | 48.3601 | 13.4334
15 | [13 empty] | 8211.737 | 34.3809 | 9.5503 | 9091.6453 | 38.0649 | 10.5736 | 11551 | 48.3601 | 13.4334
16 | [13 empty] | 8211.737 | 34.3809 | 9.5503 | 9091.6453 | 38.0649 | 10.5736 | 11551 | 48.3601 | 13.4334
17 | [13 empty] | 8211.737 | 34.3809 | 9.5503 | 9091.6453 | 38.0649 | 10.5736 | 11551 | 48.3601 | 13.4334
18 | [13 empty] | 8211.737 | 34.3809 | 9.5503 | 9091.6453 | 38.0649 | 10.5736 | 11551 | 48.3601 | 13.4334
19 | 90.6036 | 4.0036 | 1.1122 | 0.1435 | 0.2443 | 0.0068 | 0.0718 | 0.0623 | 0.1481 | 0.0166 | 2.4611 | 1.1262 | 0.7447 | 8237.1502 | 34.4873 | 9.5798 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11598 | 48.5574 | 13.4882 | -8.5 | -1.7 | 0,0016 | 0.0002 | відсутні
20 | [13 empty] | 8237.1502 | 34.4873 | 9.5798 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11598 | 48.5574 | 13.4882
21 | [13 empty] | 8237.1502 | 34.4873 | 9.5798 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11598 | 48.5574 | 13.4882
22 | [13 empty] | 8237.1502 | 34.4873 | 9.5798 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11598 | 48.5574 | 13.4882
23 | [13 empty] | 8237.1502 | 34.4873 | 9.5798 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11598 | 48.5574 | 13.4882
24 | [13 empty] | 8237.1502 | 34.4873 | 9.5798 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11598 | 48.5574 | 13.4882
25 | [13 empty] | 8237.1502 | 34.4873 | 9.5798 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11598 | 48.5574 | 13.4882
26 | 88.8649 | 4.7607 | 1.3877 | 0.1506 | 0.2508 | 0.0036 | 0.076 | 0.0671 | 0.1688 | 0.0132 | 2.8928 | 1.3638 | 0.7583 | 8275.9627 | 34.6498 | 9.6249 | 9159.167 | 38.3476 | 10.6521 | 11543 | 48.3293 | 13.4248 | -8.9 | -1.3
27 | [13 empty] | 8275.9627 | 34.6498 | 9.6249 | 9159.167 | 38.3476 | 10.6521 | 11543 | 48.3293 | 13.4248
28 | [13 empty] | 8275.9627 | 34.6498 | 9.6249 | 9159.167 | 38.3476 | 10.6521 | 11543 | 48.3293 | 13.4248
29 | [13 empty] | 8275.9627 | 34.6498 | 9.6249 | 9159.167 | 38.3476 | 10.6521 | 11543 | 48.3293 | 13.4248
30 | [13 empty] | 8275.9627 | 34.6498 | 9.6249 | 9159.167 | 38.3476 | 10.6521 | 11543 | 48.3293 | 13.4248
31 | [13 empty] | 8275.9627 | 34.6498 | 9.6249 | 9159.167 | 38.3476 | 10.6521 | 11543 | 48.3293 | 13.4248
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8250.2628 | 34.5422 | 9.5951 | 9132.4641 | 38.2358 | 10.6211
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №666
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №666 |  | 9132.4641 | 38.2358 | 10.6211
Харківська | ГРС с. Введенка | 9107.2658 | 38.1303 | 10.5918
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв (Рогань) | 9100.8886 | 38.1036 | 10.5843
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв місто | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата