## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №668 | [18 empty] | Маршрут №668
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11649 | 48.77 | 13.5472
2 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11649 | 48.77 | 13.5472
3 | 88.3346 | 4.8392 | 1.7253 | 0.1802 | 0.3809 | 0.0035 | 0.095 | 0.0902 | 0.2239 | 0.151 | 2.8363 | 1.1397 | 0.7662 | 8391.1342 | 35.132 | 9.7589 | 9282.9847 | 38.866 | 10.7961 | 11639 | 48.7304 | 13.5362 | -8.3 | -1.8
4 | [13 empty] | 8391.1342 | 35.132 | 9.7589 | 9282.9847 | 38.866 | 10.7961 | 11639 | 48.7304 | 13.5362
5 | [13 empty] | 8391.1342 | 35.132 | 9.7589 | 9282.9847 | 38.866 | 10.7961 | 11639 | 48.7304 | 13.5362
6 | [13 empty] | 8391.1342 | 35.132 | 9.7589 | 9282.9847 | 38.866 | 10.7961 | 11639 | 48.7304 | 13.5362
7 | [13 empty] | 8391.1342 | 35.132 | 9.7589 | 9282.9847 | 38.866 | 10.7961 | 11639 | 48.7304 | 13.5362
8 | [13 empty] | 8391.1342 | 35.132 | 9.7589 | 9282.9847 | 38.866 | 10.7961 | 11639 | 48.7304 | 13.5362
9 | [13 empty] | 8391.1342 | 35.132 | 9.7589 | 9282.9847 | 38.866 | 10.7961 | 11639 | 48.7304 | 13.5362
10 | 88.1476 | 4.8439 | 1.7348 | 0.1797 | 0.3781 | 0.0034 | 0.0925 | 0.0866 | 0.1949 | 0.1654 | 3.0318 | 1.1414 | 0.7663 | 8364.5028 | 35.0205 | 9.7279 | 9253.8217 | 38.7439 | 10.7622 | 11601 | 48.5721 | 13.4923 | -8.6 | -2.1 | 0,0016 | 0.0002 | відсутні
11 | [13 empty] | 8364.5028 | 35.0205 | 9.7279 | 9253.8217 | 38.7439 | 10.7622 | 11601 | 48.5721 | 13.4923
12 | [13 empty] | 8364.5028 | 35.0205 | 9.7279 | 9253.8217 | 38.7439 | 10.7622 | 11601 | 48.5721 | 13.4923
13 | [13 empty] | 8364.5028 | 35.0205 | 9.7279 | 9253.8217 | 38.7439 | 10.7622 | 11601 | 48.5721 | 13.4923
14 | [13 empty] | 8364.5028 | 35.0205 | 9.7279 | 9253.8217 | 38.7439 | 10.7622 | 11601 | 48.5721 | 13.4923
15 | [13 empty] | 8364.5028 | 35.0205 | 9.7279 | 9253.8217 | 38.7439 | 10.7622 | 11601 | 48.5721 | 13.4923
16 | [13 empty] | 8364.5028 | 35.0205 | 9.7279 | 9253.8217 | 38.7439 | 10.7622 | 11601 | 48.5721 | 13.4923
17 | 88.0315 | 4.8415 | 1.7139 | 0.1751 | 0.3651 | 0.0032 | 0.0866 | 0.0808 | 0.1816 | 0.2282 | 3.1528 | 1.1396 | 0.7661 | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9223.7271 | 38.6179 | 10.7272 | 11565 | 48.4217 | 13.4505 | -8.4 | -1.7
18 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9223.7271 | 38.6179 | 10.7272 | 11565 | 48.4217 | 13.4505
19 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9223.7271 | 38.6179 | 10.7272 | 11565 | 48.4217 | 13.4505
20 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9223.7271 | 38.6179 | 10.7272 | 11565 | 48.4217 | 13.4505
21 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9223.7271 | 38.6179 | 10.7272 | 11565 | 48.4217 | 13.4505
22 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9223.7271 | 38.6179 | 10.7272 | 11565 | 48.4217 | 13.4505
23 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9223.7271 | 38.6179 | 10.7272 | 11565 | 48.4217 | 13.4505
24 | 92.0761 | 4.1709 | 1.1059 | 0.1379 | 0.2341 | 0.0087 | 0.0649 | 0.0544 | 0.2085 | 0.0119 | 1.5318 | 0.3947 | 0.7337 | 8392.4717 | 35.1376 | 9.7604 | 9291.1772 | 38.9003 | 10.8056 | 11905 | 49.8427 | 13.8452 | -8.7 | -1.2
25 | [13 empty] | 8392.4717 | 35.1376 | 9.7604 | 9291.1772 | 38.9003 | 10.8056 | 11905 | 49.8427 | 13.8452
26 | [13 empty] | 8392.4717 | 35.1376 | 9.7604 | 9291.1772 | 38.9003 | 10.8056 | 11905 | 49.8427 | 13.8452
27 | [13 empty] | 8392.4717 | 35.1376 | 9.7604 | 9291.1772 | 38.9003 | 10.8056 | 11905 | 49.8427 | 13.8452
28 | [13 empty] | 8392.4717 | 35.1376 | 9.7604 | 9291.1772 | 38.9003 | 10.8056 | 11905 | 49.8427 | 13.8452
29 | [13 empty] | 8392.4717 | 35.1376 | 9.7604 | 9291.1772 | 38.9003 | 10.8056 | 11905 | 49.8427 | 13.8452
30 | [13 empty] | 8392.4717 | 35.1376 | 9.7604 | 9291.1772 | 38.9003 | 10.8056 | 11905 | 49.8427 | 13.8452
31 | 92.3292 | 4.1497 | 1.046 | 0.1316 | 0.2209 | 0.0087 | 0.0613 | 0.0512 | 0.1639 | 0.0096 | 1.4633 | 0.3646 | 0.7303 | 8372.6714 | 35.0547 | 9.7374 | 9270.2781 | 38.8128 | 10.7813 | 11905 | 49.8446 | 13.8457 | -8.8 | -1.5 | 0,0011 | 0.0002 | відсутні
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8373.4118 | 35.0578 | 9.7383 | 9268.2241 | 38.8042 | 10.7789
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №668
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №668 |  | 9268.2241 | 38.8042 | 10.7789
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв (Бабаї) | 9266.9343 | 38.7988 | 10.7774
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв місто | 9268.248 | 38.8043 | 10.779
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата