## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №686 | [18 empty] | Маршрут №686
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8217.7798 | 34.4062 | 9.5573 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11931 | 49.9531 | 13.8759
2 | [13 empty] | 8217.7798 | 34.4062 | 9.5573 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11931 | 49.9531 | 13.8759
3 | [13 empty] | 8217.7798 | 34.4062 | 9.5573 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11931 | 49.9531 | 13.8759
4 | 95.4452 | 2.5964 | 0.8184 | 0.1285 | 0.1252 | 0.0015 | 0.0229 | 0.0164 | 0.0149 | 0.0063 | 0.6245 | 0.1998 | 0.7044 | 8243.5513 | 34.5141 | 9.5873 | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241 | 11945 | 50.0131 | 13.8925 | -9.7 | -4.1 | 0,0004 | 0.0002 | відсутні
5 | [13 empty] | 8243.5513 | 34.5141 | 9.5873 | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241 | 11945 | 50.0131 | 13.8925
6 | [13 empty] | 8243.5513 | 34.5141 | 9.5873 | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241 | 11945 | 50.0131 | 13.8925
7 | [13 empty] | 8243.5513 | 34.5141 | 9.5873 | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241 | 11945 | 50.0131 | 13.8925
8 | [13 empty] | 8243.5513 | 34.5141 | 9.5873 | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241 | 11945 | 50.0131 | 13.8925
9 | [13 empty] | 8243.5513 | 34.5141 | 9.5873 | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241 | 11945 | 50.0131 | 13.8925
10 | [13 empty] | 8243.5513 | 34.5141 | 9.5873 | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241 | 11945 | 50.0131 | 13.8925
11 | 95.4125 | 2.616 | 0.8269 | 0.1298 | 0.1265 | 0.0015 | 0.0232 | 0.0165 | 0.015 | 0.0056 | 0.6248 | 0.2017 | 0.7047 | 8246.298 | 34.5256 | 9.5904 | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275 | 11947 | 50.019 | 13.8942 | -9.4 | -3.8
12 | [13 empty] | 8246.298 | 34.5256 | 9.5904 | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275 | 11947 | 50.019 | 13.8942
13 | [13 empty] | 8246.298 | 34.5256 | 9.5904 | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275 | 11947 | 50.019 | 13.8942
14 | [13 empty] | 8246.298 | 34.5256 | 9.5904 | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275 | 11947 | 50.019 | 13.8942
15 | [13 empty] | 8246.298 | 34.5256 | 9.5904 | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275 | 11947 | 50.019 | 13.8942
16 | [13 empty] | 8246.298 | 34.5256 | 9.5904 | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275 | 11947 | 50.019 | 13.8942
17 | [13 empty] | 8246.298 | 34.5256 | 9.5904 | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275 | 11947 | 50.019 | 13.8942
18 | 96.0749 | 2.1616 | 0.6818 | 0.1074 | 0.1053 | 0.0014 | 0.0197 | 0.014 | 0.0182 | 0.0049 | 0.6506 | 0.1602 | 0.6991 | 8192.5338 | 34.3005 | 9.5279 | 9080.4912 | 38.0182 | 10.5606 | 11919 | 49.9009 | 13.8614 | -10.5 | -4.6 | 0,0003 | 0.0002 | відсутні
19 | [13 empty] | 8192.5338 | 34.3005 | 9.5279 | 9080.4912 | 38.0182 | 10.5606 | 11919 | 49.9009 | 13.8614
20 | [13 empty] | 8192.5338 | 34.3005 | 9.5279 | 9080.4912 | 38.0182 | 10.5606 | 11919 | 49.9009 | 13.8614
21 | [13 empty] | 8192.5338 | 34.3005 | 9.5279 | 9080.4912 | 38.0182 | 10.5606 | 11919 | 49.9009 | 13.8614
22 | [13 empty] | 8192.5338 | 34.3005 | 9.5279 | 9080.4912 | 38.0182 | 10.5606 | 11919 | 49.9009 | 13.8614
23 | [13 empty] | 8192.5338 | 34.3005 | 9.5279 | 9080.4912 | 38.0182 | 10.5606 | 11919 | 49.9009 | 13.8614
24 | [13 empty] | 8192.5338 | 34.3005 | 9.5279 | 9080.4912 | 38.0182 | 10.5606 | 11919 | 49.9009 | 13.8614
25 | [13 empty] | 8192.5338 | 34.3005 | 9.5279 | 9080.4912 | 38.0182 | 10.5606 | 11919 | 49.9009 | 13.8614
26 | 96.0668 | 2.1725 | 0.6833 | 0.1061 | 0.1023 | 0.0014 | 0.0183 | 0.013 | 0.0134 | 0.0057 | 0.6486 | 0.1686 | 0.699 | 8189.9543 | 34.2897 | 9.5249 | 9077.7206 | 38.0066 | 10.5574 | 11916 | 49.8892 | 13.8581 | -10.2 | -4.2
27 | [13 empty] | 8189.9543 | 34.2897 | 9.5249 | 9077.7206 | 38.0066 | 10.5574 | 11916 | 49.8892 | 13.8581
28 | [13 empty] | 8189.9543 | 34.2897 | 9.5249 | 9077.7206 | 38.0066 | 10.5574 | 11916 | 49.8892 | 13.8581
29 | [13 empty] | 8189.9543 | 34.2897 | 9.5249 | 9077.7206 | 38.0066 | 10.5574 | 11916 | 49.8892 | 13.8581
30 | [13 empty] | 8189.9543 | 34.2897 | 9.5249 | 9077.7206 | 38.0066 | 10.5574 | 11916 | 49.8892 | 13.8581
31 | [13 empty] | 8189.9543 | 34.2897 | 9.5249 | 9077.7206 | 38.0066 | 10.5574 | 11916 | 49.8892 | 13.8581
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8215.7496 | 34.3977 | 9.5549 | 9105.3312 | 38.1222 | 10.5895
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №686
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №686 |  | 9105.3312 | 38.1222 | 10.5895
Харківська | ГРС м. Вовчанськ | 9105.3312 | 38.1222 | 10.5895
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата