{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт11,10"," розрахунок11,10","додаток 11,10","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт11,10","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 11"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Хмельницькгаз\" та прямими споживачами: АГНКС ПП АвтоГаз Красилів, АГНКС -1 Хмельницький,АГНКС ТОВ ТД \"Сан Ойл\", \"Мотор Січ\" м. Волочиськ"]
["Красилівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 11"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 27\"Ч\"-17 чинно до 10.02.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу КЗУ -1, ДК, ДКр",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-10-01",null," по","2017-10-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8250},34.54,{"$f":"P11/3.6","v":9.59},{"$f":"S11*238.8459","v":9138},38.26,{"$f":"S11/3.6","v":10.63},null,null,{"$f":"V11/3.6","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,89.773200000000003,4.9485999999999999,1.0996999999999999,0.1192,0.19159999999999999,4.3E-3,5.9400000000000001E-2,4.4299999999999999E-2,7.85E-2,6.1000000000000004E-3,1.7129000000000001,1.9722,0.75180000000000002,8243,34.51,{"$f":"P12/3.6","v":9.59},9129,38.22,{"$f":"S12/3.6","v":10.62},11555,48.38,{"$f":"V12/3.6","v":13.44},-6,-8,null,null,null,100.01]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,{"$f":"P13/3.6","v":9.59},9129,38.22,{"$f":"S13/3.6","v":10.62},null,null,{"$f":"V13/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9129,38.22,10.62,null,null,{"$f":"V14/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9129,38.22,10.62,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9129,38.22,10.62,null,null,{"$f":"V16/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9129,38.22,10.62,null,null,{"$f":"V17/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9129,38.22,10.62,null,null,{"$f":"V18/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[9,89.588200000000001,4.9592999999999998,1.2219,0.13500000000000001,0.2213,4.4000000000000003E-3,5.4600000000000003E-2,4.9399999999999999E-2,7.9799999999999996E-2,6.4000000000000003E-3,1.7737000000000001,1.9057999999999999,0.75390000000000001,8271,34.630000000000003,9.6199999999999992,9160,38.35,10.65,11576,48.47,{"$f":"V19/3.6","v":13.46},-8.6,-7.7,null,null,null,100,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271,34.630000000000003,9.6199999999999992,9160,38.35,10.65,null,null,{"$f":"V20/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271,34.630000000000003,9.6199999999999992,9160,38.35,10.65,null,null,{"$f":"V21/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271,34.630000000000003,9.6199999999999992,9160,38.35,10.65,null,null,0,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271,34.630000000000003,9.6199999999999992,9160,38.35,10.65,null,null,{"$f":"V23/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271,34.630000000000003,9.6199999999999992,9160,38.35,10.65,null,null,{"$f":"V24/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271,34.630000000000003,9.6199999999999992,9160,38.35,10.65,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271,34.630000000000003,9.6199999999999992,9160,38.35,10.65,null,null,{"$f":"V26/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[17,89.646299999999997,5.03,1.1577,0.12659999999999999,0.20610000000000001,4.3E-3,5.04E-2,4.53E-2,7.46E-2,6.0000000000000001E-3,1.7605999999999999,1.8920999999999999,0.75260000000000005,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,11574,48.46,{"$f":"V27/3.6","v":13.46},-9,-8,null,null,null,100,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,0,null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,{"$f":"V30/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,{"$f":"V31/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[23,89.819699999999997,4.9775999999999998,1.1153,0.122,0.19950000000000001,4.3E-3,4.9299999999999997E-2,4.3499999999999997E-2,7.0999999999999994E-2,5.8999999999999999E-3,1.7426999999999999,1.8492,0.75080000000000002,8252,34.549999999999997,9.6,9141,38.270000000000003,10.63,11577,48.47,13.46,-10,-9.6,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9141,38.270000000000003,10.63,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9141,38.270000000000003,10.63,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9141,38.270000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.63},null,null,0,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9141,38.270000000000003,10.63,null,null,{"$f":"V37/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9141,38.270000000000003,10.63,null,null,{"$f":"V38/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,{"$f":"P39/3.6","v":9.6},9141,38.270000000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.63},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[30,89.849599999999995,4.8977000000000004,1.0430999999999999,0.1192,0.1923,4.4000000000000003E-3,4.87E-2,4.2200000000000001E-2,7.0999999999999994E-2,4.7999999999999996E-3,1.6099000000000001,2.117,0.75180000000000002,8226,34.44,{"$f":"P40/3.6","v":9.57},9112,38.15,{"$f":"S40/3.6","v":10.6},11533,48.29,13.41,-10.199999999999999,-9.9,null,null,null,100]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8226,34.44,{"$f":"P41/3.6","v":9.57},9112,38.15,{"$f":"S41/3.6","v":10.6},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок11,10'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,10'!AQ38","v":8254},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок11,10'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,10'!AQ38","v":34.56},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок11,10'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,10'!AQ38","v":9.6},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок11,10'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,10'!AQ38","v":9141},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок11,10'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,10'!AQ38","v":38.270000000000003},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок11,10'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,10'!AQ38","v":10.63}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                                                                                                  Семенюк П.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                             Пілецька С.А.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Мягкий С.В.                                                                                                    "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок11,10","index":1,"n_rows":42,"n_cols":43,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,41],[1,0,1,12],[3,42,5,42],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,41]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 11"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Хмельницька область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Красилів (місто)","ГРС Красилів (цукр. завод)","АГНКС ПП АвтоГаз Красилів","ГРС Печеськи","ГРС Закриниччя","ГРС Чепелівка","ГРС Чернелівка ","ГРС Заслучне","ГРС Яворівці","ГРС Пашутенці","ГРС Митинці","ГРС Хмельницький -1(Лісові Грінівці","АГНКС-1 Хмельницький","ГРС Везденьки","ГРС Черепова","ГРС Грузевиця","ГРС Хмельницький-2(Шаровечка)","ГРС Малиничі","АГНКС ТОВ ТД \" Сан Ойл\"","ГРС Хмельницький3(Нижні Вовківці)","ГРС Скарженці","ГРС Сутківці","ГРС Глушківці","ГРС Мицівці","ГРС Дунаївці","ГРС Маків","ГРС Кам.Подільська №1 (місто)","ГРС Кам.Подільська №1 (цем. з-д)","ГРС Кам.Подільська №2 (ТЕЦ)","ГРС Шмирки","ГРС Купіль","ГРС Базалія","ГРС Теофіполь","ГРС Заруддя","ГРС Ямпіль","ГРС Білогір'я","ГРС Денисівка","ГРС Гарнишівка","ГРС Волочиськ","машзавод \"Мотор Січ\""]
[1,38.26,30824,39308,645,8010,3043,2348,1660,2592,1839,4522,1517,297199,309,1556,6798,99509,0,8278,1510,0,4558,19864,1817,13941,31933,6194,66971,76111,0,2466,3003,5246,148958,5792,11703,13567,3981,19326,29391,1496,{"$f":"SUM(C7:AP7)","v":977785}]
[2,38.22,27089,38122,1049,6369,2580,1907,1301,2172,1601,4204,1313,299053,451,1350,6038,99924,0,7862,1690,0,4044,18293,1713,13953,31418,6748,69908,76487,0,2161,2926,7865,149556,4883,13696,13118,3350,14840,27021,5979,972034]
[3,38.22,27660,38411,751,7199,1892,1938,1348,2164,1599,4117,1304,308655,422,1334,5965,109501,1157,8748,1341,0,4079,16737,1620,10466,31041,6328,67000,69078,0,2102,2986,7799,141698,4614,13385,12397,2550,16323,26443,6338,968490]
[4,38.22,28594,39594,1024,7460,1237,1949,1470,2262,1616,4612,1374,307347,262,1397,6098,113971,0,8569,1389,0,4142,19091,1810,15469,31492,7423,67597,46204,0,2058,2883,8245,140059,4756,9068,12544,3064,12705,26649,4776,950260]
[5,38.22,28693,38072,838,6341,1596,1973,1398,2176,1600,3927,1281,315283,828,1404,5910,111676,0,8247,1474,0,4312,14694,1651,14992,29761,5932,72908,46365,0,2081,3016,7721,141880,4801,6929,16252,2822,12289,28088,7445,956656]
[6,38.22,30137,35995,959,6589,1441,2244,1753,2573,1785,4852,1473,315722,380,1693,7187,72425,0,8361,1484,0,4714,16616,1869,18185,36136,7133,79627,52174,0,2485,3775,8564,150458,5256,4787,12732,3813,10477,31136,7794,954784]
[7,38.22,30528,42674,622,7202,2472,2191,1707,2761,1870,6177,1584,329861,146,1850,8120,105881,0,9956,1401,0,5105,21450,2151,16522,37603,8246,89990,49335,0,2399,4345,8023,155984,6665,6894,13246,3500,14659,31703,1535,1036358]
[8,38.22,32447,43590,765,8470,2843,2451,1867,2814,1973,5853,1612,367683,249,1917,9230,126094,0,11191,783,0,5550,23344,2191,17201,41075,8342,109245,69207,0,2599,4393,6583,154254,6992,9960,12624,4175,14793,33916,7826,1156102]
[9,38.35,33865,42542,1007,9135,2941,2554,1963,2922,2129,5519,1852,308370,499,1923,8622,126960,0,11551,1473,0,5383,22388,2137,13251,41872,8504,104276,71359,0,2756,4430,9639,197319,6965,12434,14156,4533,15984,39838,8769,1151820]
[10,38.35,32882,42449,672,10115,1651,2436,1876,2807,2079,6337,1832,380760,560,1910,8537,144544,0,11480,1171,0,6270,23383,2188,17178,41259,8389,109992,67470,0,2800,4396,9013,257043,9068,11255,12916,3745,15106,38418,9451,1303438]
[11,38.35,33477,42716,895,9402,1681,2725,1902,2992,2178,5794,1860,363054,328,2017,8137,155735,0,10545,1327,0,6801,22929,2115,13641,39947,8461,102606,91892,0,2918,4063,9713,285691,8094,7107,13300,4343,11049,36796,8085,1326316]
[12,38.35,27502,42032,632,6720,1481,2215,1598,2613,1919,4653,1669,334253,404,1844,7989,153575,0,9908,1302,0,6183,19998,1835,12194,33672,6651,94596,79306,0,2572,3269,8188,282300,8862,4009,12650,3693,13144,32031,7732,1235194]
[13,38.35,30505,60074,641,8268,2772,2566,1820,2892,2041,6992,1716,341486,385,1914,7733,136667,0,9984,1762,0,5276,22536,2013,16096,39188,8587,91666,85559,0,2873,4000,9049,288250,9815,8342,12497,3882,18288,35939,3479,1287553]
[14,38.35,32333,62498,539,8394,2152,2660,1962,3059,2195,6388,1871,352991,293,2072,8087,110231,0,10759,1134,0,5778,23003,2311,17189,38917,8458,96948,97766,0,3024,4486,9474,291197,9569,13508,15335,3822,20664,34864,0,1305931]
[15,38.35,29198,59591,519,8484,1867,2687,2011,3145,2118,5477,1797,277070,322,2007,7041,116720,0,10134,625,0,5742,22703,2333,15502,35449,7779,88417,80006,0,2922,4151,7008,283427,9562,20871,15007,4159,13647,33570,890,1183958]
[16,38.35,22943,60015,659,7729,1358,1868,1411,2317,1542,4590,1374,324860,301,1507,5374,116402,0,8874,1191,0,4357,17969,1746,14020,29094,6155,76915,82442,0,2333,2951,7796,271678,7601,28334,11894,3555,10672,26799,3605,1174231]
[17,38.299999999999997,20416,62316,785,6610,2307,1461,1180,1851,1255,3719,1168,278378,396,1328,4378,123228,0,8465,1201,0,3865,16193,1554,14784,27172,5279,66698,102258,0,1948,3141,6702,265615,7218,31723,10959,3333,9859,22371,5748,1126862]
[18,38.299999999999997,20103,63586,651,7522,1667,1377,1114,1729,1114,3741,1117,38809,444,1209,4638,123295,226131,7875,1147,0,3787,16340,1506,14494,26638,5597,69994,74198,0,791,3409,6699,245160,5926,40863,9910,3003,9682,22210,5729,1073205]
[19,38.299999999999997,20417,63189,718,9874,1614,1533,1204,1934,1187,3214,1278,166172,672,1335,4542,121965,101860,7978,1632,0,3993,16057,1484,12815,28455,5444,66068,76184,0,1384,3740,7352,257183,5732,38551,9847,3125,10571,21934,5683,1087920]
[20,38.299999999999997,27846,63257,598,10262,2185,2126,1762,2571,1721,4180,1616,297164,505,1759,7414,128332,2665,10867,1595,0,5079,23574,1784,11984,31214,6310,70119,64707,0,2293,3881,8754,270269,6658,40739,11325,3693,12032,28555,4244,1175639]
[21,38.299999999999997,25887,63187,422,8365,1500,2284,1761,2684,1986,4799,1773,375023,191,1994,9384,128218,49958,10300,830,0,5614,23510,2187,12765,35864,7468,76907,73166,0,2801,3435,9391,279941,7499,43239,12358,3654,8614,31574,0,1330533]
[22,38.299999999999997,38361,64080,563,9509,4016,3018,2226,3494,2519,6326,2177,433187,136,2248,10948,127833,139568,12028,945,0,6923,31094,1696,16692,46532,8805,97094,103453,0,3673,4408,8003,292783,9219,46923,18767,4655,17095,43291,7953,1632241]
[23,38.270000000000003,44739,64740,916,13102,4984,3503,2566,4049,2860,6718,2510,375686,812,2564,11632,123920,301960,16427,1305,0,8539,34403,2318,14364,54892,11544,130765,144700,0,4035,4390,12029,296852,9914,49072,30588,7674,25818,64236,12266,1903392]
[24,38.270000000000003,48354,63656,689,16856,2561,3937,2933,4475,3069,8480,2659,375824,207,3091,12515,104044,345834,17225,376,-9,10244,38140,3442,18229,57699,13521,161996,112151,6191,4686,4974,13597,295020,10857,52538,36284,6810,28331,67130,11985,1970601]
[25,38.270000000000003,48856,62998,653,13939,3569,3745,2686,4399,3071,9481,2634,375890,1369,3206,11686,130261,334415,18098,1313,8249,10270,35128,3456,21341,58601,12633,161874,142277,858,4963,6581,13210,300787,11157,29050,36729,8098,35977,72930,9825,2016263]
[26,38.270000000000003,46597,62753,577,11338,3393,3839,2590,4421,3040,7793,2596,365364,542,3090,12519,130373,297064,16902,1130,-8,10337,36753,3606,25281,26768,12511,155334,161314,35100,4502,7085,13780,303882,10211,33407,36267,6591,45824,70338,8807,1983611]
[27,38.270000000000003,42186,65874,603,10436,2384,3660,2592,4211,2896,7069,2560,344363,585,2886,10464,149688,272989,15156,1118,-7,10077,29671,3459,16993,59783,12885,156930,163622,58497,4354,6529,12566,291202,9378,37067,37771,7079,44902,67086,7834,1979398]
[28,38.270000000000003,45763,67814,630,11918,2654,4118,2909,4827,3197,7939,2896,362010,566,3276,11457,173771,315544,18449,835,-8,9802,35419,3770,23883,63786,14455,166176,133603,63945,4900,8056,14026,314676,12209,40237,40073,6744,46278,78165,5528,2126296]
[29,38.270000000000003,48266,65388,524,11906,2719,4212,3068,5008,3289,7907,2914,333022,661,3387,11333,169969,350564,17314,922,-8,10812,32062,3638,18465,63892,13716,167676,136683,61228,5257,7554,11841,298858,12535,47256,34187,6505,56865,77320,5967,2114682]
[30,38.15,56198,67715,644,14337,3101,4786,3409,5761,3899,9341,3386,353355,863,3881,13317,164613,437176,20307,992,-9,12603,38438,4291,20881,79849,14017,184224,149894,61810,5951,9330,16487,293553,13456,21231,32877,7615,43341,87889,12674,2277483]
[31,38.15,65450,67114,958,16890,5470,5480,3709,6783,4366,10528,3717,387138,771,4124,17621,159648,462374,21645,5851,0,13556,49993,4821,31254,113142,14737,183811,196217,62336,7157,12085,16311,324681,15220,29858,39089,7607,21432,39089,13830,2445863]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":1078116},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":1695350},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":22148},{"$f":"SUM(F7:F37)","v":298751},77131,{"$f":"SUM(H7:H37)","v":85791},62756,{"$f":"SUM(J7:J37)","v":100458},69553,185249,60430,10085032,14859,67073,270714,3958973,3639259,373483,42249,8200,207795,781773,74512,514025,1344144,278252,3304328,2975188,349965,99244,147671,300674,7670214,260484,764036,611266,145173,650587,1306720,203273,{"$f":"SUM(AQ7:AQ37)","v":44184899}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,C7:C37)","v":41258343.219999999},{"$f":"SUMPRODUCT(A7:A37,D7:D37)","v":30049852},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":847662.1},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":11433915.949999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":2951712.28},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":3283164.37},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":2401700.0099999998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":3844398.01},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":2661770.46},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,L7:L37)","v":7089802},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":2312683.0699999998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,N7:N37)","v":386012452.80000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,O7:O37)","v":568635.54},{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,P7:P37)","v":2566872.0099999998},{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,Q7:Q37)","v":10360177.560000001},151540469.55000001,139182043.53999999,14293314.880000001,1616574.17,313815.08,7952073.7199999997,29918926.859999999,2851452.95,19672033.440000001,51434814.420000002,10648889.83,126458624.58,113864990.81,13378263.029999999,3797838.55,5650753.2400000002,11507063.189999999,293632598.60000002,9970155.7300000004,29245904,23390547.960000001,5555923.0099999998,24896714.079999998,50009753.780000001,7778219.21,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AQ7:AQ37)","v":1691050038.4400001}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.270000000000003},{"$f":"D39/D38","v":17.72},{"$f":"E39/E38","v":38.270000000000003},{"$f":"F39/F38","v":38.270000000000003},{"$f":"G39/G38","v":38.270000000000003},{"$f":"H39/H38","v":38.270000000000003},38.270000000000003,38.270000000000003,38.270000000000003,38.270000000000003,38.270000000000003,38.28,38.270000000000003,38.270000000000003,38.270000000000003,38.28,{"$f":"IF(S38=0,\"0\",S39/S38)","v":38.24},38.270000000000003,38.26,{"$f":"IF(V38=0,\"0\",V39/V38)","v":38.270000000000003},38.270000000000003,38.270000000000003,38.270000000000003,38.270000000000003,38.270000000000003,38.270000000000003,38.270000000000003,38.270000000000003,{"$f":"IF(AE38=0,\"0\",AE39/AE38)","v":38.229999999999997},38.270000000000003,38.270000000000003,38.270000000000003,38.28,38.28,38.28,38.270000000000003,38.270000000000003,38.270000000000003,38.270000000000003,38.26,{"$f":"AQ39/AQ38","v":38.270000000000003}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9141},{"$f":"D40*238.8459","v":4232},{"$f":"E40*238.8459","v":9141},{"$f":"F40*238.8459","v":9141},9141,9141,9141,9141,9141,9141,9141,9143,9141,9141,9141,9143,9133,9141,9138,9141,9141,9141,9141,9141,9141,9141,9141,9141,9131,9141,9141,9141,9143,9143,9143,9141,9141,9141,9141,9138,{"$f":"AQ40*238.8459","v":9141}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.63},4.92,{"$f":"E40/3.6","v":10.63},{"$f":"F40/3.6","v":10.63},10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.62,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.62,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,10.63,{"$f":"AQ40/3.6","v":10.63}]

{"sheet":"додаток 11,10","index":2,"n_rows":55,"n_cols":6,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[45,0,45,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,44,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №11"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Хмельницька область","ГРС Красилів(місто)",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Красилів (цукр. завод)",17.72,4232,4.92]
[null,"АГНКС ПП АвтоГаз Красилів",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Печеськи",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Закриниччя",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Чепелівка",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Чернелівка",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Заслучне",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Яворівці",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Пашутенці",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Митенці",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Хмельницький-1(Лісові Гринівці)",38.28,9143,10.63]
[null," АГНКС-1 Хмельницький",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Везденьки",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Черепова",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Грузевиця",38.28,9143,10.63]
[null,"ГРС Хмельницький-2(Шаровечка)",38.24,9133,10.62]
[null,"ГРС Малиничі",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"АГНКС ТОВ ТД \"Сан Ойл\"",38.26,9138,10.63]
[null,"ГРС Хмельницький-3(Нижні Вовківці)",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Скарженці",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Сутківці",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Глушківці",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Мицівці",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Дунаївці",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Маків",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-1(місто)",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-1(цем.з-д)",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-2(ТЕЦ)",38.229999999999997,9131,10.62]
[null,"ГРС Шмирки",38.270000000000003,9141,10.62]
[null,"ГРС Купіль",38.270000000000003,9141,10.62]
[null,"ГРС Базалія",38.270000000000003,9141,10.62]
[null,"ГРС Теофіполь",38.28,9143,10.62]
[null,"ГРС Заруддя",38.28,9143,10.62]
[null,"ГРС Ямпіль",38.28,9143,10.62]
[null,"ГРС Білогір'я",38.270000000000003,9141,10.62]
[null,"ГРС Денисівка",38.270000000000003,9141,10.62]
[null,"ГРС Гарнишівка",38.270000000000003,9141,10.62]
[null,"ГРС Волочиськ",38.270000000000003,9141,10.62]
[null,"\"Мотор Січ\"",38.26,9138,10.62]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 11",null,38.270000000000003,9141,10.63]
[]
[]
[]
["В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                     Семенюк П.В.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                  Пілецька С.А.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                       Мягкий С.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]