## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №411 | [18 empty] | Маршрут №411
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "КАЧБ"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8208.847 | 34.3688 | 9.5469 | 9097.8553 | 38.0909 | 10.5808 | 11924 | 49.9233 | 13.8676
2 | [13 empty] | 8208.847 | 34.3688 | 9.5469 | 9097.8553 | 38.0909 | 10.5808 | 11924 | 49.9233 | 13.8676
3 | [13 empty] | 8208.847 | 34.3688 | 9.5469 | 9097.8553 | 38.0909 | 10.5808 | 11924 | 49.9233 | 13.8676
4 | [13 empty] | 8208.847 | 34.3688 | 9.5469 | 9097.8553 | 38.0909 | 10.5808 | 11924 | 49.9233 | 13.8676
5 | 96.1372 | 2.1152 | 0.6499 | 0.1027 | 0.1003 | 0.0011 | 0.0184 | 0.0128 | 0.0058 | 0.0039 | 0.6994 | 0.1533 | 0.698 | 8176.1012 | 34.2317 | 9.5088 | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54 | 11905 | 49.8425 | 13.8451 | -16 | -14
6 | [13 empty] | 8176.1012 | 34.2317 | 9.5088 | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54 | 11905 | 49.8425 | 13.8451
7 | [13 empty] | 8176.1012 | 34.2317 | 9.5088 | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54 | 11905 | 49.8425 | 13.8451
8 | [13 empty] | 8176.1012 | 34.2317 | 9.5088 | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54 | 11905 | 49.8425 | 13.8451
9 | [13 empty] | 8176.1012 | 34.2317 | 9.5088 | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54 | 11905 | 49.8425 | 13.8451
10 | [13 empty] | 8176.1012 | 34.2317 | 9.5088 | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54 | 11905 | 49.8425 | 13.8451
11 | [13 empty] | 8176.1012 | 34.2317 | 9.5088 | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54 | 11905 | 49.8425 | 13.8451
12 | 95.9168 | 2.2546 | 0.7074 | 0.1143 | 0.1116 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0145 | 0.0097 | 0.0041 | 0.6826 | 0.1633 | 0.7002 | 8198.7677 | 34.3266 | 9.5352 | 9087.0595 | 38.0457 | 10.5683 | 11918 | 49.9001 | 13.8611 | -17.1 | -13.8
13 | [13 empty] | 8198.7677 | 34.3266 | 9.5352 | 9087.0595 | 38.0457 | 10.5683 | 11918 | 49.9001 | 13.8611
14 | [13 empty] | 8198.7677 | 34.3266 | 9.5352 | 9087.0595 | 38.0457 | 10.5683 | 11918 | 49.9001 | 13.8611
15 | [13 empty] | 8198.7677 | 34.3266 | 9.5352 | 9087.0595 | 38.0457 | 10.5683 | 11918 | 49.9001 | 13.8611
16 | [13 empty] | 8198.7677 | 34.3266 | 9.5352 | 9087.0595 | 38.0457 | 10.5683 | 11918 | 49.9001 | 13.8611
17 | [13 empty] | 8198.7677 | 34.3266 | 9.5352 | 9087.0595 | 38.0457 | 10.5683 | 11918 | 49.9001 | 13.8611
18 | [13 empty] | 8198.7677 | 34.3266 | 9.5352 | 9087.0595 | 38.0457 | 10.5683 | 11918 | 49.9001 | 13.8611 |  |  | 0,000163 | 0.000177 | 0,000
19 | [13 empty] | 8198.7677 | 34.3266 | 9.5352 | 9087.0595 | 38.0457 | 10.5683 | 11918 | 49.9001 | 13.8611
20 | 92.6514 | 3.5382 | 1.5163 | 0.2511 | 0.4324 | 0.0014 | 0.13 | 0.1187 | 0.1837 | 0.0025 | 0.585 | 0.5893 | 0.7399 | 8545.0226 | 35.7763 | 9.9379 | 9456.984 | 39.5945 | 10.9985 | 12066 | 50.518 | 14.0328
21 | [13 empty] | 8545.0226 | 35.7763 | 9.9379 | 9456.984 | 39.5945 | 10.9985 | 12066 | 50.518 | 14.0328
22 | [13 empty] | 8545.0226 | 35.7763 | 9.9379 | 9456.984 | 39.5945 | 10.9985 | 12066 | 50.518 | 14.0328
23 | [13 empty] | 8545.0226 | 35.7763 | 9.9379 | 9456.984 | 39.5945 | 10.9985 | 12066 | 50.518 | 14.0328
24 | [13 empty] | 8545.0226 | 35.7763 | 9.9379 | 9456.984 | 39.5945 | 10.9985 | 12066 | 50.518 | 14.0328
25 | 96.2519 | 2.0149 | 0.6224 | 0.0995 | 0.0964 | 0.0011 | 0.0177 | 0.0125 | 0.0067 | 0.0035 | 0.7262 | 0.1472 | 0.6971 | 8163.4901 | 34.1789 | 9.4941 | 9049.2024 | 37.8872 | 10.5242 | 11895 | 49.8026 | 13.8341 | -21.3 | -17.6
26 | [13 empty] | 8163.4901 | 34.1789 | 9.4941 | 9049.2024 | 37.8872 | 10.5242 | 11895 | 49.8026 | 13.8341
27 | [13 empty] | 8163.4901 | 34.1789 | 9.4941 | 9049.2024 | 37.8872 | 10.5242 | 11895 | 49.8026 | 13.8341
28 | [13 empty] | 8163.4901 | 34.1789 | 9.4941 | 9049.2024 | 37.8872 | 10.5242 | 11895 | 49.8026 | 13.8341
29 | [13 empty] | 8163.4901 | 34.1789 | 9.4941 | 9049.2024 | 37.8872 | 10.5242 | 11895 | 49.8026 | 13.8341
30 | [13 empty] | 8163.4901 | 34.1789 | 9.4941 | 9049.2024 | 37.8872 | 10.5242 | 11895 | 49.8026 | 13.8341
31 | [13 empty] | 8163.4901 | 34.1789 | 9.4941 | 9049.2024 | 37.8872 | 10.5242 | 11895 | 49.8026 | 13.8341
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8226.2588 | 34.4417 | 9.5671 | 9116.342 | 38.1683 | 10.6023
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №411
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №411 |  | 9116.342 | 38.1683 | 10.6023
Чернівецька | ГРС Шубранець (Чернівці) /баланс - 322098 | 9116.342 | 38.1683 | 10.6023
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата