## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №811 | [18 empty] | Маршрут №811
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (АЧБ)
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899 | 49.82 | 13.8389
2 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899 | 49.82 | 13.8389
3 | 96.3668 | 1.9444 | 0.6023 | 0.1016 | 0.0878 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0123 | 0.0097 | 0.0098 | 0.7001 | 0.1464 | 0.6963 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
4 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
5 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
6 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
7 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
8 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
9 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
10 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
11 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
12 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
13 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
14 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
15 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899 | 49.82 | 13.8389
16 | 96.4505 | 1.88 | 0.5713 | 0.0939 | 0.082 | 0.0013 | 0.016 | 0.0111 | 0.009 | 0.0089 | 0.7323 | 0.1438 | 0.6953 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11890 | 49.78 | 13.8278
17 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11890 | 49.78 | 13.8278
18 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11890 | 49.78 | 13.8278
19 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11890 | 49.78 | 13.8278
20 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11890 | 49.78 | 13.8278
21 | 96.26 | 2.0207 | 0.6166 | 0.1014 | 0.0887 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0122 | 0.0095 | 0.0082 | 0.7098 | 0.1543 | 0.697 | 8163.6573 | 34.1796 | 9.4943 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11901 | 49.8274 | 13.8409 | -12.3 |  | 0 | 0 | 0
22 | [13 empty] | 8163.6573 | 34.1796 | 9.4943 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11901 | 49.8274 | 13.8409
23 | [13 empty] | 8163.6573 | 34.1796 | 9.4943 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11901 | 49.8274 | 13.8409
24 | [13 empty] | 8163.6573 | 34.1796 | 9.4943 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11901 | 49.8274 | 13.8409
25 | [13 empty] | 8163.6573 | 34.1796 | 9.4943 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11901 | 49.8274 | 13.8409
26 | [13 empty] | 8163.6573 | 34.1796 | 9.4943 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11901 | 49.8274 | 13.8409
27 | [13 empty] | 8163.6573 | 34.1796 | 9.4943 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11901 | 49.8274 | 13.8409
28 | [13 empty] | 8163.6573 | 34.1796 | 9.4943 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11901 | 49.8274 | 13.8409
29 | [13 empty] | 8163.6573 | 34.1796 | 9.4943 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11901 | 49.8274 | 13.8409
30 | [13 empty] | 8163.6573 | 34.1796 | 9.4943 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11901 | 49.8274 | 13.8409
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8158.3549 | 34.1574 | 9.4882 | 9047.3633 | 37.8795 | 10.5221
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | .12.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
.12.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №811
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №811 |  | 9047.3633 | 37.8795 | 10.5221
Вінницька | Могилів-Подільський | 9047.3633 | 37.8795 | 10.5221
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | .12.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | .12.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
.12.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата