## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №628 | [18 empty] | Маршрут №628
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11723 | 49.08 | 13.6333
2 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11723 | 49.08 | 13.6333
3 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11723 | 49.08 | 13.6333
4 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11723 | 49.08 | 13.6333
5 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11723 | 49.08 | 13.6333
6 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11723 | 49.08 | 13.6333
7 | 93.8022 | 2.9402 | 0.6883 | 0.0796 | 0.0933 | 0.0007 | 0.0218 | 0.0173 | 0.0267 | 0.0125 | 2.1528 | 0.1646 | 0.711 | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11708 | 49.02 | 13.6167
8 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11708 | 49.02 | 13.6167
9 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11708 | 49.02 | 13.6167
10 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11708 | 49.02 | 13.6167
11 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11708 | 49.02 | 13.6167
12 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11708 | 49.02 | 13.6167
13 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11708 | 49.02 | 13.6167
14 | 94.2837 | 2.5961 | 0.538 | 0.0628 | 0.0733 | 0.0005 | 0.0148 | 0.0106 | 0.0024 | 0.0081 | 2.3123 | 0.0974 | 0.7055 | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11663 | 48.83 | 13.5639
15 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11663 | 48.83 | 13.5639
16 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11663 | 48.83 | 13.5639
17 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11663 | 48.83 | 13.5639
18 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11663 | 48.83 | 13.5639
19 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11663 | 48.83 | 13.5639
20 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11663 | 48.83 | 13.5639
21 | 93.1065 | 3.0717 | 0.5774 | 0.0475 | 0.0589 | 0.0004 | 0.0131 | 0.0091 | 0.0038 | 0.0081 | 2.8625 | 0.241 | 0.7126 | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11563 | 48.41 | 13.4472
22 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11563 | 48.41 | 13.4472
23 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11563 | 48.41 | 13.4472
24 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11563 | 48.41 | 13.4472
25 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11563 | 48.41 | 13.4472
26 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11563 | 48.41 | 13.4472
27 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11563 | 48.41 | 13.4472
28 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11563 | 48.41 | 13.4472
29 | 92.4278 | 3.2577 | 0.5765 | 0.043 | 0.0608 | 0.0002 | 0.0127 | 0.0096 | 0.0032 | 0.0103 | 3.4375 | 0.1607 | 0.7156 | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11498 | 48.14 | 13.3722
30 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11498 | 48.14 | 13.3722
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8067.1397 | 33.7755 | 9.3821 | 8940.432 | 37.4318 | 10.3977
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №628
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №628 |  | 8940.432 | 37.4318 | 10.3977
Луганська | Колядівка | 8940.432 | 37.4318 | 10.3977
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата