## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №630 | [18 empty] | Маршрут №630
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 2н. та "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.0052 | 3.1138 | 0.5607 | 0.0456 | 0.0578 | 0.0003 | 0.0127 | 0.0093 | 0.004 | 0.0076 | 2.9946 | 0.1884 | 0.7127 | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11555 | 48.38 | 13.4389
2 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11555 | 48.38 | 13.4389
3 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11555 | 48.38 | 13.4389
4 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11555 | 48.38 | 13.4389
5 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11555 | 48.38 | 13.4389
6 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11555 | 48.38 | 13.4389
7 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11555 | 48.38 | 13.4389
8 | 91.9741 | 3.4699 | 0.654 | 0.0486 | 0.0705 | 0.0003 | 0.0151 | 0.0115 | 0.0029 | 0.0138 | 3.5471 | 0.1922 | 0.719 | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11491 | 48.11 | 13.3639
9 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11491 | 48.11 | 13.3639
10 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11491 | 48.11 | 13.3639
11 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11491 | 48.11 | 13.3639
12 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11491 | 48.11 | 13.3639
13 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11491 | 48.11 | 13.3639
14 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11491 | 48.11 | 13.3639
15 | 93.3942 | 2.8879 | 0.6914 | 0.0826 | 0.1204 | 0.004 | 0.0143 | 0.0116 | 0.0085 | 0.0081 | 2.5182 | 0.2588 | 0.7154 | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11629 | 48.69 | 13.525
16 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11629 | 48.69 | 13.525
17 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11629 | 48.69 | 13.525
18 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11629 | 48.69 | 13.525
19 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11629 | 48.69 | 13.525
20 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11629 | 48.69 | 13.525
21 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11629 | 48.69 | 13.525
22 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11629 | 48.69 | 13.525
23 | 92.0778 | 3.491 | 0.6919 | 0.0576 | 0.0844 | 0.0003 | 0.0137 | 0.0104 | 0.0034 | 0.0066 | 3.2134 | 0.3495 | 0.7201 | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11517 | 48.22 | 13.3944
24 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11517 | 48.22 | 13.3944
25 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11517 | 48.22 | 13.3944
26 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11517 | 48.22 | 13.3944
27 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11517 | 48.22 | 13.3944
28 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11517 | 48.22 | 13.3944
29 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11517 | 48.22 | 13.3944
30 | 92.8405 | 3.2454 | 0.677 | 0.0604 | 0.078 | 0.0007 | 0.0136 | 0.0102 | 0.0026 | 0.0107 | 2.6971 | 0.3638 | 0.716 | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11582 | 48.49 | 13.4694
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8039.0753 | 33.658 | 9.3494 | 8908.1161 | 37.2965 | 10.3601
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №630
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №630 |  | 8908.1161 | 37.2965 | 10.3601
Луганська | Лісна Поляна | 8908.0445 | 37.2962 | 10.3601
Луганська | Марківка | 8908.14 | 37.2966 | 10.3602
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата