## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №634 | [18 empty] | Маршрут №634
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ ЛИНІК, ЛВДС "Лисичанськ" філії ПДМН ПАТ "Укртранснафта"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Лоскутівка"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 | 90.0014 | 3.7331 | 1.412 | 0.1928 | 0.3512 | 0.0081 | 0.0866 | 0.0749 | 0.1117 | 0.0079 | 2.8519 | 1.1684 | 0.7514 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11560 | 48.4 | 13.4444
15 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11560 | 48.4 | 13.4444
16 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11560 | 48.4 | 13.4444
17 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11560 | 48.4 | 13.4444
18 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11560 | 48.4 | 13.4444
19 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11560 | 48.4 | 13.4444
20 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11560 | 48.4 | 13.4444
21 | 89.2542 | 3.5007 | 1.4961 | 0.2123 | 0.3957 | 0.0054 | 0.0972 | 0.0837 | 0.1192 | 0.0081 | 3.2914 | 1.536 | 0.7592 | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11429 | 47.8499 | 13.2916 |  |  | 0,0001 | 0.0002 | відс
22 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11429 | 47.8499 | 13.2916
23 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11429 | 47.8499 | 13.2916
24 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11429 | 47.8499 | 13.2916
25 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11429 | 47.8499 | 13.2916
26 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11429 | 47.8499 | 13.2916
27 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11429 | 47.8499 | 13.2916
28 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11429 | 47.8499 | 13.2916
29 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11429 | 47.8499 | 13.2916
30 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11429 | 47.8499 | 13.2916
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8166.4279 | 34.1912 | 9.4976 | 9040.0546 | 37.8489 | 10.5136
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .12.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №634
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №634 |  | 9040.0546 | 37.8489 | 10.5136
Луганська | НПЗ | 9040.0546 | 37.8489 | 10.5136
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .12.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .12.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .12.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата