## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №635 | [18 empty] | Маршрут №635
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11840 | 49.57 | 13.7694
2 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11840 | 49.57 | 13.7694
3 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11840 | 49.57 | 13.7694
4 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11840 | 49.57 | 13.7694
5 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11840 | 49.57 | 13.7694
6 | 91.9872 | 3.543 | 0.6205 | 0.0458 | 0.0678 | 0.0004 | 0.0176 | 0.0151 | 0.0298 | 0.0073 | 3.5216 | 0.1439 | 0.7192 | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11512 | 48.2 | 13.3889 | -12.5 | -5.5
7 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11512 | 48.2 | 13.3889
8 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11512 | 48.2 | 13.3889
9 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11512 | 48.2 | 13.3889
10 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11512 | 48.2 | 13.3889
11 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11512 | 48.2 | 13.3889
12 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11512 | 48.2 | 13.3889
13 | 91.9262 | 3.3417 | 0.8 | 0.0932 | 0.152 | 0.0028 | 0.0153 | 0.0114 | 0.0095 | 0.0086 | 3.3218 | 0.3175 | 0.7228 | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11522 | 48.24 | 13.4 | -8.7 | -8.4
14 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11522 | 48.24 | 13.4
15 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11522 | 48.24 | 13.4
16 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11522 | 48.24 | 13.4
17 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11522 | 48.24 | 13.4
18 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11522 | 48.24 | 13.4
19 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11522 | 48.24 | 13.4
20 | 91.7854 | 3.4668 | 0.7064 | 0.0622 | 0.0974 | 0.0003 | 0.0137 | 0.0104 | 0.0056 | 0.0074 | 3.4333 | 0.4111 | 0.7223 | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11472 | 48.03 | 13.3417
21 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11472 | 48.03 | 13.3417
22 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11472 | 48.03 | 13.3417
23 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11472 | 48.03 | 13.3417
24 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11472 | 48.03 | 13.3417
25 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11472 | 48.03 | 13.3417
26 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11472 | 48.03 | 13.3417
27 | 92.4752 | 3.4436 | 0.7058 | 0.0527 | 0.0616 | 0.0029 | 0.0116 | 0.009 | 0.0211 | 0.0086 | 2.7641 | 0.4438 | 0.7189 | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11565 | 48.42 | 13.45 | -8.7
28 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11565 | 48.42 | 13.45
29 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11565 | 48.42 | 13.45
30 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11565 | 48.42 | 13.45
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8086.7251 | 33.8575 | 9.4049 | 8959.1575 | 37.5102 | 10.4195
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №635
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №635 |  | 8959.1575 | 37.5102 | 10.4195
Луганська | Білокуракіне | 8958.8947 | 37.5091 | 10.4192
Луганська | Писарівка | 8961.2116 | 37.5188 | 10.4219
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата