## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №637 | [18 empty] | Маршрут №637
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Рубіжне"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11531 | 48.28 | 13.4111
2 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11531 | 48.28 | 13.4111
3 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11531 | 48.28 | 13.4111
4 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11531 | 48.28 | 13.4111
5 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11531 | 48.28 | 13.4111
6 | 89.9972 | 3.7228 | 1.3848 | 0.1913 | 0.3447 | 0.0077 | 0.0857 | 0.0705 | 0.0994 | 0.0057 | 2.8727 | 1.2175 | 0.751 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11541 | 48.32 | 13.4222 | -9.9 | -8.7
7 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11541 | 48.32 | 13.4222
8 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11541 | 48.32 | 13.4222
9 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11541 | 48.32 | 13.4222
10 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11541 | 48.32 | 13.4222
11 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11541 | 48.32 | 13.4222
12 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11541 | 48.32 | 13.4222
13 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11541 | 48.32 | 13.4222
14 | 90.1542 | 3.6491 | 1.3655 | 0.1891 | 0.3384 | 0.0076 | 0.0845 | 0.0689 | 0.0925 | 0.0051 | 2.8507 | 1.1944 | 0.7496 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11541 | 48.32 | 13.4222 | -9.9 | -5.1
15 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11541 | 48.32 | 13.4222
16 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11541 | 48.32 | 13.4222
17 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11541 | 48.32 | 13.4222
18 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11541 | 48.32 | 13.4222
19 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11541 | 48.32 | 13.4222
20 | 91.8668 | 3.4228 | 0.7168 | 0.0647 | 0.1003 | 0.0005 | 0.0161 | 0.0128 | 0.017 | 0.0077 | 3.3391 | 0.4354 | 0.7225 | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11484 | 48.08 | 13.3556
21 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11484 | 48.08 | 13.3556
22 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11484 | 48.08 | 13.3556
23 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11484 | 48.08 | 13.3556
24 | 92.4321 | 3.4589 | 0.6718 | 0.0537 | 0.0693 | 0.0021 | 0.0133 | 0.0108 | 0.0132 | 0.0105 | 2.9337 | 0.3306 | 0.7181 | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11560 | 48.4 | 13.4444 | -9.9
25 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11560 | 48.4 | 13.4444
26 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11560 | 48.4 | 13.4444
27 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11560 | 48.4 | 13.4444
28 | 92.4662 | 3.4094 | 0.6967 | 0.0541 | 0.067 | 0.0003 | 0.0128 | 0.0099 | 0.0061 | 0.0129 | 2.8383 | 0.4263 | 0.7184 | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11553 | 48.37 | 13.4361 | -16 | -12.4
29 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11553 | 48.37 | 13.4361
30 | 92.7006 | 3.4128 | 0.7153 | 0.0561 | 0.0641 | 0.0004 | 0.0134 | 0.01 | 0.0049 | 0.008 | 2.5468 | 0.4676 | 0.7176 | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11591 | 48.53 | 13.4806 | -16.8 | -13.2
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8147.2964 | 34.1111 | 9.4753 | 9022.7144 | 37.7763 | 10.4934
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №637
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №637 |  | 9022.7144 | 37.7763 | 10.4934
Луганська | Зоря (Новопсков)/Піски | 9022.7144 | 37.7763 | 10.4934
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата