## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №645 | [18 empty] | Маршрут №645
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8299.2263 | 34.7472 | 9.652 | 9187.8285 | 38.4676 | 10.6854 | 11710 | 49.0267 | 13.6185
2 | [13 empty] | 8299.2263 | 34.7472 | 9.652 | 9187.8285 | 38.4676 | 10.6854 | 11710 | 49.0267 | 13.6185
3 | [13 empty] | 8299.2263 | 34.7472 | 9.652 | 9187.8285 | 38.4676 | 10.6854 | 11710 | 49.0267 | 13.6185
4 | [13 empty] | 8299.2263 | 34.7472 | 9.652 | 9187.8285 | 38.4676 | 10.6854 | 11710 | 49.0267 | 13.6185
5 | [13 empty] | 8299.2263 | 34.7472 | 9.652 | 9187.8285 | 38.4676 | 10.6854 | 11710 | 49.0267 | 13.6185
6 | 90.8815 | 3.9004 | 1.2553 | 0.1734 | 0.2998 | 0.006 | 0.0792 | 0.0641 | 0.1018 | 0.0108 | 2.3577 | 0.87 | 0.7426 | 8281.1934 | 34.6717 | 9.631 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11676 | 48.8844 | 13.579 | -9.3 | -6.9
7 | [13 empty] | 8281.1934 | 34.6717 | 9.631 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11676 | 48.8844 | 13.579
8 | [13 empty] | 8281.1934 | 34.6717 | 9.631 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11676 | 48.8844 | 13.579
9 | [13 empty] | 8281.1934 | 34.6717 | 9.631 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11676 | 48.8844 | 13.579
10 | [13 empty] | 8281.1934 | 34.6717 | 9.631 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11676 | 48.8844 | 13.579
11 | [13 empty] | 8281.1934 | 34.6717 | 9.631 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11676 | 48.8844 | 13.579
12 | [13 empty] | 8281.1934 | 34.6717 | 9.631 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11676 | 48.8844 | 13.579
13 | 90.9393 | 3.868 | 1.2451 | 0.1704 | 0.2966 | 0.0068 | 0.0778 | 0.0636 | 0.0864 | 0.0101 | 2.3731 | 0.8628 | 0.7417 | 8271.138 | 34.6296 | 9.6193 | 9157.1846 | 38.3393 | 10.6498 | 11669 | 48.8567 | 13.5713 | -9.8 | -7.3
14 | [13 empty] | 8271.138 | 34.6296 | 9.6193 | 9157.1846 | 38.3393 | 10.6498 | 11669 | 48.8567 | 13.5713
15 | [13 empty] | 8271.138 | 34.6296 | 9.6193 | 9157.1846 | 38.3393 | 10.6498 | 11669 | 48.8567 | 13.5713
16 | [13 empty] | 8271.138 | 34.6296 | 9.6193 | 9157.1846 | 38.3393 | 10.6498 | 11669 | 48.8567 | 13.5713
17 | [13 empty] | 8271.138 | 34.6296 | 9.6193 | 9157.1846 | 38.3393 | 10.6498 | 11669 | 48.8567 | 13.5713
18 | [13 empty] | 8271.138 | 34.6296 | 9.6193 | 9157.1846 | 38.3393 | 10.6498 | 11669 | 48.8567 | 13.5713
19 | [13 empty] | 8271.138 | 34.6296 | 9.6193 | 9157.1846 | 38.3393 | 10.6498 | 11669 | 48.8567 | 13.5713
20 | [13 empty] | 8271.138 | 34.6296 | 9.6193 | 9157.1846 | 38.3393 | 10.6498 | 11669 | 48.8567 | 13.5713
21 | [13 empty] | 8271.138 | 34.6296 | 9.6193 | 9157.1846 | 38.3393 | 10.6498 | 11669 | 48.8567 | 13.5713
22 | 90.9254 | 3.8708 | 1.2464 | 0.1694 | 0.2936 | 0.0048 | 0.0778 | 0.0643 | 0.1146 | 0.0087 | 2.3536 | 0.8706 | 0.7424 | 8280.1902 | 34.6675 | 9.6299 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11676 | 48.884 | 13.5789 | -8.7 | -6.9 | 0,0001 | 0.0002 | відс
23 | [13 empty] | 8280.1902 | 34.6675 | 9.6299 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11676 | 48.884 | 13.5789
24 | [13 empty] | 8280.1902 | 34.6675 | 9.6299 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11676 | 48.884 | 13.5789
25 | [13 empty] | 8280.1902 | 34.6675 | 9.6299 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11676 | 48.884 | 13.5789
26 | [13 empty] | 8280.1902 | 34.6675 | 9.6299 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11676 | 48.884 | 13.5789
27 | 90.7929 | 3.9106 | 1.2597 | 0.1706 | 0.2968 | 0.0051 | 0.0786 | 0.0649 | 0.1077 | 0.0106 | 2.4214 | 0.8811 | 0.7432 | 8277.0136 | 34.6542 | 9.6262 | 9163.2752 | 38.3648 | 10.6569 | 11665 | 48.8392 | 13.5664 | -9.1 | -8.3 | 0,0001 | 0.0002 | відс
28 | [13 empty] | 8277.0136 | 34.6542 | 9.6262 | 9163.2752 | 38.3648 | 10.6569 | 11665 | 48.8392 | 13.5664
29 | [13 empty] | 8277.0136 | 34.6542 | 9.6262 | 9163.2752 | 38.3648 | 10.6569 | 11665 | 48.8392 | 13.5664
30 | [13 empty] | 8277.0136 | 34.6542 | 9.6262 | 9163.2752 | 38.3648 | 10.6569 | 11665 | 48.8392 | 13.5664
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8279.9036 | 34.6663 | 9.6295 | 9166.619 | 38.3788 | 10.6608
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .12.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №645
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №645 |  | 9166.619 | 38.3788 | 10.6608
Луганська | Червонопопівка | 9166.619 | 38.3788 | 10.6608
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .12.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .12.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .12.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата