## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8269.2989 | 34.6219 | 9.6172 | 9153.2914 | 38.323 | 10.6453 | 11588 | 48.5181 | 13.4773
2 | [13 empty] | 8269.2989 | 34.6219 | 9.6172 | 9153.2914 | 38.323 | 10.6453 | 11588 | 48.5181 | 13.4773
3 | [13 empty] | 8269.2989 | 34.6219 | 9.6172 | 9153.2914 | 38.323 | 10.6453 | 11588 | 48.5181 | 13.4773
4 | [13 empty] | 8269.2989 | 34.6219 | 9.6172 | 9153.2914 | 38.323 | 10.6453 | 11588 | 48.5181 | 13.4773
5 | [13 empty] | 8269.2989 | 34.6219 | 9.6172 | 9153.2914 | 38.323 | 10.6453 | 11588 | 48.5181 | 13.4773
6 | 90.0085 | 3.8519 | 1.4588 | 0.2014 | 0.3649 | 0.0038 | 0.0952 | 0.0751 | 0.1176 | 0.0081 | 2.6684 | 1.1463 | 0.7522 | 8285.0149 | 34.6877 | 9.6355 | 9170.2734 | 38.3941 | 10.665 | 11604 | 48.5853 | 13.4959 | -8.7 | -6.5
7 | [13 empty] | 8285.0149 | 34.6877 | 9.6355 | 9170.2734 | 38.3941 | 10.665 | 11604 | 48.5853 | 13.4959
8 | [13 empty] | 8285.0149 | 34.6877 | 9.6355 | 9170.2734 | 38.3941 | 10.665 | 11604 | 48.5853 | 13.4959
9 | [13 empty] | 8285.0149 | 34.6877 | 9.6355 | 9170.2734 | 38.3941 | 10.665 | 11604 | 48.5853 | 13.4959
10 | [13 empty] | 8285.0149 | 34.6877 | 9.6355 | 9170.2734 | 38.3941 | 10.665 | 11604 | 48.5853 | 13.4959
11 | [13 empty] | 8285.0149 | 34.6877 | 9.6355 | 9170.2734 | 38.3941 | 10.665 | 11604 | 48.5853 | 13.4959
12 | [13 empty] | 8285.0149 | 34.6877 | 9.6355 | 9170.2734 | 38.3941 | 10.665 | 11604 | 48.5853 | 13.4959
13 | 90.1255 | 3.8436 | 1.3946 | 0.1925 | 0.3452 | 0.0068 | 0.0912 | 0.0733 | 0.0933 | 0.0106 | 2.6466 | 1.1768 | 0.7503 | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9145.7678 | 38.2915 | 10.6365 | 11587 | 48.5143 | 13.4762 | -8.9 | -7.1
14 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9145.7678 | 38.2915 | 10.6365 | 11587 | 48.5143 | 13.4762
15 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9145.7678 | 38.2915 | 10.6365 | 11587 | 48.5143 | 13.4762
16 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9145.7678 | 38.2915 | 10.6365 | 11587 | 48.5143 | 13.4762
17 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9145.7678 | 38.2915 | 10.6365 | 11587 | 48.5143 | 13.4762
18 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9145.7678 | 38.2915 | 10.6365 | 11587 | 48.5143 | 13.4762
19 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9145.7678 | 38.2915 | 10.6365 | 11587 | 48.5143 | 13.4762
20 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9145.7678 | 38.2915 | 10.6365 | 11587 | 48.5143 | 13.4762
21 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9145.7678 | 38.2915 | 10.6365 | 11587 | 48.5143 | 13.4762
22 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9145.7678 | 38.2915 | 10.6365 | 11587 | 48.5143 | 13.4762
23 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9145.7678 | 38.2915 | 10.6365 | 11587 | 48.5143 | 13.4762
24 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9145.7678 | 38.2915 | 10.6365 | 11587 | 48.5143 | 13.4762
25 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9145.7678 | 38.2915 | 10.6365 | 11587 | 48.5143 | 13.4762
26 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9145.7678 | 38.2915 | 10.6365 | 11587 | 48.5143 | 13.4762
27 | 90.7606 | 3.8944 | 1.2692 | 0.1756 | 0.3038 | 0.0058 | 0.083 | 0.0684 | 0.141 | 0.0095 | 2.4102 | 0.8785 | 0.7445 | 8292.9924 | 34.7211 | 9.6448 | 9180.4243 | 38.4366 | 10.6768 | 11677 | 48.8874 | 13.5798 | -9.4 | -8.1 | 0,0002 | 0.0003 | відс
28 | [13 empty] | 8292.9924 | 34.7211 | 9.6448 | 9180.4243 | 38.4366 | 10.6768 | 11677 | 48.8874 | 13.5798
29 | [13 empty] | 8292.9924 | 34.7211 | 9.6448 | 9180.4243 | 38.4366 | 10.6768 | 11677 | 48.8874 | 13.5798
30 | [13 empty] | 8292.9924 | 34.7211 | 9.6448 | 9180.4243 | 38.4366 | 10.6768 | 11677 | 48.8874 | 13.5798
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8273.3592 | 34.6389 | 9.6219 | 9158.0445 | 38.3429 | 10.6508
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .12.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9158.0445 | 38.3429 | 10.6508
Луганська | Кремінне | 9158.0445 | 38.3429 | 10.6508
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .12.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .12.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .12.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата