## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.0387 | 3.6594 | 1.3812 | 0.1905 | 0.3476 | 0.0113 | 0.0883 | 0.0785 | 0.1094 | 0.0085 | 2.9042 | 1.1824 | 0.7511 | 8234.7379 | 34.4772 | 9.577 | 9115.5777 | 38.1651 | 10.6014 | 11544 | 48.3307 | 13.4252 | -9.1 | -3.9
2 | [13 empty] | 8234.7379 | 34.4772 | 9.577 | 9115.5777 | 38.1651 | 10.6014 | 11544 | 48.3307 | 13.4252
3 | [13 empty] | 8234.7379 | 34.4772 | 9.577 | 9115.5777 | 38.1651 | 10.6014 | 11544 | 48.3307 | 13.4252
4 | [13 empty] | 8234.7379 | 34.4772 | 9.577 | 9115.5777 | 38.1651 | 10.6014 | 11544 | 48.3307 | 13.4252
5 | [13 empty] | 8234.7379 | 34.4772 | 9.577 | 9115.5777 | 38.1651 | 10.6014 | 11544 | 48.3307 | 13.4252
6 | [13 empty] | 8234.7379 | 34.4772 | 9.577 | 9115.5777 | 38.1651 | 10.6014 | 11544 | 48.3307 | 13.4252
7 | 90.0245 | 3.7554 | 1.4053 | 0.1926 | 0.3473 | 0.0099 | 0.0909 | 0.0729 | 0.1065 | 0.0091 | 2.8467 | 1.1389 | 0.751 | 8250.1434 | 34.5417 | 9.5949 | 9132.4163 | 38.2356 | 10.621 | 11566 | 48.423 | 13.4508 | -8.9 | -5.2
8 | [13 empty] | 8250.1434 | 34.5417 | 9.5949 | 9132.4163 | 38.2356 | 10.621 | 11566 | 48.423 | 13.4508
9 | [13 empty] | 8250.1434 | 34.5417 | 9.5949 | 9132.4163 | 38.2356 | 10.621 | 11566 | 48.423 | 13.4508
10 | [13 empty] | 8250.1434 | 34.5417 | 9.5949 | 9132.4163 | 38.2356 | 10.621 | 11566 | 48.423 | 13.4508
11 | [13 empty] | 8250.1434 | 34.5417 | 9.5949 | 9132.4163 | 38.2356 | 10.621 | 11566 | 48.423 | 13.4508
12 | [13 empty] | 8250.1434 | 34.5417 | 9.5949 | 9132.4163 | 38.2356 | 10.621 | 11566 | 48.423 | 13.4508
13 | 90.1314 | 3.7694 | 1.3904 | 0.1911 | 0.3484 | 0.0084 | 0.0879 | 0.0768 | 0.1109 | 0.0072 | 2.7693 | 1.1088 | 0.7502 | 8259.0524 | 34.579 | 9.6053 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11584 | 48.499 | 13.4719 | -8.7 | -4.8
14 | [13 empty] | 8259.0524 | 34.579 | 9.6053 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11584 | 48.499 | 13.4719
15 | [13 empty] | 8259.0524 | 34.579 | 9.6053 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11584 | 48.499 | 13.4719
16 | [13 empty] | 8259.0524 | 34.579 | 9.6053 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11584 | 48.499 | 13.4719
17 | [13 empty] | 8259.0524 | 34.579 | 9.6053 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11584 | 48.499 | 13.4719
18 | [13 empty] | 8259.0524 | 34.579 | 9.6053 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11584 | 48.499 | 13.4719
19 | [13 empty] | 8259.0524 | 34.579 | 9.6053 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11584 | 48.499 | 13.4719
20 | [13 empty] | 8259.0524 | 34.579 | 9.6053 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11584 | 48.499 | 13.4719
21 | [13 empty] | 8259.0524 | 34.579 | 9.6053 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11584 | 48.499 | 13.4719
22 | [13 empty] | 8259.0524 | 34.579 | 9.6053 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11584 | 48.499 | 13.4719
23 | 90.3233 | 3.7397 | 1.3545 | 0.1892 | 0.3341 | 0.0048 | 0.0863 | 0.07 | 0.11 | 0.0088 | 2.7177 | 1.0616 | 0.7482 | 8254.2516 | 34.5589 | 9.5997 | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269 | 11593 | 48.5377 | 13.4827 | -8.9 | -5.1 | 0,0002 | 0.0003 | відс
24 | [13 empty] | 8254.2516 | 34.5589 | 9.5997 | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269 | 11593 | 48.5377 | 13.4827
25 | [13 empty] | 8254.2516 | 34.5589 | 9.5997 | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269 | 11593 | 48.5377 | 13.4827
26 | [13 empty] | 8254.2516 | 34.5589 | 9.5997 | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269 | 11593 | 48.5377 | 13.4827
27 | [13 empty] | 8254.2516 | 34.5589 | 9.5997 | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269 | 11593 | 48.5377 | 13.4827
28 | [13 empty] | 8254.2516 | 34.5589 | 9.5997 | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269 | 11593 | 48.5377 | 13.4827
29 | [13 empty] | 8254.2516 | 34.5589 | 9.5997 | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269 | 11593 | 48.5377 | 13.4827
30 | [13 empty] | 8254.2516 | 34.5589 | 9.5997 | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269 | 11593 | 48.5377 | 13.4827
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8251.6004 | 34.5478 | 9.5966 | 9134.2315 | 38.2432 | 10.6231
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .12.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9134.2315 | 38.2432 | 10.6231
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9134.3032 | 38.2435 | 10.6232
Луганська | Мирна Долина | 9134.136 | 38.2428 | 10.623
Луганська | Попасне | 9134.1838 | 38.243 | 10.6231
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .12.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .12.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .12.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата