## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №655 | [18 empty] | Маршрут №655
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов", "Ставрополь - Москва"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.4284 | 4.0098 | 1.1713 | 0.1617 | 0.2711 | 0.0053 | 0.0776 | 0.0621 | 0.0991 | 0.0104 | 2.0786 | 0.6246 | 0.7371 | 8310.1654 | 34.793 | 9.6647 | 9200.6307 | 38.5212 | 10.7003 | 11761 | 49.2407 | 13.678 | -10.4 | -5.5
2 | [13 empty] | 8310.1654 | 34.793 | 9.6647 | 9200.6307 | 38.5212 | 10.7003 | 11761 | 49.2407 | 13.678
3 | [13 empty] | 8310.1654 | 34.793 | 9.6647 | 9200.6307 | 38.5212 | 10.7003 | 11761 | 49.2407 | 13.678
4 | [13 empty] | 8310.1654 | 34.793 | 9.6647 | 9200.6307 | 38.5212 | 10.7003 | 11761 | 49.2407 | 13.678
5 | [13 empty] | 8310.1654 | 34.793 | 9.6647 | 9200.6307 | 38.5212 | 10.7003 | 11761 | 49.2407 | 13.678
6 | [13 empty] | 8310.1654 | 34.793 | 9.6647 | 9200.6307 | 38.5212 | 10.7003 | 11761 | 49.2407 | 13.678
7 | [13 empty] | 8310.1654 | 34.793 | 9.6647 | 9200.6307 | 38.5212 | 10.7003 | 11761 | 49.2407 | 13.678
8 | 94.1549 | 2.6017 | 0.5489 | 0.0636 | 0.0761 | 0.0044 | 0.0161 | 0.011 | 0.0235 | 0.012 | 2.3584 | 0.1294 | 0.7071 | 8056.0572 | 33.7291 | 9.3692 | 8929.0868 | 37.3843 | 10.3845 | 11654 | 48.791 | 13.5531 | -10.1 | -5.8
9 | [13 empty] | 8056.0572 | 33.7291 | 9.3692 | 8929.0868 | 37.3843 | 10.3845 | 11654 | 48.791 | 13.5531
10 | [13 empty] | 8056.0572 | 33.7291 | 9.3692 | 8929.0868 | 37.3843 | 10.3845 | 11654 | 48.791 | 13.5531
11 | [13 empty] | 8056.0572 | 33.7291 | 9.3692 | 8929.0868 | 37.3843 | 10.3845 | 11654 | 48.791 | 13.5531
12 | [13 empty] | 8056.0572 | 33.7291 | 9.3692 | 8929.0868 | 37.3843 | 10.3845 | 11654 | 48.791 | 13.5531
13 | [13 empty] | 8056.0572 | 33.7291 | 9.3692 | 8929.0868 | 37.3843 | 10.3845 | 11654 | 48.791 | 13.5531
14 | [13 empty] | 8056.0572 | 33.7291 | 9.3692 | 8929.0868 | 37.3843 | 10.3845 | 11654 | 48.791 | 13.5531
15 | [13 empty] | 8056.0572 | 33.7291 | 9.3692 | 8929.0868 | 37.3843 | 10.3845 | 11654 | 48.791 | 13.5531
16 | [13 empty] | 8056.0572 | 33.7291 | 9.3692 | 8929.0868 | 37.3843 | 10.3845 | 11654 | 48.791 | 13.5531
17 | 93.7318 | 2.939 | 0.623 | 0.0638 | 0.0731 | 0.0046 | 0.0163 | 0.0112 | 0.0086 | 0.0128 | 2.2578 | 0.258 | 0.7105 | 8079.1059 | 33.8256 | 9.396 | 8953.664 | 37.4872 | 10.4131 | 11658 | 48.8088 | 13.558 | -10.1 | -6.3
18 | [13 empty] | 8079.1059 | 33.8256 | 9.396 | 8953.664 | 37.4872 | 10.4131 | 11658 | 48.8088 | 13.558
19 | [13 empty] | 8079.1059 | 33.8256 | 9.396 | 8953.664 | 37.4872 | 10.4131 | 11658 | 48.8088 | 13.558
20 | [13 empty] | 8079.1059 | 33.8256 | 9.396 | 8953.664 | 37.4872 | 10.4131 | 11658 | 48.8088 | 13.558
21 | [13 empty] | 8079.1059 | 33.8256 | 9.396 | 8953.664 | 37.4872 | 10.4131 | 11658 | 48.8088 | 13.558
22 | [13 empty] | 8079.1059 | 33.8256 | 9.396 | 8953.664 | 37.4872 | 10.4131 | 11658 | 48.8088 | 13.558
23 | [13 empty] | 8079.1059 | 33.8256 | 9.396 | 8953.664 | 37.4872 | 10.4131 | 11658 | 48.8088 | 13.558
24 | 93.2651 | 2.9951 | 0.5937 | 0.0523 | 0.0645 | 0.0047 | 0.0157 | 0.0111 | 0.0123 | 0.0104 | 2.7121 | 0.263 | 0.7125 | 8039.7202 | 33.6607 | 9.3502 | 8910.0746 | 37.3047 | 10.3624 | 11585 | 48.502 | 13.4728 | -9.9 | -5.9 | 0,0001 | 0.0002 | відс
25 | [13 empty] | 8039.7202 | 33.6607 | 9.3502 | 8910.0746 | 37.3047 | 10.3624 | 11585 | 48.502 | 13.4728
26 | [13 empty] | 8039.7202 | 33.6607 | 9.3502 | 8910.0746 | 37.3047 | 10.3624 | 11585 | 48.502 | 13.4728
27 | [13 empty] | 8039.7202 | 33.6607 | 9.3502 | 8910.0746 | 37.3047 | 10.3624 | 11585 | 48.502 | 13.4728
28 | [13 empty] | 8039.7202 | 33.6607 | 9.3502 | 8910.0746 | 37.3047 | 10.3624 | 11585 | 48.502 | 13.4728
29 | 92.4337 | 3.2744 | 0.6035 | 0.0475 | 0.0639 | 0.0043 | 0.0177 | 0.0115 | 0.0247 | 0.0119 | 3.3443 | 0.1626 | 0.7166 | 8019.0122 | 33.574 | 9.3261 | 8886.2617 | 37.205 | 10.3347 | 11521 | 48.2353 | 13.3987 | -10.4 | -6.5 | 0,0001 | 0.0002 | відс
30 | [13 empty] | 8019.0122 | 33.574 | 9.3261 | 8886.2617 | 37.205 | 10.3347 | 11521 | 48.2353 | 13.3987
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8098.2374 | 33.9057 | 9.4183 | 8973.4166 | 37.5699 | 10.4361
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .12.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №655
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №655 |  | 8973.4166 | 37.5699 | 10.4361
Луганська | Михайлюки (к-п ім.Дзержинського) | 8980.3909 | 37.5991 | 10.4442
Луганська | Новоайдар | 8977.9069 | 37.5887 | 10.4413
Луганська | Розквіт | 8981.8956 | 37.6054 | 10.4459
Луганська | Щастя (Луган.ТЕС) | 8943.4414 | 37.4444 | 10.4012
Луганська | Щастя (місто) | 8980.8925 | 37.6012 | 10.4448
Луганська | р-п ім.Артема | 8982.3016 | 37.6071 | 10.4464
Луганська | р-п ім.Калініна /Червоний Жовтень | 8982.7793 | 37.6091 | 10.447
Луганська | р-п ім.Суворова | 8980.7491 | 37.6006 | 10.4446
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .12.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .12.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .12.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата