{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":8,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":30,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[49,21,49,23],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[45,21,45,25],[47,21,47,23],[6,25,9,25],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 54"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Кременчукгаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 54"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ , Єлецьк-Диканька-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-11-01",null," по","2017-11-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5299999999999994,9074,37.99,10.55,11338,47.47,13.19,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5299999999999994,9074,37.99,10.55,11338,47.47,13.19,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5299999999999994,9074,37.99,10.55,11338,47.47,13.19,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5299999999999994,9074,37.99,10.55,11338,47.47,13.19,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5299999999999994,9074,37.99,10.55,11338,47.47,13.19,null,null,null,null,null,0," "]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":88.460599999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":5.2249999999999996},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":1.135},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":0.13300000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.19400000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":5.4000000000000003E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":5.6000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":3.9E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":7.9000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":0.92400000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":3.7450000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.77100000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8190},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11336},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.46},{"$f":"V16/3.6","v":13.183333333333334},-8.1999999999999993,-11.4,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8190},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11336},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.46},{"$f":"V17/3.6","v":13.183333333333334},null,null,2E-3,"˂0,0002",null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8190},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11336},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.46},13.183333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8190},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11336},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.46},13.183333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8190},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11336},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.46},13.183333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8190},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11336},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.46},13.183333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8190},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11336},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.46},13.183333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[13,{"$f":"[3]Лист1!$D$19","v":88.427700000000002},{"$f":"[3]Лист1!$D$20","v":5.2359999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$D$21","v":1.1180000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$22","v":0.13100000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$23","v":0.19},{"$f":"[3]Лист1!$D$24","v":5.3E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$25","v":5.6000000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$26","v":0.04},{"$f":"[3]Лист1!$D$27","v":8.2000000000000003E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$28","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$29","v":0.90500000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$D$30","v":3.8050000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$F$36","v":0.77139999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8185},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.270000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5194444444444457},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9064},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.541666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11326},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.42},{"$f":"V23/3.6","v":13.172222222222222},-12.3,-14.8,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8185},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.270000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5194444444444457},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9064},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.541666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11326},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.42},{"$f":"V24/3.6","v":13.172222222222222},null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8185},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.270000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5194444444444457},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9064},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.541666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11326},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.42},13.172222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8185},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.270000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5194444444444457},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9064},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.541666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11326},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.42},13.172222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8185},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.270000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5194444444444457},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9064},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.541666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11326},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.42},13.172222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8185},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.270000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5194444444444457},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9064},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.541666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11326},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.42},13.172222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8185},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.270000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5194444444444457},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9064},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.541666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11326},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.42},13.172222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[20,{"$f":"[5]Лист1!$D$19","v":87.845600000000005},{"$f":"[5]Лист1!$D$20","v":5.4960000000000004},{"$f":"[5]Лист1!$D$21","v":0.85099999999999998},{"$f":"[5]Лист1!$D$22","v":8.5999999999999993E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$23","v":0.122},{"$f":"[5]Лист1!$D$24","v":3.3999999999999998E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$25","v":3.4000000000000002E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$26","v":2.3E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$27","v":4.9000000000000002E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$28","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$29","v":0.82499999999999996},{"$f":"[5]Лист1!$D$30","v":4.66},{"$f":"[5]Лист1!$F$36","v":0.77549999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8066},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":33.770000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.3805555555555564},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":8933},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.4},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.388888888888888},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11135},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":46.62},{"$f":"V30/3.6","v":12.95},-8.8000000000000007,-10.6,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8066},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":33.770000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.3805555555555564},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":8933},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.4},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.388888888888888},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11135},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":46.62},{"$f":"V31/3.6","v":12.95},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8066},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":33.770000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.3805555555555564},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":8933},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.4},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.388888888888888},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11135},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":46.62},12.95,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8066},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":33.770000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.3805555555555564},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":8933},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.4},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.388888888888888},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11135},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":46.62},12.95,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8066},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":33.770000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.3805555555555564},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":8933},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.4},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.388888888888888},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11135},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":46.62},12.95,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8066},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":33.770000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.3805555555555564},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":8933},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.4},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.388888888888888},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11135},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":46.62},12.95,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8066},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":33.770000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.3805555555555564},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":8933},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.4},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.388888888888888},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11135},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":46.62},12.95,null,null,null,null,null,0," "]
[27,{"$f":"[7]Лист1!$D$19","v":87.790400000000005},{"$f":"[7]Лист1!$D$20","v":5.5679999999999996},{"$f":"[7]Лист1!$D$21","v":0.88200000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$22","v":8.5999999999999993E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$23","v":0.127},{"$f":"[7]Лист1!$D$24","v":3.5999999999999999E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$25","v":3.6999999999999998E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$26","v":2.5999999999999999E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$27","v":5.3999999999999999E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$28","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$29","v":0.871},{"$f":"[7]Лист1!$D$30","v":4.55},{"$f":"[7]Лист1!$F$36","v":0.77559999999999996},{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8083},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":33.840000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.4},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":8952},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.479999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.41111111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11156},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":46.71},{"$f":"V37/3.6","v":12.975},-13.4,-15.6,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8083},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":33.840000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.4},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":8952},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.479999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.41111111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11156},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":46.71},{"$f":"V38/3.6","v":12.975},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8083},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":33.840000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.4},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":8952},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.479999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.41111111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11156},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":46.71},12.975,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8083},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":33.840000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.4},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":8952},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.479999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.41111111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11156},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":46.71},12.975,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.8129687973014,34.092027703443215,9.4699344092140514,9017.3511194668208,37.753687058803735,10.486768863177943]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.12.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                               ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"01.12.2017 року"}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"01.12.2017 року"}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,0,14,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 54"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська  область","ГРС Войниха",37.772293187534473,9021.7573614405392,10.492303663204019]
[null,"ГРС Оріхівка",37.73812582876505,9013.5966278846336,10.482812730212514]
[null,"ГРС Хорол",37.746804340600647,9015.6694548546675,10.485223427944623]
[null,"ГРС Стайки",37.713041285797537,9007.6052876434696,10.475844801610426]
[null,"ГРС Новачиха",37.733533829747522,9012.4998477464942,10.481537174929867]
[null,"ГРС Ромодан",37.77868873820487,9023.2849124964068,10.494080205056909]
[null,"ГРС Петракиївка",37.718161275502617,9008.82817619257,10.477267020972949]
[null,"ГРС Клепачі  (Вергуни)",37.750817983273883,9016.6280969512354,10.486338328687189]
[null,"ГРС Семенівка",37.760307368056161,9018.894597600005,10.488974268904489]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 54",null,37.753687058803735,9017.3133638783311,10.487135294112148]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                          Сирота В.П.                                                                  ",null,null,null,null,"01.12.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                          Алєксєєнко Н.А.                                                   ",null,null,null,null,{"$f":"F19","v":"01.12.2017 року"}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є.                                                                  ",null,null,null,null,{"$f":"F19","v":"01.12.2017 року"}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]