{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":8,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[49,21,49,23],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,13,6,22],[45,21,45,25],[47,21,47,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[8,8,9,8]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 63"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 63"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Єлецьк-Курськ-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-11-01",null," по","2017-11-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9141,38.270000000000003,10.63,11469,48.02,13.34,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9141,38.270000000000003,10.63,11469,48.02,13.34,null,null,null,null,"відсут.",0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9141,38.270000000000003,10.63,11469,48.02,13.34,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9141,38.270000000000003,10.63,11469,48.02,13.34,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9141,38.270000000000003,10.63,11469,48.02,13.34,null,null,null,null,null,0," "]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$D$235","v":90.668499999999995},{"$f":"[1]Лист1!$D$236","v":4.5979999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$237","v":1.133},{"$f":"[1]Лист1!$D$238","v":0.125},{"$f":"[1]Лист1!$D$239","v":0.20499999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$240","v":4.3E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$241","v":5.9200000000000003E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$242","v":4.99E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$243","v":8.2600000000000007E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$244","v":6.4999999999999997E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$245","v":2.0510000000000002},{"$f":"[1]Лист1!$D$246","v":1.0169999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":0.74150000000000005},{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11692},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.95},{"$f":"V16/3.6","v":13.597222222222223},-9.6,-5.2,8.0000000000000004E-4,1.4E-3,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11692},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.95},{"$f":"V17/3.6","v":13.597222222222223},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11692},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.95},13.597222222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11692},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.95},13.597222222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11692},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.95},13.597222222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11692},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.95},13.597222222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11692},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.95},13.597222222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[13,{"$f":"[3]Лист1!$D$235","v":88.5976},{"$f":"[3]Лист1!$D$236","v":5.7789999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$237","v":1.331},{"$f":"[3]Лист1!$D$238","v":0.126},{"$f":"[3]Лист1!$D$239","v":0.21},{"$f":"[3]Лист1!$D$240","v":3.5000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$241","v":5.1200000000000002E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$242","v":4.2700000000000002E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$243","v":7.5800000000000006E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$244","v":1.12E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$245","v":1.8680000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$246","v":1.9039999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":0.75980000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8319},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.83},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6749999999999989},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9212},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.57},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.713888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11598},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.56},{"$f":"V23/3.6","v":13.488888888888889},-9,-5.4,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8319},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.83},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6749999999999989},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9212},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.57},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.713888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11598},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.56},{"$f":"V24/3.6","v":13.488888888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8319},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.83},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6749999999999989},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9212},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.57},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.713888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11598},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.56},13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8319},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.83},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6749999999999989},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9212},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.57},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.713888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11598},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.56},13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8319},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.83},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6749999999999989},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9212},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.57},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.713888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11598},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.56},13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8319},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.83},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6749999999999989},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9212},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.57},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.713888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11598},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.56},13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8319},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.83},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6749999999999989},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9212},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.57},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.713888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11598},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.56},13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[20,{"$f":"[5]Лист1!$D$235","v":91.069299999999998},{"$f":"[5]Лист1!$D$236","v":4.47},{"$f":"[5]Лист1!$D$237","v":1.028},{"$f":"[5]Лист1!$D$238","v":0.123},{"$f":"[5]Лист1!$D$239","v":0.2},{"$f":"[5]Лист1!$D$240","v":4.4000000000000003E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$241","v":5.5399999999999998E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$242","v":4.4299999999999999E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$243","v":6.9900000000000004E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$244","v":3.7000000000000002E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$245","v":1.8779999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$246","v":1.054},{"$f":"[5]Лист1!$F$252","v":0.73839999999999995},{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8264},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.6},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6111111111111107},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9155},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.33},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.647222222222222},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11694},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.96},{"$f":"V30/3.6","v":13.6},-10.3,-6.2,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8264},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.6},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6111111111111107},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9155},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.33},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.647222222222222},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11694},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.96},{"$f":"V31/3.6","v":13.6},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8264},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.6},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6111111111111107},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9155},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.33},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.647222222222222},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11694},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.96},13.6,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8264},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.6},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6111111111111107},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9155},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.33},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.647222222222222},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11694},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.96},13.6,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8264},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.6},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6111111111111107},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9155},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.33},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.647222222222222},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11694},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.96},13.6,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8264},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.6},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6111111111111107},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9155},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.33},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.647222222222222},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11694},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.96},13.6,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8264},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.6},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6111111111111107},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9155},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.33},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.647222222222222},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11694},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.96},13.6,null,null,null,null,null,0," "]
[27,{"$f":"[7]Лист1!$D$235","v":91.020600000000002},{"$f":"[7]Лист1!$D$236","v":4.4710000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$237","v":1.0249999999999999},{"$f":"[7]Лист1!$D$238","v":0.123},{"$f":"[7]Лист1!$D$239","v":0.19900000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$240","v":4.4000000000000003E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$241","v":5.6099999999999997E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$242","v":4.6199999999999998E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$243","v":7.9799999999999996E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$244","v":3.8999999999999998E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$245","v":1.921},{"$f":"[7]Лист1!$D$246","v":1.05},{"$f":"[7]Лист1!$F$252","v":0.73880000000000001},{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8264},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.6},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6111111111111107},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9155},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.33},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.647222222222222},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11689},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.94},{"$f":"V37/3.6","v":13.594444444444443},-11.1,-8.1999999999999993,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8264},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.6},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6111111111111107},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9155},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.33},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.647222222222222},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11689},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.94},{"$f":"V38/3.6","v":13.594444444444443},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8264},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.6},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6111111111111107},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9155},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.33},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.647222222222222},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11689},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.94},13.594444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8264},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.6},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6111111111111107},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9155},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.33},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.647222222222222},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11689},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.94},13.594444444444443,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8281.2862705290991,34.672200544468829,9.6311668179080048,9172.2787142945126,38.402649921597593,10.667348627299143]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.12.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                               ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"01.12.2017 року"}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"01.12.2017 року"}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 63"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лука",38.413150793148411,9174.8235730252454,10.670319664763447]
[null,"ГРC Ісківці",38.395287899501994,9170.5570941156639,10.665357749861665]
[null,"ГРС Безсали",38.391130992586653,9169.564233942252,10.664203053496292]
[null,"ГРС Яцини",38.391654346475079,9169.6892348727524,10.66434842957641]
[null,"ГРС Кейбалівка",38.392626692776254,9169.9214758001672,10.664618525771182]
[null,"ГРС Каплинці",38.392608353002629,9169.917095420431,10.664613431389618]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 63",null,38.402649921597593,9172.3154829089071,10.667402755999332]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"01.12.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F16","v":"01.12.2017 року"}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F16","v":"01.12.2017 року"}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]