## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу до радгоспу Азовський
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7785.421 | 32.596 | 9.0544 | 8639.2473 | 36.1708 | 10.0474 | 11487 | 48.0944 | 13.3596
2 | 97.4875 | 0.0255 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0002 | 0.001 | 0.0244 | 2.418 | 0.039 | 0.6811 | 7788.6454 | 32.6095 | 9.0582 | 8642.8061 | 36.1857 | 10.0516 | 11493 | 48.1197 | 13.3666 | 40 | 13
3 | [13 empty] | 7788.6454 | 32.6095 | 9.0582 | 8642.8061 | 36.1857 | 10.0516 | 11493 | 48.1197 | 13.3666
4 | [13 empty] | 7788.6454 | 32.6095 | 9.0582 | 8642.8061 | 36.1857 | 10.0516 | 11493 | 48.1197 | 13.3666
5 | [13 empty] | 7788.6454 | 32.6095 | 9.0582 | 8642.8061 | 36.1857 | 10.0516 | 11493 | 48.1197 | 13.3666
6 | [13 empty] | 7788.6454 | 32.6095 | 9.0582 | 8642.8061 | 36.1857 | 10.0516 | 11493 | 48.1197 | 13.3666
7 | [13 empty] | 7788.6454 | 32.6095 | 9.0582 | 8642.8061 | 36.1857 | 10.0516 | 11493 | 48.1197 | 13.3666
8 | [13 empty] | 7788.6454 | 32.6095 | 9.0582 | 8642.8061 | 36.1857 | 10.0516 | 11493 | 48.1197 | 13.3666
9 | 97.4699 | 0.0258 | 0.0004 | 6e-05 | 0.0002 | 0.0036 | 0.0022 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0188 | 2.4387 | 0.0396 | 0.6812 | 7787.7855 | 32.6059 | 9.0572 | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0504 | 11491 | 48.1104 | 13.364 | 38.2 | 9.7 | <0,0001 | 0.0011
10 | [13 empty] | 7787.7855 | 32.6059 | 9.0572 | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0504 | 11491 | 48.1104 | 13.364
11 | [13 empty] | 7787.7855 | 32.6059 | 9.0572 | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0504 | 11491 | 48.1104 | 13.364
12 | [13 empty] | 7787.7855 | 32.6059 | 9.0572 | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0504 | 11491 | 48.1104 | 13.364
13 | [13 empty] | 7787.7855 | 32.6059 | 9.0572 | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0504 | 11491 | 48.1104 | 13.364
14 | [13 empty] | 7787.7855 | 32.6059 | 9.0572 | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0504 | 11491 | 48.1104 | 13.364
15 | [13 empty] | 7787.7855 | 32.6059 | 9.0572 | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0504 | 11491 | 48.1104 | 13.364
16 | 97.4494 | 0.0263 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0021 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0256 | 2.4529 | 0.04 | 0.6813 | 7785.7315 | 32.5973 | 9.0548 | 8639.5578 | 36.1721 | 10.0478 | 11487 | 48.0947 | 13.3596 | 37.9 | 9.3 |  |  | відсутні
17 | [13 empty] | 7785.7315 | 32.5973 | 9.0548 | 8639.5578 | 36.1721 | 10.0478 | 11487 | 48.0947 | 13.3596
18 | [13 empty] | 7785.7315 | 32.5973 | 9.0548 | 8639.5578 | 36.1721 | 10.0478 | 11487 | 48.0947 | 13.3596
19 | [13 empty] | 7785.7315 | 32.5973 | 9.0548 | 8639.5578 | 36.1721 | 10.0478 | 11487 | 48.0947 | 13.3596
20 | [13 empty] | 7785.7315 | 32.5973 | 9.0548 | 8639.5578 | 36.1721 | 10.0478 | 11487 | 48.0947 | 13.3596
21 | [13 empty] | 7785.7315 | 32.5973 | 9.0548 | 8639.5578 | 36.1721 | 10.0478 | 11487 | 48.0947 | 13.3596
22 | [13 empty] | 7785.7315 | 32.5973 | 9.0548 | 8639.5578 | 36.1721 | 10.0478 | 11487 | 48.0947 | 13.3596
23 | [13 empty] | 7785.7315 | 32.5973 | 9.0548 | 8639.5578 | 36.1721 | 10.0478 | 11487 | 48.0947 | 13.3596
24 | 97.4275 | 0.026 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.002 | 0.0019 | 0.0002 | 0.0049 | 0.0254 | 2.4716 | 0.0398 | 0.6815 | 7785.5404 | 32.5965 | 9.0546 | 8639.295 | 36.171 | 10.0475 | 11485 | 48.0859 | 13.3572 | 29.6 | 2.5
25 | [13 empty] | 7785.5404 | 32.5965 | 9.0546 | 8639.295 | 36.171 | 10.0475 | 11485 | 48.0859 | 13.3572
26 | [13 empty] | 7785.5404 | 32.5965 | 9.0546 | 8639.295 | 36.171 | 10.0475 | 11485 | 48.0859 | 13.3572
27 | [13 empty] | 7785.5404 | 32.5965 | 9.0546 | 8639.295 | 36.171 | 10.0475 | 11485 | 48.0859 | 13.3572
28 | [13 empty] | 7785.5404 | 32.5965 | 9.0546 | 8639.295 | 36.171 | 10.0475 | 11485 | 48.0859 | 13.3572
29 | [13 empty] | 7785.5404 | 32.5965 | 9.0546 | 8639.295 | 36.171 | 10.0475 | 11485 | 48.0859 | 13.3572
30 | 97.4689 | 0.0261 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0033 | 0.0217 | 2.4335 | 0.0404 | 0.6813 | 7788.5021 | 32.6089 | 9.058 | 8642.615 | 36.1849 | 10.0514 | 11491 | 48.1126 | 13.3646 | 40 | 18.2
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7786.7107 | 32.6014 | 9.0559 | 8640.6326 | 36.1766 | 10.0491
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8640.6326 | 36.1766 | 10.0491
Херсонська | Щасливцеве | 8640.6326 | 36.1766 | 10.0491
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата