## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №412 | [18 empty] | Маршрут №412
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід до с. Чорногузи"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7997.8505 | 33.4854 | 9.3015 | 8872.7669 | 37.1485 | 10.319 | 11834 | 49.5453 | 13.7626
2 | [13 empty] | 7997.8505 | 33.4854 | 9.3015 | 8872.7669 | 37.1485 | 10.319 | 11834 | 49.5453 | 13.7626
3 | 97.5384 | 1.2532 | 0.3838 | 0.0624 | 0.0597 | 0.0016 | 0.0115 | 0.0078 | 0.006 | 0.0044 | 0.5652 | 0.106 | 0.6869 | 8085.8174 | 33.8537 | 9.4038 | 8966.6572 | 37.5416 | 10.4282 | 11873 | 49.7102 | 13.8084 | -7.5 | -18.7
4 | [13 empty] | 8085.8174 | 33.8537 | 9.4038 | 8966.6572 | 37.5416 | 10.4282 | 11873 | 49.7102 | 13.8084
5 | [13 empty] | 8085.8174 | 33.8537 | 9.4038 | 8966.6572 | 37.5416 | 10.4282 | 11873 | 49.7102 | 13.8084
6 | [13 empty] | 8085.8174 | 33.8537 | 9.4038 | 8966.6572 | 37.5416 | 10.4282 | 11873 | 49.7102 | 13.8084
7 | [13 empty] | 8085.8174 | 33.8537 | 9.4038 | 8966.6572 | 37.5416 | 10.4282 | 11873 | 49.7102 | 13.8084
8 | [13 empty] | 8085.8174 | 33.8537 | 9.4038 | 8966.6572 | 37.5416 | 10.4282 | 11873 | 49.7102 | 13.8084 |  |  | 0,000073 | 0.0002 | 0,000
9 | [13 empty] | 8085.8174 | 33.8537 | 9.4038 | 8966.6572 | 37.5416 | 10.4282 | 11873 | 49.7102 | 13.8084
10 | 97.2702 | 1.3641 | 0.4236 | 0.0707 | 0.0703 | 0.0007 | 0.0148 | 0.0106 | 0.0074 | 0.0042 | 0.6337 | 0.1297 | 0.6892 | 8095.6101 | 33.8947 | 9.4152 | 8976.856 | 37.5843 | 10.4401 | 11867 | 49.6861 | 13.8017 | -8.9 | -18.3
11 | [13 empty] | 8095.6101 | 33.8947 | 9.4152 | 8976.856 | 37.5843 | 10.4401 | 11867 | 49.6861 | 13.8017
12 | [13 empty] | 8095.6101 | 33.8947 | 9.4152 | 8976.856 | 37.5843 | 10.4401 | 11867 | 49.6861 | 13.8017
13 | [13 empty] | 8095.6101 | 33.8947 | 9.4152 | 8976.856 | 37.5843 | 10.4401 | 11867 | 49.6861 | 13.8017
14 | [13 empty] | 8095.6101 | 33.8947 | 9.4152 | 8976.856 | 37.5843 | 10.4401 | 11867 | 49.6861 | 13.8017
15 | [13 empty] | 8095.6101 | 33.8947 | 9.4152 | 8976.856 | 37.5843 | 10.4401 | 11867 | 49.6861 | 13.8017
16 | [13 empty] | 8095.6101 | 33.8947 | 9.4152 | 8976.856 | 37.5843 | 10.4401 | 11867 | 49.6861 | 13.8017
17 | 97.1621 | 1.4585 | 0.4441 | 0.0698 | 0.0679 | 0.0008 | 0.0131 | 0.0089 | 0.0061 | 0.0037 | 0.6227 | 0.1423 | 0.6899 | 8102.1306 | 33.922 | 9.4228 | 8983.8064 | 37.6134 | 10.4482 | 11870 | 49.6992 | 13.8053 | -8.1 | -19.9
18 | [13 empty] | 8102.1306 | 33.922 | 9.4228 | 8983.8064 | 37.6134 | 10.4482 | 11870 | 49.6992 | 13.8053
19 | [13 empty] | 8102.1306 | 33.922 | 9.4228 | 8983.8064 | 37.6134 | 10.4482 | 11870 | 49.6992 | 13.8053
20 | [13 empty] | 8102.1306 | 33.922 | 9.4228 | 8983.8064 | 37.6134 | 10.4482 | 11870 | 49.6992 | 13.8053
21 | [13 empty] | 8102.1306 | 33.922 | 9.4228 | 8983.8064 | 37.6134 | 10.4482 | 11870 | 49.6992 | 13.8053
22 | [13 empty] | 8102.1306 | 33.922 | 9.4228 | 8983.8064 | 37.6134 | 10.4482 | 11870 | 49.6992 | 13.8053
23 | [13 empty] | 8102.1306 | 33.922 | 9.4228 | 8983.8064 | 37.6134 | 10.4482 | 11870 | 49.6992 | 13.8053
24 | 97.3193 | 1.3626 | 0.4074 | 0.066 | 0.0629 | 0.0011 | 0.012 | 0.008 | 0.0057 | 0.0042 | 0.6352 | 0.1156 | 0.6884 | 8090.5227 | 33.8734 | 9.4093 | 8971.4342 | 37.5616 | 10.4338 | 11866 | 49.6826 | 13.8007 | -10.7 | -21.2
25 | [13 empty] | 8090.5227 | 33.8734 | 9.4093 | 8971.4342 | 37.5616 | 10.4338 | 11866 | 49.6826 | 13.8007
26 | [13 empty] | 8090.5227 | 33.8734 | 9.4093 | 8971.4342 | 37.5616 | 10.4338 | 11866 | 49.6826 | 13.8007
27 | [13 empty] | 8090.5227 | 33.8734 | 9.4093 | 8971.4342 | 37.5616 | 10.4338 | 11866 | 49.6826 | 13.8007
28 | [13 empty] | 8090.5227 | 33.8734 | 9.4093 | 8971.4342 | 37.5616 | 10.4338 | 11866 | 49.6826 | 13.8007
29 | [13 empty] | 8090.5227 | 33.8734 | 9.4093 | 8971.4342 | 37.5616 | 10.4338 | 11866 | 49.6826 | 13.8007
30 | [13 empty] | 8090.5227 | 33.8734 | 9.4093 | 8971.4342 | 37.5616 | 10.4338 | 11866 | 49.6826 | 13.8007
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8088.4925 | 33.8649 | 9.4069 | 8969.3084 | 37.5527 | 10.4313
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №412
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №412 |  | 8969.3084 | 37.5527 | 10.4313
Чернівецька | ГРС с.Чорногузи | 8969.3084 | 37.5527 | 10.4313
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата