## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №161 | [18 empty] | Маршрут №161
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ "Фактор Нафтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
2 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
3 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
4 | 89.5072 | 5.0204 | 1.0869 | 0.1193 | 0.2263 | 0.0041 | 0.0545 | 0.0421 | 0.0432 | 0.0049 | 1.5915 | 2.2996 | 0.7549 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -9.5 | -9 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
5 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
6 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
7 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
8 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
9 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
10 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
11 | 89.3831 | 5.1472 | 1.0839 | 0.1207 | 0.2315 | 0.0036 | 0.0538 | 0.0419 | 0.0383 | 0.005 | 1.5598 | 2.3311 | 0.7558 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -10 | -10.9 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
12 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
13 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
14 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
15 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
16 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
17 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
18 | 89.4571 | 5.0734 | 1.0786 | 0.1176 | 0.2311 | 0.0032 | 0.0549 | 0.043 | 0.0436 | 0.0047 | 1.5523 | 2.3404 | 0.7555 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -9.6 | -11 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
19 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
20 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
21 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
22 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
23 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
24 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
25 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
26 | 89.5318 | 5.0216 | 1.0391 | 0.1142 | 0.2025 | 0.0034 | 0.0503 | 0.0392 | 0.0292 | 0.0047 | 1.5609 | 2.4031 | 0.7543 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -9.4 | -11 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
27 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
28 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
29 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
30 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
31 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8222.5567 | 34.4262 | 9.5628 | 9102.9188 | 38.1121 | 10.5867
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №161
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №161 |  | 9102.9188 | 38.1121 | 10.5867
Київська | Славутич | 9102.4889 | 38.1103 | 10.5862
Чернігівська | Іванівка (Черн.) | 9102.9666 | 38.1123 | 10.5868
Чернігівська | АГНКС ТОВ "Ітера Україна" Мена | 9102.7277 | 38.1113 | 10.5865
Чернігівська | АГНКС ТОВ Карвен | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869
Чернігівська | АГНКС Чернігів-1 | 9102.5606 | 38.1106 | 10.5863
Чернігівська | Березна | 9103.086 | 38.1128 | 10.5869
Чернігівська | Брусилів | 9102.8949 | 38.112 | 10.5867
Чернігівська | В.Зліїв | 9102.1545 | 38.1089 | 10.5858
Чернігівська | Волосківці | 9102.8949 | 38.112 | 10.5867
Чернігівська | Гончарівське | 9103.0144 | 38.1125 | 10.5868
Чернігівська | Городня | 9102.9666 | 38.1123 | 10.5868
Чернігівська | Деревини | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868
Чернігівська | Дніпровське | 9103.2054 | 38.1133 | 10.587
Чернігівська | Добрянка | 9103.6354 | 38.1151 | 10.5875
Чернігівська | Ковчин | 9102.9666 | 38.1123 | 10.5868
Чернігівська | Куликівка | 9102.9188 | 38.1121 | 10.5867
Чернігівська | Локнисте | 9103.0144 | 38.1125 | 10.5868
Чернігівська | Любеч | 9102.9666 | 38.1123 | 10.5868
Чернігівська | М.Коцюбинське | 9103.3249 | 38.1138 | 10.5872
Чернігівська | Мена | 9103.2293 | 38.1134 | 10.5871
Чернігівська | Орлівка | 9103.0144 | 38.1125 | 10.5868
Чернігівська | Петрівка | 9102.8711 | 38.1119 | 10.5866
Чернігівська | Покровське/ Жовтневе | 9102.7755 | 38.1115 | 10.5865
Чернігівська | Ріпки | 9102.9666 | 38.1123 | 10.5868
Чернігівська | Снов`янка | 9102.7994 | 38.1116 | 10.5866
Чернігівська | Сновськ (Щорс) | 9102.8711 | 38.1119 | 10.5866
Чернігівська | Сосниця | 9102.8472 | 38.1118 | 10.5866
Чернігівська | Т.Шевченка | 9102.8472 | 38.1118 | 10.5866
Чернігівська | Хоробичі | 9102.8233 | 38.1117 | 10.5866
Чернігівська | Чернігів-2 | 9102.9188 | 38.1121 | 10.5867
Чернігівська | Чернігів-3 | 0 | 0 | 0
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата