## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №802 | [18 empty] | Маршрут №802
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2334 | 2.0502 | 0.6303 | 0.1004 | 0.097 | 0.0014 | 0.0177 | 0.0124 | 0.01 | 0.007 | 0.6864 | 0.1538 | 0.6974 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -20.6 | 0
2 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
3 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
4 | 96.1958 | 2.0759 | 0.6365 | 0.1016 | 0.0974 | 0.0014 | 0.0181 | 0.0126 | 0.01 | 0.0068 | 0.6888 | 0.1551 | 0.6977 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -21 | 0
5 | 96.1353 | 2.1123 | 0.6505 | 0.1034 | 0.0997 | 0.0014 | 0.0186 | 0.013 | 0.0103 | 0.0067 | 0.6907 | 0.1581 | 0.6982 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.9 | 0
6 | 96.12 | 2.136 | 0.6651 | 0.1059 | 0.1023 | 0.0014 | 0.0189 | 0.0133 | 0.0104 | 0.0066 | 0.6595 | 0.1606 | 0.6985 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.7 | 0
7 | 96.102 | 2.1491 | 0.6642 | 0.1061 | 0.1025 | 0.0015 | 0.0189 | 0.0131 | 0.0103 | 0.0066 | 0.6621 | 0.1636 | 0.6986 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21 | 0
8 | 96.1412 | 2.1176 | 0.6545 | 0.1045 | 0.1008 | 0.0014 | 0.0188 | 0.013 | 0.0102 | 0.0067 | 0.671 | 0.1603 | 0.6983 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.3 | 0
9 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
10 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
11 | 96.1924 | 2.0803 | 0.6395 | 0.1023 | 0.0988 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0128 | 0.0101 | 0.0067 | 0.6802 | 0.1571 | 0.6978 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.7 | 0
12 | 96.1931 | 2.0787 | 0.6392 | 0.1025 | 0.0992 | 0.0015 | 0.0185 | 0.0129 | 0.0102 | 0.0066 | 0.6814 | 0.1562 | 0.6978 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21 | 0
13 | 96.4041 | 1.914 | 0.5688 | 0.0913 | 0.0885 | 0.0013 | 0.017 | 0.0118 | 0.0098 | 0.008 | 0.7431 | 0.1423 | 0.6957 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -20.5 | 0
14 | 96.2979 | 2.0072 | 0.6118 | 0.0979 | 0.0949 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0124 | 0.0099 | 0.0075 | 0.6918 | 0.1495 | 0.6968 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -19.2 | 0
15 | 96.2489 | 2.0554 | 0.6252 | 0.0998 | 0.0963 | 0.0015 | 0.0181 | 0.0124 | 0.0098 | 0.0069 | 0.673 | 0.1527 | 0.6973 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.3 | 0
16 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
17 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
18 | 96.1712 | 2.0872 | 0.6349 | 0.1005 | 0.0967 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0123 | 0.0094 | 0.0144 | 0.6977 | 0.1565 | 0.6978 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.8 | 0
19 | 96.16 | 2.1071 | 0.6463 | 0.1024 | 0.0984 | 0.0014 | 0.018 | 0.0125 | 0.0094 | 0.0072 | 0.6808 | 0.1565 | 0.698 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.2 | 0
20 | 96.1416 | 2.1221 | 0.6514 | 0.1031 | 0.0992 | 0.0014 | 0.0182 | 0.0126 | 0.0096 | 0.0067 | 0.6757 | 0.1584 | 0.6981 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.7 | 0
21 | 96.142 | 2.1113 | 0.6505 | 0.1038 | 0.1002 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0128 | 0.01 | 0.0068 | 0.6843 | 0.1585 | 0.6982 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.5 | 0
22 | 96.1852 | 2.0808 | 0.6407 | 0.1026 | 0.099 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0126 | 0.0099 | 0.0071 | 0.6868 | 0.1556 | 0.6878 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.1 | 0
23 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
24 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
25 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
26 | 96.1944 | 2.086 | 0.6406 | 0.1016 | 0.098 | 0.0014 | 0.018 | 0.0125 | 0.0102 | 0.0066 | 0.6764 | 0.1543 | 0.6977 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.9 | 0
27 | 96.2197 | 2.0722 | 0.6342 | 0.1008 | 0.0972 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0123 | 0.0102 | 0.0064 | 0.6738 | 0.154 | 0.6975 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 96.1916 | 2.0926 | 0.6425 | 0.102 | 0.0979 | 0.0014 | 0.018 | 0.0125 | 0.0101 | 0.0076 | 0.6678 | 0.156 | 0.6978 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.7 | 0
29 | 96.1807 | 2.0944 | 0.6479 | 0.1018 | 0.0983 | 0.0014 | 0.0179 | 0.0124 | 0.0101 | 0.0063 | 0.6716 | 0.1572 | 0.6979 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.6 | 0
30 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
31 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8174.6681 | 34.2257 | 9.5071 | 9065.4678 | 37.9553 | 10.5431
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Тарапата О.І. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці АВ і ТМ | [8 empty] | Шмата С.П. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №802
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №802 |  | 9065.4678 | 37.9553 | 10.5431
Тернопільська | Маяк (Котівка) УПУ | 9065.8977 | 37.9571 | 10.5436
Тернопільська | Товсте УПУ | 9065.8261 | 37.9568 | 10.5436
Тернопільська | Хоростів УПУ | 9065.2051 | 37.9542 | 10.5428
Хмельницька | Боднарівка УПУ | 9065.9216 | 37.9572 | 10.5437
Хмельницька | Зіньків УПУ | 9065.8499 | 37.9569 | 10.5436
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Тарапата О.І.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Начальник дільниці АВ і ТМ |  | Шмата С.П.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис