## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №231 | [18 empty] | Маршрут №231
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Шепетівкагаз", ПАТ "Рівнегаз", ТОВ "Церсаніт-Інвест", ТОВ "Трансгаз"
Новоград-Волинський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № 184/15 чинне до 29.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7178 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
2 | 93.293 | 3.579 | 0.958 | 0.125 | 0.163 | 0.003 | 0.043 | 0.034 | 0.03 | 0.005 | 0.728 | 1.039 | 0.7238 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
3 | [12 empty] | 0.7238 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
4 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
5 | [12 empty] | 0.7238 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
6 | [12 empty] | 0.7238 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
7 | [12 empty] | 0.7238 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
8 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
9 | 92.561 | 3.877 | 1.033 | 0.13 | 0.176 | 0.003 | 0.048 | 0.037 | 0.039 | 0.005 | 0.835 | 1.256 | 0.7304 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
10 | [12 empty] | 0.7304 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
11 | [12 empty] | 0.7304 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
12 | [12 empty] | 0.7304 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
13 | [12 empty] | 0.7304 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
14 | [12 empty] | 0.7304 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
15 | [12 empty] | 0.7304 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
16 | 92.911 | 3.788 | 0.988 | 0.126 | 0.168 | 0.003 | 0.045 | 0.036 | 0.031 | 0.005 | 0.738 | 1.161 | 0.7271 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
17 | [12 empty] | 0.7271 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
18 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
19 | [12 empty] | 0.7271 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
20 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
21 | [12 empty] | 0.7271 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
22 | [12 empty] | 0.7271 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
23 | 95.538 | 2.555 | 0.753 | 0.116 | 0.123 | 0.002 | 0.028 | 0.02 | 0.008 | 0.005 | 0.487 | 0.365 | 0.7042 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
24 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
25 | [12 empty] | 0.7042 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
26 | [12 empty] | 0.7042 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
27 | [12 empty] | 0.7042 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
28 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
29 | [12 empty] | 0.7042 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
30 | 95.677 | 2.471 | 0.752 | 0.118 | 0.121 | 0.002 | 0.027 | 0.019 | 0.007 | 0.005 | 0.506 | 0.295 | 0.7029 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
31 | [12 empty] | 0.7029 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8256.7356 | 34.5693 | 9.6026 | 9151.7867 | 38.3167 | 10.6435
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Технік-лаборант 1 категорії | [8 empty] | Пилькевич І. Ф. | [10 empty] | .02.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології 1 категорії | [8 empty] | Корнійчук Ю. А. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №231
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №231 |  | 9151.7867 | 38.3167 | 10.6435
Житомирська | Ємільчине | 9151.5479 | 38.3157 | 10.6433
Житомирська | Ігнатпіль | 9151.5956 | 38.3159 | 10.6433
Житомирська | АГНКС ТОВ СВ Трансгаз (привязка !) | 9151.3329 | 38.3148 | 10.643
Житомирська | Бучмани | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433
Житомирська | Городниця | 9151.715 | 38.3164 | 10.6434
Житомирська | Десятини | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431
Житомирська | Коростень | 9151.5956 | 38.3159 | 10.6433
Житомирська | Кулеші | 9151.6673 | 38.3162 | 10.6434
Житомирська | Лугіни | 9151.5001 | 38.3155 | 10.6432
Житомирська | Нові Веледники | 9151.4045 | 38.3151 | 10.6431
Житомирська | Новоград-Волинський | 9151.6912 | 38.3163 | 10.6434
Житомирська | Овруч | 9151.9778 | 38.3175 | 10.6438
Житомирська | Олевськ | 9151.6912 | 38.3163 | 10.6434
Житомирська | Першотравневе | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433
Житомирська | Симаківка | 9152.336 | 38.319 | 10.6442
Житомирська | Симони | 9153.4108 | 38.3235 | 10.6454
Житомирська | ТОВ "Церсанiт-Iнвест" Житомир. обл.. (привязка !) | 9151.9778 | 38.3175 | 10.6438
Житомирська | Ходаки | 9151.8822 | 38.3171 | 10.6436
Житомирська | Чижівка | 9151.5956 | 38.3159 | 10.6433
Рівненська | Корець | 9152.2405 | 38.3186 | 10.6441
Хмельницька | Корчик | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433
Хмельницька | Міньківці | 9152.336 | 38.319 | 10.6442
Хмельницька | Манятин | 9152.4793 | 38.3196 | 10.6443
Хмельницька | Михайлючка | 9151.7628 | 38.3166 | 10.6435
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | .02.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Технік-лаборант 1 категорії |  | Пилькевич І. Ф. |  |  | .02.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології 1 категорії |  | Корнійчук Ю. А. |  |  | .02.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата