## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №256 | [18 empty] | Маршрут №256
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Коростень-Рокитне", "Рокитне-Дубровиця"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
2 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
3 | 93.3644 | 3.2087 | 0.8575 | 0.1119 | 0.1381 | 0.0032 | 0.0401 | 0.0263 | 0.0282 | 0.0091 | 1.4129 | 0.7995 | 0.7204 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
4 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
5 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
6 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
7 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
8 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
9 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
10 | 92.0599 | 3.8076 | 0.9627 | 0.1143 | 0.1548 | 0.0021 | 0.0424 | 0.0337 | 0.0366 | 0.0092 | 1.602 | 1.1746 | 0.7312 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
11 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
12 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
13 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
14 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
15 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
16 | 92.7148 | 3.5083 | 0.9188 | 0.1131 | 0.1456 | 0.0025 | 0.0389 | 0.0275 | 0.0348 | 0.0096 | 1.5132 | 0.9729 | 0.7257 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
17 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
18 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
19 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
20 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
21 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
22 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
23 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
24 | 91.7322 | 3.9708 | 1.0233 | 0.1208 | 0.1649 | 0.0027 | 0.047 | 0.0342 | 0.0278 | 0.0094 | 1.6399 | 1.2269 | 0.7339 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11650.903 | 48.78 | 13.55 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
26 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
27 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
28 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
29 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
30 | 92.4437 | 3.6397 | 0.9572 | 0.1188 | 0.1554 | 0.002 | 0.0413 | 0.0313 | 0.0297 | 0.0093 | 1.527 | 1.0447 | 0.7281 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
31 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8199.3648 | 34.3291 | 9.5359 | 9082.5692 | 38.0269 | 10.563
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №256
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №256 |  | 9082.5692 | 38.0269 | 10.563
Рівненська | Дубровиця | 9082.5692 | 38.0269 | 10.563
Рівненська | Карпилівка | 0 | 0 | 0
Рівненська | Рокитне | 9082.5692 | 38.0269 | 10.563
Рівненська | Федорівка | 9082.5453 | 38.0268 | 10.563
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата