## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №131 | [18 empty] | Маршрут №131
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
2 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
3 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
4 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
5 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
6 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
7 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
8 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
9 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | 17.1 | -2.1 |  |  | відсутні
10 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
11 | 92.2375 | 4.1649 | 1.0599 | 0.138 | 0.2266 | 0.0042 | 0.0622 | 0.0512 | 0.1014 | 0.0052 | 1.5048 | 0.4442 | 0.73 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 |  |  | <0,006 | <0,02
12 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
13 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
14 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
15 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
16 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | 14.9 | -3.6
17 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
18 | 92.5541 | 3.9987 | 1.0133 | 0.1335 | 0.2204 | 0.0044 | 0.062 | 0.0522 | 0.1239 | 0.0051 | 1.4485 | 0.3839 | 0.7279 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
19 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
20 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
21 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
22 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
23 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | 14.1 | -3.9
24 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
25 | 91.9847 | 4.1942 | 1.0609 | 0.1385 | 0.2262 | 0.0044 | 0.0637 | 0.0531 | 0.1292 | 0.0049 | 1.5311 | 0.6092 | 0.7331 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
26 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
27 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
28 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
29 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806 | 19.7 | 0.1
30 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
31 | 91.9629 | 4.0441 | 1.0284 | 0.135 | 0.22 | 0.0045 | 0.0617 | 0.0523 | 0.1272 | 0.005 | 1.4423 | 0.9165 | 0.7347 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8347.8314 | 34.9507 | 9.7085 | 9246.4174 | 38.7129 | 10.7536
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №131
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №131 |  | 9246.4174 | 38.7129 | 10.7536
Харківська | ГРС Киселі | 9246.4174 | 38.7129 | 10.7536
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата