## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу до радгоспу Азовський
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7790.389 | 32.6168 | 9.0602 | 8644.6691 | 36.1935 | 10.0538 | 11494.4589 | 48.125 | 13.3681
2 | [13 empty] | 7790.389 | 32.6168 | 9.0602 | 8644.6691 | 36.1935 | 10.0538 | 11494.4589 | 48.125 | 13.3681
3 | [13 empty] | 7790.389 | 32.6168 | 9.0602 | 8644.6691 | 36.1935 | 10.0538 | 11494.4589 | 48.125 | 13.3681
4 | 97.4788 | 0.0258 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0015 | 0.002 | 0.0003 | 0.0032 | 0.019 | 2.4284 | 0.0401 | 0.6812 | 7788.9081 | 32.6106 | 9.0585 | 8643.0449 | 36.1867 | 10.0519 | 11492.7154 | 48.1177 | 13.366 | 29.5 | 3.8 | <0,0001 | 0.004
5 | [13 empty] | 7788.9081 | 32.6106 | 9.0585 | 8643.0449 | 36.1867 | 10.0519 | 11492.7154 | 48.1177 | 13.366
6 | [13 empty] | 7788.9081 | 32.6106 | 9.0585 | 8643.0449 | 36.1867 | 10.0519 | 11492.7154 | 48.1177 | 13.366
7 | [13 empty] | 7788.9081 | 32.6106 | 9.0585 | 8643.0449 | 36.1867 | 10.0519 | 11492.7154 | 48.1177 | 13.366
8 | [13 empty] | 7788.9081 | 32.6106 | 9.0585 | 8643.0449 | 36.1867 | 10.0519 | 11492.7154 | 48.1177 | 13.366
9 | [13 empty] | 7788.9081 | 32.6106 | 9.0585 | 8643.0449 | 36.1867 | 10.0519 | 11492.7154 | 48.1177 | 13.366
10 | [13 empty] | 7788.9081 | 32.6106 | 9.0585 | 8643.0449 | 36.1867 | 10.0519 | 11492.7154 | 48.1177 | 13.366 | * | *
11 | 97.4711 | 0.0259 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0002 | 0.0068 | 0.0175 | 2.4337 | 0.0398 | 0.6813 | 7789.768 | 32.6142 | 9.0595 | 8643.9525 | 36.1905 | 10.0529 | 11492.8826 | 48.1184 | 13.3662 | * | *
12 | [13 empty] | 7789.768 | 32.6142 | 9.0595 | 8643.9525 | 36.1905 | 10.0529 | 11492.8826 | 48.1184 | 13.3662 | * | *
13 | [13 empty] | 7789.768 | 32.6142 | 9.0595 | 8643.9525 | 36.1905 | 10.0529 | 11492.8826 | 48.1184 | 13.3662
14 | [13 empty] | 7789.768 | 32.6142 | 9.0595 | 8643.9525 | 36.1905 | 10.0529 | 11492.8826 | 48.1184 | 13.3662
15 | [13 empty] | 7789.768 | 32.6142 | 9.0595 | 8643.9525 | 36.1905 | 10.0529 | 11492.8826 | 48.1184 | 13.3662 | * | *
16 | [13 empty] | 7789.768 | 32.6142 | 9.0595 | 8643.9525 | 36.1905 | 10.0529 | 11492.8826 | 48.1184 | 13.3662 | * | *
17 | [13 empty] | 7789.768 | 32.6142 | 9.0595 | 8643.9525 | 36.1905 | 10.0529 | 11492.8826 | 48.1184 | 13.3662 | * | *
18 | 97.5412 | 0.0253 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0018 | 4e-05 | 0.0091 | 0.018 | 2.3638 | 0.0389 | 0.681 | 7795.7869 | 32.6394 | 9.0665 | 8650.6402 | 36.2185 | 10.0607 | 11504.4188 | 48.1667 | 13.3796 | * | *
19 | [13 empty] | 7795.7869 | 32.6394 | 9.0665 | 8650.6402 | 36.2185 | 10.0607 | 11504.4188 | 48.1667 | 13.3796 | * | *
20 | [13 empty] | 7795.7869 | 32.6394 | 9.0665 | 8650.6402 | 36.2185 | 10.0607 | 11504.4188 | 48.1667 | 13.3796
21 | [13 empty] | 7795.7869 | 32.6394 | 9.0665 | 8650.6402 | 36.2185 | 10.0607 | 11504.4188 | 48.1667 | 13.3796
22 | [13 empty] | 7795.7869 | 32.6394 | 9.0665 | 8650.6402 | 36.2185 | 10.0607 | 11504.4188 | 48.1667 | 13.3796 | * | *
23 | [13 empty] | 7795.7869 | 32.6394 | 9.0665 | 8650.6402 | 36.2185 | 10.0607 | 11504.4188 | 48.1667 | 13.3796
24 | [13 empty] | 7795.7869 | 32.6394 | 9.0665 | 8650.6402 | 36.2185 | 10.0607 | 11504.4188 | 48.1667 | 13.3796
25 | 97.397 | 0.0268 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0017 | 0.0019 | 8e-05 | 0.0053 | 0.022 | 2.502 | 0.0415 | 0.6817 | 7783.4863 | 32.5879 | 9.0522 | 8637.0021 | 36.1614 | 10.0448 | 11480.6059 | 48.067 | 13.3519 | 25.7 | 1.1 |  |  | відсутні
26 | [13 empty] | 7783.4863 | 32.5879 | 9.0522 | 8637.0021 | 36.1614 | 10.0448 | 11480.6059 | 48.067 | 13.3519
27 | [13 empty] | 7783.4863 | 32.5879 | 9.0522 | 8637.0021 | 36.1614 | 10.0448 | 11480.6059 | 48.067 | 13.3519
28 | [13 empty] | 7783.4863 | 32.5879 | 9.0522 | 8637.0021 | 36.1614 | 10.0448 | 11480.6059 | 48.067 | 13.3519
29 | [13 empty] | 7783.4863 | 32.5879 | 9.0522 | 8637.0021 | 36.1614 | 10.0448 | 11480.6059 | 48.067 | 13.3519
30 | [13 empty] | 7783.4863 | 32.5879 | 9.0522 | 8637.0021 | 36.1614 | 10.0448 | 11480.6059 | 48.067 | 13.3519
31 | [13 empty] | 7783.4863 | 32.5879 | 9.0522 | 8637.0021 | 36.1614 | 10.0448 | 11480.6059 | 48.067 | 13.3519
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7789.4575 | 32.6129 | 9.0591 | 8643.6182 | 36.1891 | 10.0525
Середньозважене значення теплоти згоряння:
* - | прилад на технічному обслуговуванні
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8643.6182 | 36.1891 | 10.0525
Херсонська | Щасливцеве | 8643.6182 | 36.1891 | 10.0525
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата