## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Коростишівгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРФЛОРА ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8230.5581 | 34.4597 | 9.5721 | 9113.7624 | 38.1575 | 10.5993 | 11599.5989 | 48.5652 | 13.4903
2 | [13 empty] | 8230.5581 | 34.4597 | 9.5721 | 9113.7624 | 38.1575 | 10.5993 | 11599.5989 | 48.5652 | 13.4903
3 | [13 empty] | 8230.5581 | 34.4597 | 9.5721 | 9113.7624 | 38.1575 | 10.5993 | 11599.5989 | 48.5652 | 13.4903
4 | [13 empty] | 8230.5581 | 34.4597 | 9.5721 | 9113.7624 | 38.1575 | 10.5993 | 11599.5989 | 48.5652 | 13.4903
5 | 89.658 | 5.0934 | 1.0939 | 0.1206 | 0.1868 | 0.0039 | 0.0502 | 0.0393 | 0.0803 | 0.0066 | 1.6079 | 2.0591 | 0.753 | 8250.4539 | 34.543 | 9.5953 | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224 | 11551.7103 | 48.3647 | 13.4346 | -17.3 | -15.7
6 | [13 empty] | 8250.4539 | 34.543 | 9.5953 | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224 | 11551.7103 | 48.3647 | 13.4346
7 | [13 empty] | 8250.4539 | 34.543 | 9.5953 | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224 | 11551.7103 | 48.3647 | 13.4346 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
8 | [13 empty] | 8250.4539 | 34.543 | 9.5953 | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224 | 11551.7103 | 48.3647 | 13.4346
9 | [13 empty] | 8250.4539 | 34.543 | 9.5953 | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224 | 11551.7103 | 48.3647 | 13.4346
10 | [13 empty] | 8250.4539 | 34.543 | 9.5953 | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224 | 11551.7103 | 48.3647 | 13.4346
11 | [13 empty] | 8250.4539 | 34.543 | 9.5953 | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224 | 11551.7103 | 48.3647 | 13.4346
12 | 90.0979 | 4.8226 | 1.0453 | 0.1215 | 0.1867 | 0.0041 | 0.0498 | 0.0377 | 0.0726 | 0.0061 | 1.6004 | 1.9552 | 0.7493 | 8233.7108 | 34.4729 | 9.5758 | 9116.0792 | 38.1672 | 10.602 | 11557.6576 | 48.3896 | 13.4416 | -17.3 | -14.9
13 | [13 empty] | 8233.7108 | 34.4729 | 9.5758 | 9116.0792 | 38.1672 | 10.602 | 11557.6576 | 48.3896 | 13.4416
14 | [13 empty] | 8233.7108 | 34.4729 | 9.5758 | 9116.0792 | 38.1672 | 10.602 | 11557.6576 | 48.3896 | 13.4416
15 | [13 empty] | 8233.7108 | 34.4729 | 9.5758 | 9116.0792 | 38.1672 | 10.602 | 11557.6576 | 48.3896 | 13.4416
16 | [13 empty] | 8233.7108 | 34.4729 | 9.5758 | 9116.0792 | 38.1672 | 10.602 | 11557.6576 | 48.3896 | 13.4416
17 | [13 empty] | 8233.7108 | 34.4729 | 9.5758 | 9116.0792 | 38.1672 | 10.602 | 11557.6576 | 48.3896 | 13.4416
18 | [13 empty] | 8233.7108 | 34.4729 | 9.5758 | 9116.0792 | 38.1672 | 10.602 | 11557.6576 | 48.3896 | 13.4416
19 | 89.9256 | 4.8751 | 1.0368 | 0.119 | 0.1817 | 0.0038 | 0.0479 | 0.0366 | 0.0684 | 0.0105 | 1.6622 | 2.0324 | 0.7504 | 8220.9565 | 34.4195 | 9.561 | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856 | 11531.2651 | 48.2791 | 13.4109 | -17 | -13.4
20 | [13 empty] | 8220.9565 | 34.4195 | 9.561 | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856 | 11531.2651 | 48.2791 | 13.4109
21 | [13 empty] | 8220.9565 | 34.4195 | 9.561 | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856 | 11531.2651 | 48.2791 | 13.4109
22 | [13 empty] | 8220.9565 | 34.4195 | 9.561 | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856 | 11531.2651 | 48.2791 | 13.4109
23 | [13 empty] | 8220.9565 | 34.4195 | 9.561 | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856 | 11531.2651 | 48.2791 | 13.4109
24 | [13 empty] | 8220.9565 | 34.4195 | 9.561 | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856 | 11531.2651 | 48.2791 | 13.4109
25 | [13 empty] | 8220.9565 | 34.4195 | 9.561 | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856 | 11531.2651 | 48.2791 | 13.4109
26 | 89.971 | 4.7513 | 1.1804 | 0.1385 | 0.216 | 0.0041 | 0.0579 | 0.0477 | 0.1296 | 0.0133 | 1.5732 | 1.9168 | 0.7529 | 8281.3367 | 34.6723 | 9.6312 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11595.1325 | 48.5465 | 13.4851
27 | [13 empty] | 8281.3367 | 34.6723 | 9.6312 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11595.1325 | 48.5465 | 13.4851
28 | [13 empty] | 8281.3367 | 34.6723 | 9.6312 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11595.1325 | 48.5465 | 13.4851
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8240.6612 | 34.502 | 9.5839 | 9123.4835 | 38.1982 | 10.6106
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [12 empty] | Карась О.С. | [6 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ | [12 empty] | Савченко О.М. | [6 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [7 empty] | підпис |  |  |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
| Начальник служби ГВ і М | [12 empty] | Власов Д.І. | [6 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [7 empty] | підпис |  |  |  |  | прізвище | [5 empty] | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9123.4835 | 38.1982 | 10.6106
Вінницька | АГНКС Вінниця 1 | 9123.364 | 38.1977 | 10.6105
Вінницька | АГНКС ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ" | 9125.0598 | 38.2048 | 10.6124
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Газпостачсервіс | 9123.7223 | 38.1992 | 10.6109
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Хімпром | 9122.2892 | 38.1932 | 10.6092
Вінницька | ГРС Війтівці | 9121.931 | 38.1917 | 10.6088
Вінницька | ГРС Вінниця Південна | 9123.2207 | 38.1971 | 10.6103
Вінницька | ГРС Вінниця Північна, місто | 9123.7462 | 38.1993 | 10.6109
Вінницька | ГРС Вінниця Східна | 9123.4118 | 38.1979 | 10.6105
Вінницька | ГРС Глухівці | 9122.9102 | 38.1958 | 10.6099
Вінницька | ГРС Гнівань | 9123.5551 | 38.1985 | 10.6107
Вінницька | ГРС Калинівка | 9123.4357 | 38.198 | 10.6106
Вінницька | ГРС Козятин | 9123.3163 | 38.1975 | 10.6104
Вінницька | ГРС Корделівка | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105
Вінницька | ГРС Ластівка | 9123.579 | 38.1986 | 10.6107
Вінницька | ГРС Люленці | 9123.7223 | 38.1992 | 10.6109
Вінницька | ГРС Махнівка | 9123.4596 | 38.1981 | 10.6106
Вінницька | ГРС Перемога | 9123.2446 | 38.1972 | 10.6103
Вінницька | ГРС Радівка | 9123.6984 | 38.1991 | 10.6109
Вінницька | ГРС Сальник | 9123.2685 | 38.1973 | 10.6104
Вінницька | ГРС Сальниця | 9123.5312 | 38.1984 | 10.6107
Вінницька | ГРС Сміла, Подорожнє | 9123.579 | 38.1986 | 10.6107
Вінницька | ГРС Турбів | 9123.2446 | 38.1972 | 10.6103
Вінницька | ГРС Хмільник | 9123.4357 | 38.198 | 10.6106
Вінницька | ГРС Хомутинці | 9123.4835 | 38.1982 | 10.6106
Вінницька | ТОВ "ЕКОСФЕРА" с.Калинівка | 9121.6682 | 38.1906 | 10.6085
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" | 9122.552 | 38.1943 | 10.6095
Житомирська | ГРС Андрушівка | 9123.5073 | 38.1983 | 10.6106
Житомирська | ГРС Андрушки, ТОВ "Сігнет-Центр" | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Андрушки, побут | 9123.6029 | 38.1987 | 10.6108
Житомирська | ГРС Бабичівка | 9123.7223 | 38.1992 | 10.6109
Житомирська | ГРС Баранівка | 9123.6029 | 38.1987 | 10.6108
Житомирська | ГРС Бердичів, АГНКС 1 | 9123.7701 | 38.1994 | 10.6109
Житомирська | ГРС Бердичів, Котельня ВРТП | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 1 | 9123.0535 | 38.1964 | 10.6101
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 2 | 9123.8895 | 38.1999 | 10.6111
Житомирська | ГРС Василівка | 9123.6506 | 38.1989 | 10.6108
Житомирська | ГРС Великі Коровинці | 9123.4835 | 38.1982 | 10.6106
Житомирська | ГРС Висока Піч | 9123.7223 | 38.1992 | 10.6109
Житомирська | ГРС Врублівка | 9123.6506 | 38.1989 | 10.6108
Житомирська | ГРС Вчорайше | 9123.6506 | 38.1989 | 10.6108
Житомирська | ГРС Галіївка | 9123.6506 | 38.1989 | 10.6108
Житомирська | ГРС Глубочиця | 9123.7701 | 38.1994 | 10.6109
Житомирська | ГРС Глубочиця, АГНКС ТОВ ТЕК "Ітера Україна" | 9123.1013 | 38.1966 | 10.6102
Житомирська | ГРС Гришківці | 9123.7462 | 38.1993 | 10.6109
Житомирська | ГРС Гуйва | 9123.6745 | 38.199 | 10.6108
Житомирська | ГРС Довбиш | 9123.0058 | 38.1962 | 10.6101
Житомирська | ГРС Житомир АГНКС 1 | 9119.5664 | 38.1818 | 10.6061
Житомирська | ГРС Житомир, місто | 9124.7255 | 38.2034 | 10.6121
Житомирська | ГРС Житомир, промрайон | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
Житомирська | ГРС Кам`яний Брід | 9123.4596 | 38.1981 | 10.6106
Житомирська | ГРС Коростишів | 9123.5312 | 38.1984 | 10.6107
Житомирська | ГРС Липне | 9123.4596 | 38.1981 | 10.6106
Житомирська | ГРС Любар, Філинці | 9123.6029 | 38.1987 | 10.6108
Житомирська | ГРС Миропіль | 9123.1252 | 38.1967 | 10.6102
Житомирська | ГРС Н.Чортория | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611
Житомирська | ГРС Озерянка | 9123.7223 | 38.1992 | 10.6109
Житомирська | ГРС Першотравенськ | 9123.5551 | 38.1985 | 10.6107
Житомирська | ГРС Попільня | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111
Житомирська | ГРС Рея | 9123.6268 | 38.1988 | 10.6108
Житомирська | ГРС Романів | 9123.7462 | 38.1993 | 10.6109
Житомирська | ГРС Сінгури | 9123.7462 | 38.1993 | 10.6109
Житомирська | ГРС Садки | 9123.8895 | 38.1999 | 10.6111
Житомирська | ГРС Сміла, Іванопіль | 9123.6029 | 38.1987 | 10.6108
Житомирська | ГРС Ст.Котельня | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611
Житомирська | ГРС Студениця | 9123.6984 | 38.1991 | 10.6109
Житомирська | ГРС Червоне | 9123.6268 | 38.1988 | 10.6108
Житомирська | ГРС Чуднів | 9123.1968 | 38.197 | 10.6103
Хмельницька | ГРС Н.Чортория Прислуч | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
Хмельницька | ГРС Полонне | 9123.794 | 38.1995 | 10.611
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Карась О.С. |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | підпис | прізвище |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | підпис | прізвище |  | дата