## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ТОВ "ЕКО-МЕТАН"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8233.3048 | 34.4712 | 9.5753 | 9116.6763 | 38.1697 | 10.6027 | 11600.8648 | 48.5705 | 13.4918
2 | [13 empty] | 8233.3048 | 34.4712 | 9.5753 | 9116.6763 | 38.1697 | 10.6027 | 11600.8648 | 48.5705 | 13.4918
3 | [13 empty] | 8233.3048 | 34.4712 | 9.5753 | 9116.6763 | 38.1697 | 10.6027 | 11600.8648 | 48.5705 | 13.4918
4 | [13 empty] | 8233.3048 | 34.4712 | 9.5753 | 9116.6763 | 38.1697 | 10.6027 | 11600.8648 | 48.5705 | 13.4918
5 | 89.6615 | 5.0871 | 1.0938 | 0.1211 | 0.1881 | 0.004 | 0.0512 | 0.0404 | 0.0809 | 0.0061 | 1.6078 | 2.058 | 0.753 | 8251.2182 | 34.5462 | 9.5962 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11552.403 | 48.3676 | 13.4354 | -17.1 | -13.8
6 | [13 empty] | 8251.2182 | 34.5462 | 9.5962 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11552.403 | 48.3676 | 13.4354
7 | [13 empty] | 8251.2182 | 34.5462 | 9.5962 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11552.403 | 48.3676 | 13.4354 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
8 | [13 empty] | 8251.2182 | 34.5462 | 9.5962 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11552.403 | 48.3676 | 13.4354
9 | [13 empty] | 8251.2182 | 34.5462 | 9.5962 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11552.403 | 48.3676 | 13.4354
10 | [13 empty] | 8251.2182 | 34.5462 | 9.5962 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11552.403 | 48.3676 | 13.4354
11 | [13 empty] | 8251.2182 | 34.5462 | 9.5962 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11552.403 | 48.3676 | 13.4354
12 | 90.0234 | 4.8544 | 1.0539 | 0.1229 | 0.1894 | 0.0041 | 0.0512 | 0.039 | 0.0793 | 0.0064 | 1.6097 | 1.9663 | 0.7501 | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9121.2383 | 38.1888 | 10.608 | 11558.0636 | 48.3913 | 13.442 | -16.4 | -12.7
13 | [13 empty] | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9121.2383 | 38.1888 | 10.608 | 11558.0636 | 48.3913 | 13.442
14 | [13 empty] | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9121.2383 | 38.1888 | 10.608 | 11558.0636 | 48.3913 | 13.442
15 | [13 empty] | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9121.2383 | 38.1888 | 10.608 | 11558.0636 | 48.3913 | 13.442
16 | [13 empty] | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9121.2383 | 38.1888 | 10.608 | 11558.0636 | 48.3913 | 13.442
17 | [13 empty] | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9121.2383 | 38.1888 | 10.608 | 11558.0636 | 48.3913 | 13.442
18 | [13 empty] | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9121.2383 | 38.1888 | 10.608 | 11558.0636 | 48.3913 | 13.442
19 | 89.8786 | 4.8881 | 1.0451 | 0.1202 | 0.1843 | 0.0039 | 0.0494 | 0.0405 | 0.0795 | 0.0102 | 1.6663 | 2.0338 | 0.7512 | 8227.9069 | 34.4486 | 9.5691 | 9109.3915 | 38.1392 | 10.5942 | 11535.015 | 48.2948 | 13.4152 | -17.2 | -13.9
20 | [13 empty] | 8227.9069 | 34.4486 | 9.5691 | 9109.3915 | 38.1392 | 10.5942 | 11535.015 | 48.2948 | 13.4152
21 | [13 empty] | 8227.9069 | 34.4486 | 9.5691 | 9109.3915 | 38.1392 | 10.5942 | 11535.015 | 48.2948 | 13.4152
22 | [13 empty] | 8227.9069 | 34.4486 | 9.5691 | 9109.3915 | 38.1392 | 10.5942 | 11535.015 | 48.2948 | 13.4152
23 | [13 empty] | 8227.9069 | 34.4486 | 9.5691 | 9109.3915 | 38.1392 | 10.5942 | 11535.015 | 48.2948 | 13.4152
24 | [13 empty] | 8227.9069 | 34.4486 | 9.5691 | 9109.3915 | 38.1392 | 10.5942 | 11535.015 | 48.2948 | 13.4152
25 | [13 empty] | 8227.9069 | 34.4486 | 9.5691 | 9109.3915 | 38.1392 | 10.5942 | 11535.015 | 48.2948 | 13.4152
26 | 89.9443 | 4.7585 | 1.1901 | 0.1376 | 0.2204 | 0.0042 | 0.0591 | 0.0484 | 0.1126 | 0.0169 | 1.5884 | 1.9194 | 0.7528 | 8277.1569 | 34.6548 | 9.6263 | 9162.7497 | 38.3626 | 10.6563 | 11590.2123 | 48.5259 | 13.4794
27 | [13 empty] | 8277.1569 | 34.6548 | 9.6263 | 9162.7497 | 38.3626 | 10.6563 | 11590.2123 | 48.5259 | 13.4794
28 | [13 empty] | 8277.1569 | 34.6548 | 9.6263 | 9162.7497 | 38.3626 | 10.6563 | 11590.2123 | 48.5259 | 13.4794
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8243.6229 | 34.5144 | 9.5873 | 9126.6123 | 38.2113 | 10.6143
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [12 empty] | Карась О.С. | [6 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ | [12 empty] | Савченко О.М. | [6 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [7 empty] | підпис |  |  |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
| Начальник служби ГВ і М | [12 empty] | Власов Д.І. | [6 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [7 empty] | підпис |  |  |  |  | прізвище | [5 empty] | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9126.6123 | 38.2113 | 10.6143
Вінницька | ГРС Краснопіль, Лип`ятин | 9126.7795 | 38.212 | 10.6144
Вінницька | ГРС Райгородок Тернівка | 9126.8512 | 38.2123 | 10.6145
Житомирська | АГНКС ТОВ "ЕКО-МЕТАН" | 9126.3257 | 38.2101 | 10.6139
Житомирська | ГРС Березівка | 9126.6362 | 38.2114 | 10.6143
Житомирська | ГРС Краснопіль, Безпечна | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142
Житомирська | ГРС Маркуші | 9126.6601 | 38.2115 | 10.6143
Житомирська | ГРС Райгородок побут | 9126.5885 | 38.2112 | 10.6142
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Карась О.С. |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | підпис | прізвище |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | підпис | прізвище |  | дата