## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 811 | [18 empty] | Маршрут № 811
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (АЧБ)
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
2 | 96.3553 | 1.9749 | 0.6221 | 0.1039 | 0.0904 | 0.0014 | 0.0171 | 0.012 | 0.0086 | 0.008 | 0.6574 | 0.149 | 0.6965 | 8166.5474 | 34.1917 | 9.4977 | 9056.7738 | 37.9189 | 10.533 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397 | -13.1 |  | 0 | 0 | 0
3 | [13 empty] | 8166.5474 | 34.1917 | 9.4977 | 9056.7738 | 37.9189 | 10.533 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397
4 | [13 empty] | 8166.5474 | 34.1917 | 9.4977 | 9056.7738 | 37.9189 | 10.533 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397
5 | [13 empty] | 8166.5474 | 34.1917 | 9.4977 | 9056.7738 | 37.9189 | 10.533 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397
6 | [13 empty] | 8166.5474 | 34.1917 | 9.4977 | 9056.7738 | 37.9189 | 10.533 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397
7 | [13 empty] | 8166.5474 | 34.1917 | 9.4977 | 9056.7738 | 37.9189 | 10.533 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397
8 | [13 empty] | 8166.5474 | 34.1917 | 9.4977 | 9056.7738 | 37.9189 | 10.533 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397
9 | [13 empty] | 8166.5474 | 34.1917 | 9.4977 | 9056.7738 | 37.9189 | 10.533 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397
10 | [13 empty] | 8166.5474 | 34.1917 | 9.4977 | 9056.7738 | 37.9189 | 10.533 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397
11 | [13 empty] | 8166.5474 | 34.1917 | 9.4977 | 9056.7738 | 37.9189 | 10.533 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397
12 | [13 empty] | 8166.5474 | 34.1917 | 9.4977 | 9056.7738 | 37.9189 | 10.533 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397
13 | 95.6052 | 2.4518 | 0.7924 | 0.133 | 0.1148 | 0.0015 | 0.0227 | 0.0159 | 0.0123 | 0.0076 | 0.6636 | 0.1793 | 0.703 | 8228.0741 | 34.4493 | 9.5693 | 9122.5758 | 38.1944 | 10.6096 | 11940.8619 | 49.994 | 13.8872 | -13.4
14 | [13 empty] | 8228.0741 | 34.4493 | 9.5693 | 9122.5758 | 38.1944 | 10.6096 | 11940.8619 | 49.994 | 13.8872
15 | [13 empty] | 8228.0741 | 34.4493 | 9.5693 | 9122.5758 | 38.1944 | 10.6096 | 11940.8619 | 49.994 | 13.8872
16 | [13 empty] | 8228.0741 | 34.4493 | 9.5693 | 9122.5758 | 38.1944 | 10.6096 | 11940.8619 | 49.994 | 13.8872
17 | [13 empty] | 8228.0741 | 34.4493 | 9.5693 | 9122.5758 | 38.1944 | 10.6096 | 11940.8619 | 49.994 | 13.8872
18 | [13 empty] | 8228.0741 | 34.4493 | 9.5693 | 9122.5758 | 38.1944 | 10.6096 | 11940.8619 | 49.994 | 13.8872
19 | [13 empty] | 8228.0741 | 34.4493 | 9.5693 | 9122.5758 | 38.1944 | 10.6096 | 11940.8619 | 49.994 | 13.8872
20 | [13 empty] | 8228.0741 | 34.4493 | 9.5693 | 9122.5758 | 38.1944 | 10.6096 | 11940.8619 | 49.994 | 13.8872
21 | [13 empty] | 8228.0741 | 34.4493 | 9.5693 | 9122.5758 | 38.1944 | 10.6096 | 11940.8619 | 49.994 | 13.8872
22 | [13 empty] | 8228.0741 | 34.4493 | 9.5693 | 9122.5758 | 38.1944 | 10.6096 | 11940.8619 | 49.994 | 13.8872
23 | 95.612 | 2.4426 | 0.7888 | 0.1329 | 0.1146 | 0.0015 | 0.0227 | 0.016 | 0.0125 | 0.0094 | 0.6698 | 0.1771 | 0.7029 | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077 | 11939.4288 | 49.988 | 13.8856 | -13.7
24 | [13 empty] | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077 | 11939.4288 | 49.988 | 13.8856
25 | [13 empty] | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077 | 11939.4288 | 49.988 | 13.8856
26 | [13 empty] | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077 | 11939.4288 | 49.988 | 13.8856
27 | [13 empty] | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077 | 11939.4288 | 49.988 | 13.8856
28 | [13 empty] | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077 | 11939.4288 | 49.988 | 13.8856
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8203.0669 | 34.3446 | 9.5402 | 9095.849 | 38.0825 | 10.5785
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер САВ і ТМ | [8 empty] | Черній С.П. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 811
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 811 |  | 9095.849 | 38.0825 | 10.5785
Вінницька | Могилів-Подільський | 9095.849 | 38.0825 | 10.5785
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер САВ і ТМ |  | Черній С.П. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата