## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №523 | [18 empty] | Маршрут №523
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз", ДП "Укравтогаз" та ТОВ "ЄВРО ПАУЕР"
ГКС Ужгород п/м Закарпатського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № РВ-0033-13 чинне до 26.06.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.1954 | 2.9189 | 0.7737 | 0.1237 | 0.1191 | 0.0018 | 0.0241 | 0.0151 | 0.0142 |  | 0.644 | 0.17 | 0.7053 | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9154.6767 | 38.3288 | 10.6469 | 11963.6717 | 50.0895 | 13.9138
2 | 95.2167 | 2.9046 | 0.7688 | 0.1229 | 0.1183 | 0.0018 | 0.0239 | 0.0148 | 0.0143 |  | 0.6445 | 0.1694 | 0.7051 | 8255.8996 | 34.5658 | 9.6016 | 9152.5988 | 38.3201 | 10.6445 | 11962.573 | 50.0849 | 13.9125
3 | 95.2075 | 2.9109 | 0.7713 | 0.1232 | 0.1186 | 0.0018 | 0.0239 | 0.0148 | 0.0145 |  | 0.6431 | 0.1704 | 0.7052 | 8256.8072 | 34.5696 | 9.6027 | 9153.578 | 38.3242 | 10.6456 | 11963.0985 | 50.0871 | 13.9131
4 | 95.1872 | 2.9291 | 0.7758 | 0.1241 | 0.1194 | 0.0018 | 0.0241 | 0.015 | 0.0142 |  | 0.6435 | 0.1658 | 0.7053 | 8259.1718 | 34.5795 | 9.6054 | 9156.1098 | 38.3348 | 10.6486 | 11965.2242 | 50.096 | 13.9156
5 | 95.1687 | 2.9416 | 0.7796 | 0.1247 | 0.1199 | 0.0017 | 0.0241 | 0.0151 | 0.0138 |  | 0.6454 | 0.1654 | 0.7054 | 8260.3899 | 34.5846 | 9.6068 | 9157.4235 | 38.3403 | 10.6501 | 11965.8213 | 50.0985 | 13.9163
6 | 95.1361 | 2.9691 | 0.7871 | 0.1256 | 0.1213 | 0.0022 | 0.0244 | 0.0146 | 0.0141 |  | 0.6436 | 0.1619 | 0.7057 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9161.3644 | 38.3568 | 10.6547 | 11968.8069 | 50.111 | 13.9197
7 | 95.1406 | 2.9693 | 0.7861 | 0.1254 | 0.1209 | 0.004 | 0.0244 | 0.0135 | 0.0141 |  | 0.6415 | 0.1602 | 0.7056 | 8264.307 | 34.601 | 9.6114 | 9161.6271 | 38.3579 | 10.655 | 11969.4518 | 50.1137 | 13.9205 | -14.6 | -16.8 | 0.0002 | 0.0003
8 | 95.1769 | 2.9325 | 0.7779 | 0.1243 | 0.1195 | 0.0022 | 0.024 | 0.0142 | 0.014 |  | 0.6441 | 0.1704 | 0.7054 | 8259.1001 | 34.5792 | 9.6053 | 9156.0382 | 38.3345 | 10.6485 | 11964.3644 | 50.0924 | 13.9146
9 | 95.6157 | 2.6277 | 0.6873 | 0.1097 | 0.1051 | 0.0022 | 0.021 | 0.0125 | 0.012 |  | 0.653 | 0.1538 | 0.7017 | 8222.2462 | 34.4249 | 9.5625 | 9116.5808 | 38.1693 | 10.6026 | 11944.0147 | 50.0072 | 13.8909
10 | 95.8544 | 2.4622 | 0.6372 | 0.1016 | 0.0971 | 0.0022 | 0.0194 | 0.0116 | 0.0108 |  | 0.659 | 0.1445 | 0.6997 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9094.8458 | 38.0783 | 10.5773 | 11932.7173 | 49.9599 | 13.8778
11 | 95.9081 | 2.4167 | 0.626 | 0.0998 | 0.0952 | 0.0017 | 0.0191 | 0.0116 | 0.0106 |  | 0.6622 | 0.149 | 0.6993 | 8196.1643 | 34.3157 | 9.5321 | 9088.612 | 38.0522 | 10.5701 | 11928.1076 | 49.9406 | 13.8724
12 | 95.9596 | 2.3813 | 0.6169 | 0.0986 | 0.0942 | 0.0018 | 0.0189 | 0.0114 | 0.0103 |  | 0.6615 | 0.1455 | 0.6989 | 8192.6054 | 34.3008 | 9.528 | 9084.8143 | 38.0363 | 10.5656 | 11926.6267 | 49.9344 | 13.8707
13 | 96.002 | 2.3534 | 0.6076 | 0.0971 | 0.0926 | 0.002 | 0.0185 | 0.0112 | 0.0102 |  | 0.6638 | 0.1416 | 0.6985 | 8189.0705 | 34.286 | 9.5239 | 9081.0405 | 38.0205 | 10.5613 | 11924.907 | 49.9272 | 13.8687
14 | 95.9059 | 2.42 | 0.6259 | 0.1002 | 0.0959 | 0.0017 | 0.0194 | 0.0115 | 0.0106 |  | 0.6644 | 0.1445 | 0.6993 | 8196.7852 | 34.3183 | 9.5329 | 9089.3046 | 38.0551 | 10.5709 | 11928.9913 | 49.9443 | 13.8734 | -14.2 | -16.4 |  |  | 0
15 | 95.904 | 2.4241 | 0.6278 | 0.1005 | 0.096 | 0.0019 | 0.0192 | 0.0114 | 0.0102 |  | 0.6615 | 0.1434 | 0.6993 | 8197.5257 | 34.3214 | 9.5337 | 9090.0928 | 38.0584 | 10.5718 | 11929.9467 | 49.9483 | 13.8745
16 | 95.8748 | 2.4478 | 0.6347 | 0.1013 | 0.0968 | 0.0024 | 0.0193 | 0.0113 | 0.01 |  | 0.6597 | 0.1419 | 0.6995 | 8200.4874 | 34.3338 | 9.5372 | 9093.2933 | 38.0718 | 10.5755 | 11932.1918 | 49.9577 | 13.8771
17 | 95.7898 | 2.5076 | 0.653 | 0.104 | 0.0995 | 0.0021 | 0.0199 | 0.0116 | 0.0106 |  | 0.6572 | 0.1447 | 0.7002 | 8207.7722 | 34.3643 | 9.5456 | 9101.0797 | 38.1044 | 10.5846 | 11936.3716 | 49.9752 | 13.882
18 | 95.7405 | 2.5471 | 0.66 | 0.1047 | 0.1 | 0.0026 | 0.0199 | 0.0113 | 0.0105 |  | 0.6577 | 0.1457 | 0.7006 | 8211.2832 | 34.379 | 9.5497 | 9104.8296 | 38.1201 | 10.5889 | 11938.2585 | 49.9831 | 13.8842
19 | 95.7435 | 2.5316 | 0.6603 | 0.1048 | 0.1005 | 0.0022 | 0.02 | 0.0117 | 0.0106 |  | 0.6582 | 0.1566 | 0.7006 | 8209.5874 | 34.3719 | 9.5478 | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868 | 11935.3685 | 49.971 | 13.8808
20 | 95.778 | 2.504 | 0.653 | 0.1035 | 0.0991 | 0.0017 | 0.0197 | 0.0119 | 0.0107 |  | 0.6593 | 0.1591 | 0.7004 | 8206.0525 | 34.3571 | 9.5436 | 9099.1928 | 38.0965 | 10.5824 | 11932.6934 | 49.9598 | 13.8777
21 | 95.8352 | 2.4655 | 0.6415 | 0.1016 | 0.097 | 0.0018 | 0.0191 | 0.0115 | 0.0103 |  | 0.6584 | 0.1581 | 0.6999 | 8201.2994 | 34.3372 | 9.5381 | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764 | 11930.09 | 49.9489 | 13.8747 | -14.8 | -17
22 | 95.8458 | 2.4582 | 0.6369 | 0.1007 | 0.0963 | 0.0016 | 0.0191 | 0.0114 | 0.0102 |  | 0.6642 | 0.1556 | 0.6997 | 8199.6036 | 34.3301 | 9.5361 | 9092.2663 | 38.0675 | 10.5743 | 11928.8719 | 49.9438 | 13.8733
23 | 95.8356 | 2.4675 | 0.6399 | 0.1009 | 0.0967 | 0.0017 | 0.019 | 0.011 | 0.0101 |  | 0.6647 | 0.1529 | 0.6998 | 8200.7262 | 34.3348 | 9.5374 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757 | 11929.9228 | 49.9482 | 13.8745
24 | 95.8697 | 2.4434 | 0.6324 | 0.1 | 0.0961 | 0.0019 | 0.019 | 0.0111 | 0.01 |  | 0.6668 | 0.1496 | 0.6995 | 8198.0989 | 34.3238 | 9.5344 | 9090.666 | 38.0608 | 10.5724 | 11928.6569 | 49.9429 | 13.873
25 | 95.9007 | 2.4225 | 0.6252 | 0.099 | 0.0956 | 0.0019 | 0.0191 | 0.0111 | 0.01 |  | 0.6697 | 0.1452 | 0.6993 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
26 | 95.9689 | 2.3738 | 0.6089 | 0.0963 | 0.0925 | 0.0017 | 0.0186 | 0.0106 | 0.0099 |  | 0.6766 | 0.1422 | 0.6986 | 8189.0228 | 34.2858 | 9.5238 | 9080.945 | 38.0201 | 10.5611 | 11923.3545 | 49.9207 | 13.8669
27 | 95.8994 | 2.4278 | 0.6284 | 0.0997 | 0.0959 | 0.002 | 0.0191 | 0.011 | 0.0103 | 0.0047 | 0.6539 | 0.1478 | 0.6993 | 8197.5018 | 34.3213 | 9.5337 | 9090.045 | 38.0582 | 10.5717 | 11929.5167 | 49.9465 | 13.874 | -13.8 | -16
28 | 95.8743 | 2.437 | 0.6354 | 0.1014 | 0.0976 | 0.0018 | 0.0194 | 0.012 | 0.0105 |  | 0.6585 | 0.1521 | 0.6996 | 8199.5559 | 34.3299 | 9.5361 | 9092.2663 | 38.0675 | 10.5743 | 11930.0422 | 49.9487 | 13.8746
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8216.0362 | 34.3989 | 9.5553 | 9109.9409 | 38.1415 | 10.5949
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Лукіта В.Ф. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Завадяк О.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Водянчук М.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №523
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №523 |  | 9109.9409 | 38.1415 | 10.5949
Закарпатська | АГНКС ГРС Ужгород | 9111.5412 | 38.1482 | 10.5967
Закарпатська | АГНКС Ужгород ТОВ "ЄВРО ПАУЕР" | 9111.3023 | 38.1472 | 10.5964
Закарпатська | ГРС Прогрес м.Геївці | 9110.0603 | 38.142 | 10.595
Закарпатська | ГРС м.Ужгород - лінія на місто | 9109.511 | 38.1397 | 10.5944
Закарпатська | ГРС с.П.Комарівці (м.Ужгород) | 9111.0635 | 38.1462 | 10.5962
Закарпатська | ГРС с.Чоп | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946
Начальник Закарпатського ЛВУМГ |  | Лукіта В.Ф. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Завадяк О.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Водянчук М.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата