## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №217 | [18 empty] | Маршрут №217
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8203.4491 | 34.3462 | 9.5406 | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731 | 11883.2045 | 49.7526 | 13.8202
2 | [13 empty] | 8203.4491 | 34.3462 | 9.5406 | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731 | 11883.2045 | 49.7526 | 13.8202
3 | [13 empty] | 8203.4491 | 34.3462 | 9.5406 | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731 | 11883.2045 | 49.7526 | 13.8202
4 | [13 empty] | 8203.4491 | 34.3462 | 9.5406 | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731 | 11883.2045 | 49.7526 | 13.8202
5 | [13 empty] | 8203.4491 | 34.3462 | 9.5406 | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731 | 11883.2045 | 49.7526 | 13.8202
6 | 95.4311 | 2.4587 | 0.7521 | 0.1162 | 0.1208 | 0.0011 | 0.024 | 0.0168 | 0.0057 | 0.0081 | 0.8055 | 0.26 | 0.7039 | 8201.5861 | 34.3384 | 9.5384 | 9089.3763 | 38.0554 | 10.5709 | 11890.0116 | 49.7811 | 13.8281
7 | [13 empty] | 8201.5861 | 34.3384 | 9.5384 | 9089.3763 | 38.0554 | 10.5709 | 11890.0116 | 49.7811 | 13.8281
8 | [13 empty] | 8201.5861 | 34.3384 | 9.5384 | 9089.3763 | 38.0554 | 10.5709 | 11890.0116 | 49.7811 | 13.8281
9 | [13 empty] | 8201.5861 | 34.3384 | 9.5384 | 9089.3763 | 38.0554 | 10.5709 | 11890.0116 | 49.7811 | 13.8281
10 | [13 empty] | 8201.5861 | 34.3384 | 9.5384 | 9089.3763 | 38.0554 | 10.5709 | 11890.0116 | 49.7811 | 13.8281
11 | [13 empty] | 8201.5861 | 34.3384 | 9.5384 | 9089.3763 | 38.0554 | 10.5709 | 11890.0116 | 49.7811 | 13.8281
12 | [13 empty] | 8201.5861 | 34.3384 | 9.5384 | 9089.3763 | 38.0554 | 10.5709 | 11890.0116 | 49.7811 | 13.8281
13 | 95.4888 | 2.4295 | 0.7425 | 0.1131 | 0.1168 | 0.0007 | 0.0232 | 0.0166 | 0.0063 | 0.0081 | 0.8014 | 0.2531 | 0.7033 | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9085.5308 | 38.0393 | 10.5665 | 11889.4145 | 49.7786 | 13.8274
14 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9085.5308 | 38.0393 | 10.5665 | 11889.4145 | 49.7786 | 13.8274
15 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9085.5308 | 38.0393 | 10.5665 | 11889.4145 | 49.7786 | 13.8274
16 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9085.5308 | 38.0393 | 10.5665 | 11889.4145 | 49.7786 | 13.8274
17 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9085.5308 | 38.0393 | 10.5665 | 11889.4145 | 49.7786 | 13.8274
18 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9085.5308 | 38.0393 | 10.5665 | 11889.4145 | 49.7786 | 13.8274
19 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9085.5308 | 38.0393 | 10.5665 | 11889.4145 | 49.7786 | 13.8274
20 | 95.4389 | 2.3674 | 0.7375 | 0.116 | 0.1189 | 0.0009 | 0.0238 | 0.0169 | 0.0069 | 0.0083 | 0.9497 | 0.2148 | 0.7033 | 8185.9894 | 34.2731 | 9.5203 | 9072.3943 | 37.9843 | 10.5512 | 11872.2176 | 49.7066 | 13.8074
21 | [13 empty] | 8185.9894 | 34.2731 | 9.5203 | 9072.3943 | 37.9843 | 10.5512 | 11872.2176 | 49.7066 | 13.8074 |  |  | <0,0001 | <0,0001 | не вияв.
22 | [13 empty] | 8185.9894 | 34.2731 | 9.5203 | 9072.3943 | 37.9843 | 10.5512 | 11872.2176 | 49.7066 | 13.8074
23 | [13 empty] | 8185.9894 | 34.2731 | 9.5203 | 9072.3943 | 37.9843 | 10.5512 | 11872.2176 | 49.7066 | 13.8074
24 | [13 empty] | 8185.9894 | 34.2731 | 9.5203 | 9072.3943 | 37.9843 | 10.5512 | 11872.2176 | 49.7066 | 13.8074
25 | [13 empty] | 8185.9894 | 34.2731 | 9.5203 | 9072.3943 | 37.9843 | 10.5512 | 11872.2176 | 49.7066 | 13.8074
26 | [13 empty] | 8185.9894 | 34.2731 | 9.5203 | 9072.3943 | 37.9843 | 10.5512 | 11872.2176 | 49.7066 | 13.8074
27 | 95.0054 | 2.5607 | 0.7526 | 0.1109 | 0.1215 | 0.0007 | 0.0263 | 0.01902 | 0.0068 | 0.0084 | 1.0098 | 0.3779 | 0.7069 | 8182.765 | 34.2596 | 9.5166 | 9068.2145 | 37.9668 | 10.5463 | 11836.749 | 49.5581 | 13.7661
28 | [13 empty] | 8182.765 | 34.2596 | 9.5166 | 9068.2145 | 37.9668 | 10.5463 | 11836.749 | 49.5581 | 13.7661
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8194.9939 | 34.3108 | 9.5308 | 9082.1392 | 38.0251 | 10.5625
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №217
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №217 |  | 9082.1392 | 38.0251 | 10.5625
Івано-Франківська | Озеряни | 9082.187 | 38.0253 | 10.5626
Івано-Франківська | Чагрів | 9082.0437 | 38.0247 | 10.5624
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата