## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №401 | [18 empty] | Маршрут №401
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8161.1972 | 34.1693 | 9.4915 | 9046.9095 | 37.8776 | 10.5216 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397
2 | [13 empty] | 8161.1972 | 34.1693 | 9.4915 | 9046.9095 | 37.8776 | 10.5216 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397 |  |  | 0,000211 | 0,000191 | 0,000
3 | [13 empty] | 8161.1972 | 34.1693 | 9.4915 | 9046.9095 | 37.8776 | 10.5216 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397
4 | [13 empty] | 8161.1972 | 34.1693 | 9.4915 | 9046.9095 | 37.8776 | 10.5216 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397
5 | [13 empty] | 8161.1972 | 34.1693 | 9.4915 | 9046.9095 | 37.8776 | 10.5216 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397
6 | [13 empty] | 8161.1972 | 34.1693 | 9.4915 | 9046.9095 | 37.8776 | 10.5216 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397
7 | 96.3113 | 1.9998 | 0.6221 | 0.0982 | 0.0947 | 0.0021 | 0.0177 | 0.0124 | 0.007 | 0.0039 | 0.6854 | 0.1454 | 0.6967 | 8165.6397 | 34.1879 | 9.4966 | 9051.6386 | 37.8974 | 10.5271 | 11901.2374 | 49.8281 | 13.8411 | -21.1 | -17.3
8 | [13 empty] | 8165.6397 | 34.1879 | 9.4966 | 9051.6386 | 37.8974 | 10.5271 | 11901.2374 | 49.8281 | 13.8411
9 | [13 empty] | 8165.6397 | 34.1879 | 9.4966 | 9051.6386 | 37.8974 | 10.5271 | 11901.2374 | 49.8281 | 13.8411 |  |  | 0,00194 | 0,000187 | 0,000
10 | [13 empty] | 8165.6397 | 34.1879 | 9.4966 | 9051.6386 | 37.8974 | 10.5271 | 11901.2374 | 49.8281 | 13.8411
11 | [13 empty] | 8165.6397 | 34.1879 | 9.4966 | 9051.6386 | 37.8974 | 10.5271 | 11901.2374 | 49.8281 | 13.8411
12 | [13 empty] | 8165.6397 | 34.1879 | 9.4966 | 9051.6386 | 37.8974 | 10.5271 | 11901.2374 | 49.8281 | 13.8411
13 | [13 empty] | 8165.6397 | 34.1879 | 9.4966 | 9051.6386 | 37.8974 | 10.5271 | 11901.2374 | 49.8281 | 13.8411
14 | 96.3949 | 1.9515 | 0.6038 | 0.0941 | 0.0891 | 0.0021 | 0.0161 | 0.0109 | 0.0046 | 0.0043 | 0.687 | 0.1416 | 0.6959 | 8157.2324 | 34.1527 | 9.4869 | 9042.6341 | 37.8597 | 10.5166 | 11896.5799 | 49.8086 | 13.8357 | -21 | -17.6
15 | [13 empty] | 8157.2324 | 34.1527 | 9.4869 | 9042.6341 | 37.8597 | 10.5166 | 11896.5799 | 49.8086 | 13.8357
16 | [13 empty] | 8157.2324 | 34.1527 | 9.4869 | 9042.6341 | 37.8597 | 10.5166 | 11896.5799 | 49.8086 | 13.8357
17 | [13 empty] | 8157.2324 | 34.1527 | 9.4869 | 9042.6341 | 37.8597 | 10.5166 | 11896.5799 | 49.8086 | 13.8357
18 | [13 empty] | 8157.2324 | 34.1527 | 9.4869 | 9042.6341 | 37.8597 | 10.5166 | 11896.5799 | 49.8086 | 13.8357
19 | [13 empty] | 8157.2324 | 34.1527 | 9.4869 | 9042.6341 | 37.8597 | 10.5166 | 11896.5799 | 49.8086 | 13.8357
20 | [13 empty] | 8157.2324 | 34.1527 | 9.4869 | 9042.6341 | 37.8597 | 10.5166 | 11896.5799 | 49.8086 | 13.8357
21 | 96.3048 | 1.9994 | 0.6227 | 0.0977 | 0.0936 | 0.0022 | 0.0178 | 0.012 | 0.0066 | 0.004 | 0.6899 | 0.1493 | 0.6967 | 8164.5411 | 34.1833 | 9.4954 | 9050.4205 | 37.8923 | 10.5256 | 11899.3983 | 49.8204 | 13.839 | -21.1 | -17.4
22 | [13 empty] | 8164.5411 | 34.1833 | 9.4954 | 9050.4205 | 37.8923 | 10.5256 | 11899.3983 | 49.8204 | 13.839
23 | [13 empty] | 8164.5411 | 34.1833 | 9.4954 | 9050.4205 | 37.8923 | 10.5256 | 11899.3983 | 49.8204 | 13.839
24 | [13 empty] | 8164.5411 | 34.1833 | 9.4954 | 9050.4205 | 37.8923 | 10.5256 | 11899.3983 | 49.8204 | 13.839
25 | [13 empty] | 8164.5411 | 34.1833 | 9.4954 | 9050.4205 | 37.8923 | 10.5256 | 11899.3983 | 49.8204 | 13.839
26 | [13 empty] | 8164.5411 | 34.1833 | 9.4954 | 9050.4205 | 37.8923 | 10.5256 | 11899.3983 | 49.8204 | 13.839
27 | [13 empty] | 8164.5411 | 34.1833 | 9.4954 | 9050.4205 | 37.8923 | 10.5256 | 11899.3983 | 49.8204 | 13.839
28 | 96.3476 | 1.9795 | 0.6181 | 0.0974 | 0.0941 | 0.0016 | 0.0173 | 0.0119 | 0.0067 | 0.0047 | 0.6754 | 0.1457 | 0.6964 | 8163.8962 | 34.1806 | 9.4946 | 9049.7756 | 37.8896 | 10.5249 | 11901.118 | 49.8276 | 13.841 | -20.9 | -17.1
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8162.4153 | 34.1744 | 9.4929 | 9048.1753 | 37.8829 | 10.523
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №401
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №401 |  | 9048.1753 | 37.8829 | 10.523
Івано-Франківська | ГРС Богородчани | 9048.1753 | 37.8829 | 10.523
Івано-Франківська | ГРС с.Живачів | 9048.1753 | 37.8829 | 10.523
Івано-Франківська | ГРС с.Михальче | 9048.1515 | 37.8828 | 10.523
Івано-Франківська | ГРС с.Обертин | 9048.1515 | 37.8828 | 10.523
Івано-Франківська | ГРС с.Чернелиця | 9048.1753 | 37.8829 | 10.523
Тернопільська | ГРС Торське | 9048.1515 | 37.8828 | 10.523
Тернопільська | ГРС Шутроминці | 9048.1992 | 37.883 | 10.5231
Тернопільська | ГРС м.Борщів | 9048.1515 | 37.8828 | 10.523
Тернопільська | ГРС м.Заліщики | 9048.1753 | 37.8829 | 10.523
Тернопільська | ГРС с.Колиндяни | 9048.2231 | 37.8831 | 10.5231
Тернопільська | ГРС с.Товсте | 9048.1753 | 37.8829 | 10.523
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-03-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-03-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-03-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата