## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №406 | [18 empty] | Маршрут №406
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8233.3526 | 34.4714 | 9.5754 | 9119.447 | 38.1813 | 10.6059 | 11718.1142 | 49.0614 | 13.6282
2 | [13 empty] | 8233.3526 | 34.4714 | 9.5754 | 9119.447 | 38.1813 | 10.6059 | 11718.1142 | 49.0614 | 13.6282
3 | [13 empty] | 8233.3526 | 34.4714 | 9.5754 | 9119.447 | 38.1813 | 10.6059 | 11718.1142 | 49.0614 | 13.6282
4 | [13 empty] | 8233.3526 | 34.4714 | 9.5754 | 9119.447 | 38.1813 | 10.6059 | 11718.1142 | 49.0614 | 13.6282
5 | [13 empty] | 8233.3526 | 34.4714 | 9.5754 | 9119.447 | 38.1813 | 10.6059 | 11718.1142 | 49.0614 | 13.6282
6 | [13 empty] | 8233.3526 | 34.4714 | 9.5754 | 9119.447 | 38.1813 | 10.6059 | 11718.1142 | 49.0614 | 13.6282
7 | 92.676 | 3.9757 | 0.7847 | 0.1053 | 0.1485 | 0.0018 | 0.0422 | 0.0387 | 0.0734 | 0.0057 | 1.0645 | 1.0835 | 0.7273 | 8248.6387 | 34.5354 | 9.5932 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11757.5238 | 49.2264 | 13.674 | -3.9 | -9.9
8 | [13 empty] | 8248.6387 | 34.5354 | 9.5932 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11757.5238 | 49.2264 | 13.674
9 | [13 empty] | 8248.6387 | 34.5354 | 9.5932 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11757.5238 | 49.2264 | 13.674
10 | [13 empty] | 8248.6387 | 34.5354 | 9.5932 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11757.5238 | 49.2264 | 13.674
11 | [13 empty] | 8248.6387 | 34.5354 | 9.5932 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11757.5238 | 49.2264 | 13.674
12 | [13 empty] | 8248.6387 | 34.5354 | 9.5932 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11757.5238 | 49.2264 | 13.674 |  |  | 0,000179 | 0,0002 | 0,000
13 | [13 empty] | 8248.6387 | 34.5354 | 9.5932 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11757.5238 | 49.2264 | 13.674
14 | 93.2627 | 3.6412 | 0.8617 | 0.1273 | 0.1831 | 0.0003 | 0.0526 | 0.0437 | 0.1252 |  | 0.8152 | 0.8923 | 0.7254 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
15 | 93.2852 | 3.6565 | 0.8441 | 0.124 | 0.1763 | 0.0004 | 0.0502 | 0.0421 | 0.1198 |  | 0.8168 | 0.8861 | 0.7249 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
16 | 93.3784 | 3.6 | 0.8391 | 0.1254 | 0.1795 | 0.0003 | 0.0532 | 0.0455 | 0.1182 |  | 0.8142 | 0.8407 | 0.7244 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
17 | 93.2286 | 3.6879 | 0.8347 | 0.1229 | 0.1768 | 0.0003 | 0.0527 | 0.0456 | 0.1238 |  | 0.8242 | 0.8977 | 0.7256 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
18 | 93.2174 | 3.682 | 0.8169 | 0.1174 | 0.1675 | 0.0003 | 0.048 | 0.041 | 0.1287 |  | 0.8363 | 0.9524 | 0.7253 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
19 | 93.4436 | 3.5585 | 0.7959 | 0.1137 | 0.1565 | 0.0004 | 0.0429 | 0.0352 | 0.1207 |  | 0.8459 | 0.9027 | 0.7228 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75 | -1.4 | -6.4
20 | 93.5916 | 3.4889 | 0.7924 | 0.1133 | 0.1521 | 0.0006 | 0.0416 | 0.034 | 0.1048 |  | 0.835 | 0.8496 | 0.7215 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
21 | 93.7168 | 3.3989 | 0.8557 | 0.13 | 0.2007 | 0.0002 | 0.0501 | 0.0413 | 0.1011 |  | 0.7625 | 0.7329 | 0.7218 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
22 | 93.7345 | 3.4128 | 0.8526 | 0.1308 | 0.1823 | 0.0001 | 0.0506 | 0.0419 | 0.1108 |  | 0.7539 | 0.7301 | 0.7214 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
23 | 93.7336 | 3.4315 | 0.8301 | 0.1254 | 0.1719 | 0.0001 | 0.0473 | 0.0387 | 0.1103 |  | 0.7886 | 0.7255 | 0.7209 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
24 | 93.7789 | 3.4127 | 0.7985 | 0.1179 | 0.1555 | 0.0003 | 0.0423 | 0.0343 | 0.1108 |  | 0.8109 | 0.7473 | 0.72 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
25 | 93.7857 | 3.382 | 0.8098 | 0.1191 | 0.1564 | 0.0003 | 0.0421 | 0.0343 | 0.1015 |  | 0.8153 | 0.7563 | 0.72 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
26 | 94.1182 | 3.1983 | 0.77536 | 0.1139 | 0.1431 | 0.0003 | 0.0379 | 0.0308 | 0.0989 |  | 0.8051 | 0.6849 | 0.7169 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | -3.3 | -9.8
27 | 94.1969 | 3.1477 | 0.7972 | 0.12 | 0.1544 | 0.0003 | 0.0415 | 0.0335 | 0.0921 |  | 0.7942 | 0.6233 | 0.7165 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
28 | 93.9748 | 3.2648 | 0.8112 | 0.1201 | 0.1561 | 0.0003 | 0.0425 | 0.0341 | 0.0909 |  | 0.8136 | 0.692 | 0.7183 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8268.0808 | 34.6168 | 9.6158 | 9157.8534 | 38.3421 | 10.6506
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №406
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №406 |  | 9157.8534 | 38.3421 | 10.6506
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Ів.-Фр) | 9158.4983 | 38.3448 | 10.6513
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Барва) | 9153.6019 | 38.3243 | 10.6456
Івано-Франківська | ГРС Угринів (ЦШК) | 9153.6975 | 38.3247 | 10.6458
Івано-Франківська | ГРС с.Побережжя | 9153.8169 | 38.3252 | 10.6459
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-03-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-03-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-03-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата