## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №451 | [18 empty] | Маршрут №451
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8230.5819 | 34.4598 | 9.5722 | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607 | 11722.1507 | 49.0783 | 13.6329
2 | [13 empty] | 8230.5819 | 34.4598 | 9.5722 | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607 | 11722.1507 | 49.0783 | 13.6329
3 | [13 empty] | 8230.5819 | 34.4598 | 9.5722 | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607 | 11722.1507 | 49.0783 | 13.6329
4 | [13 empty] | 8230.5819 | 34.4598 | 9.5722 | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607 | 11722.1507 | 49.0783 | 13.6329
5 | [13 empty] | 8230.5819 | 34.4598 | 9.5722 | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607 | 11722.1507 | 49.0783 | 13.6329
6 | 92.8304 | 3.5955 | 0.9275 | 0.1171 | 0.1557 | 0.0028 | 0.0396 | 0.0308 | 0.0387 | 0.0032 | 1.2137 | 1.045 | 0.7261 | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9114.67 | 38.1613 | 10.6004 | 11739.1566 | 49.1495 | 13.6526 | -8.4 | -12.8 | 0.0002 | 0.0003 | 0
7 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9114.67 | 38.1613 | 10.6004 | 11739.1566 | 49.1495 | 13.6526
8 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9114.67 | 38.1613 | 10.6004 | 11739.1566 | 49.1495 | 13.6526
9 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9114.67 | 38.1613 | 10.6004 | 11739.1566 | 49.1495 | 13.6526
10 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9114.67 | 38.1613 | 10.6004 | 11739.1566 | 49.1495 | 13.6526
11 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9114.67 | 38.1613 | 10.6004 | 11739.1566 | 49.1495 | 13.6526
12 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9114.67 | 38.1613 | 10.6004 | 11739.1566 | 49.1495 | 13.6526
13 | 92.6675 | 3.6712 | 0.95 | 0.1194 | 0.1587 | 0.0053 | 0.0361 | 0.036 | 0.0339 | 0.004 | 1.2395 | 1.0784 | 0.7274 | 8227.5725 | 34.4472 | 9.5687 | 9113.3564 | 38.1558 | 10.5988 | 11727.0948 | 49.099 | 13.6386 | -8.5 | -12.7
14 | [13 empty] | 8227.5725 | 34.4472 | 9.5687 | 9113.3564 | 38.1558 | 10.5988 | 11727.0948 | 49.099 | 13.6386
15 | [13 empty] | 8227.5725 | 34.4472 | 9.5687 | 9113.3564 | 38.1558 | 10.5988 | 11727.0948 | 49.099 | 13.6386
16 | [13 empty] | 8227.5725 | 34.4472 | 9.5687 | 9113.3564 | 38.1558 | 10.5988 | 11727.0948 | 49.099 | 13.6386
17 | [13 empty] | 8227.5725 | 34.4472 | 9.5687 | 9113.3564 | 38.1558 | 10.5988 | 11727.0948 | 49.099 | 13.6386
18 | [13 empty] | 8227.5725 | 34.4472 | 9.5687 | 9113.3564 | 38.1558 | 10.5988 | 11727.0948 | 49.099 | 13.6386
19 | [13 empty] | 8227.5725 | 34.4472 | 9.5687 | 9113.3564 | 38.1558 | 10.5988 | 11727.0948 | 49.099 | 13.6386
20 | 93.6083 | 3.2519 | 0.8636 | 0.1129 | 0.1428 | 0.0026 | 0.034 | 0.0263 | 0.031 | 0.0024 | 1.0766 | 0.8476 | 0.7196 | 8214.0299 | 34.3905 | 9.5529 | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881 | 11778.6856 | 49.315 | 13.6986 | -8.7 | -12.5
21 | [13 empty] | 8214.0299 | 34.3905 | 9.5529 | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881 | 11778.6856 | 49.315 | 13.6986
22 | [13 empty] | 8214.0299 | 34.3905 | 9.5529 | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881 | 11778.6856 | 49.315 | 13.6986
23 | [13 empty] | 8214.0299 | 34.3905 | 9.5529 | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881 | 11778.6856 | 49.315 | 13.6986
24 | [13 empty] | 8214.0299 | 34.3905 | 9.5529 | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881 | 11778.6856 | 49.315 | 13.6986
25 | [13 empty] | 8214.0299 | 34.3905 | 9.5529 | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881 | 11778.6856 | 49.315 | 13.6986
26 | [13 empty] | 8214.0299 | 34.3905 | 9.5529 | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881 | 11778.6856 | 49.315 | 13.6986
27 | 93.9615 | 3.1426 | 0.8604 | 0.1172 | 0.1396 | 0.0023 | 0.0316 | 0.024 | 0.0267 | 0.0023 | 0.9808 | 0.711 | 0.7166 | 8223.0105 | 34.4281 | 9.5634 | 9114.5029 | 38.1606 | 10.6002 | 11816.5187 | 49.4734 | 13.7426 | -9.3 | -13.3
28 | [13 empty] | 8223.0105 | 34.4281 | 9.5634 | 9114.5029 | 38.1606 | 10.6002 | 11816.5187 | 49.4734 | 13.7426
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8222.9866 | 34.428 | 9.5633 | 9112.3294 | 38.1515 | 10.5976
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №451
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №451 |  | 9112.3294 | 38.1515 | 10.5976
Івано-Франківська | ГРС с.Вигода | 9112.3532 | 38.1516 | 10.5977
Івано-Франківська | ГРС с.Вишків | 9112.2338 | 38.1511 | 10.5975
Івано-Франківська | ГРС с.Мислівка | 9111.7561 | 38.1491 | 10.597
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата