## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №452 | [18 empty] | Маршрут №452
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина III"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8178.7285 | 34.2427 | 9.5119 | 9060.1654 | 37.9331 | 10.537 | 11623.3402 | 48.6646 | 13.5179
2 | [13 empty] | 8178.7285 | 34.2427 | 9.5119 | 9060.1654 | 37.9331 | 10.537 | 11623.3402 | 48.6646 | 13.5179
3 | [13 empty] | 8178.7285 | 34.2427 | 9.5119 | 9060.1654 | 37.9331 | 10.537 | 11623.3402 | 48.6646 | 13.5179
4 | [13 empty] | 8178.7285 | 34.2427 | 9.5119 | 9060.1654 | 37.9331 | 10.537 | 11623.3402 | 48.6646 | 13.5179
5 | [13 empty] | 8178.7285 | 34.2427 | 9.5119 | 9060.1654 | 37.9331 | 10.537 | 11623.3402 | 48.6646 | 13.5179
6 | 91.6487 | 5.5596 | 0.1246 | 0.0123 | 0.0168 | 0.0006 | 0.0072 | 0.008 | 0.13 | 0.0047 | 0.626 | 1.8615 | 0.7319 | 8198.4811 | 34.3254 | 9.5348 | 9081.5899 | 38.0228 | 10.5619 | 11650.4014 | 48.7779 | 13.5494 | -10.8 | -12.1 | 0.0002 | 0.0003 | 0
7 | [13 empty] | 8198.4811 | 34.3254 | 9.5348 | 9081.5899 | 38.0228 | 10.5619 | 11650.4014 | 48.7779 | 13.5494
8 | [13 empty] | 8198.4811 | 34.3254 | 9.5348 | 9081.5899 | 38.0228 | 10.5619 | 11650.4014 | 48.7779 | 13.5494
9 | [13 empty] | 8198.4811 | 34.3254 | 9.5348 | 9081.5899 | 38.0228 | 10.5619 | 11650.4014 | 48.7779 | 13.5494
10 | [13 empty] | 8198.4811 | 34.3254 | 9.5348 | 9081.5899 | 38.0228 | 10.5619 | 11650.4014 | 48.7779 | 13.5494
11 | [13 empty] | 8198.4811 | 34.3254 | 9.5348 | 9081.5899 | 38.0228 | 10.5619 | 11650.4014 | 48.7779 | 13.5494
12 | [13 empty] | 8198.4811 | 34.3254 | 9.5348 | 9081.5899 | 38.0228 | 10.5619 | 11650.4014 | 48.7779 | 13.5494
13 | 91.6396 | 5.565 | 0.1243 | 0.012 | 0.0163 | 0.0005 | 0.0068 | 0.0077 | 0.1276 | 0.005 | 0.6275 | 1.8677 | 0.7319 | 8197.0957 | 34.3196 | 9.5332 | 9080.0852 | 38.0165 | 10.5601 | 11648.3712 | 48.7694 | 13.5471 | -10.6 | -12.1
14 | [13 empty] | 8197.0957 | 34.3196 | 9.5332 | 9080.0852 | 38.0165 | 10.5601 | 11648.3712 | 48.7694 | 13.5471
15 | [13 empty] | 8197.0957 | 34.3196 | 9.5332 | 9080.0852 | 38.0165 | 10.5601 | 11648.3712 | 48.7694 | 13.5471
16 | [13 empty] | 8197.0957 | 34.3196 | 9.5332 | 9080.0852 | 38.0165 | 10.5601 | 11648.3712 | 48.7694 | 13.5471
17 | [13 empty] | 8197.0957 | 34.3196 | 9.5332 | 9080.0852 | 38.0165 | 10.5601 | 11648.3712 | 48.7694 | 13.5471
18 | [13 empty] | 8197.0957 | 34.3196 | 9.5332 | 9080.0852 | 38.0165 | 10.5601 | 11648.3712 | 48.7694 | 13.5471
19 | [13 empty] | 8197.0957 | 34.3196 | 9.5332 | 9080.0852 | 38.0165 | 10.5601 | 11648.3712 | 48.7694 | 13.5471
20 | 91.698 | 5.4956 | 0.1231 | 0.011 | 0.0157 | 0.0006 | 0.007 | 0.0079 | 0.134 | 0.006 | 0.6761 | 1.825 | 0.7314 | 8193.8236 | 34.3059 | 9.5294 | 9076.5741 | 38.0018 | 10.5561 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465 | -10.7 | -11.9
21 | [13 empty] | 8193.8236 | 34.3059 | 9.5294 | 9076.5741 | 38.0018 | 10.5561 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
22 | [13 empty] | 8193.8236 | 34.3059 | 9.5294 | 9076.5741 | 38.0018 | 10.5561 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
23 | [13 empty] | 8193.8236 | 34.3059 | 9.5294 | 9076.5741 | 38.0018 | 10.5561 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
24 | [13 empty] | 8193.8236 | 34.3059 | 9.5294 | 9076.5741 | 38.0018 | 10.5561 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
25 | [13 empty] | 8193.8236 | 34.3059 | 9.5294 | 9076.5741 | 38.0018 | 10.5561 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
26 | [13 empty] | 8193.8236 | 34.3059 | 9.5294 | 9076.5741 | 38.0018 | 10.5561 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
27 | 91.635 | 5.5534 | 0.1244 | 0.012 | 0.0166 | 0.0018 | 0.0071 | 0.0078 | 0.1365 | 0.0056 | 0.6361 | 1.8637 | 0.7321 | 8199.1737 | 34.3283 | 9.5356 | 9082.2825 | 38.0257 | 10.5627 | 11649.3266 | 48.7734 | 13.5482 | -11.5 | -11.1
28 | [13 empty] | 8199.1737 | 34.3283 | 9.5356 | 9082.2825 | 38.0257 | 10.5627 | 11649.3266 | 48.7734 | 13.5482
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8194.2535 | 34.3077 | 9.5299 | 9077.0279 | 38.0037 | 10.5566
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №452
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №452 |  | 9077.0279 | 38.0037 | 10.5566
Івано-Франківська | ГРС Витвиця | 9077.0279 | 38.0037 | 10.5566
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата